[image: image1.png]



Администрация сельского поселения Бобровка 

муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2026 года № 74   

с. Бобровка

«Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в весенне-летний пожароопасный период 2026 года»
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка в весенне-летний пожароопасный период 2026 года, администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации сельского поселения Бобровка в срок до 03 апреля 2026 года организовать выполнение следующих мероприятий:

      1.1. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;

      1.2. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние;
     1.3. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения;

        1.4. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
        1.5. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по своевременной очистке пределов противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами от горючих отходов, мусора, опавших листьев и недопущению сжигания прошлогодней травы, листвы и другого горючего мусора, а также производить ликвидацию и скашивание сорной растительности на земельных участках домовладений и прилегающих к ним территориях;
        1.6. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период;
       1.7. Провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах совместно со специализированными организациями;
         1.8. Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара;
 2. Поручить заместителю главы сельского поселения                          Генераловой Г. М. разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период 2026 года;
 2.1. Организовать подворовые обходы с доведением необходимых мер пожарной безопасности и распространением среди населения листовок и памяток о мерах пожарной безопасности в жилье в весенне-летний пожароопасный период, проведение собраний с населением, размещение на информационных стендах информации об обстановке с пожарами в населённых пунктах сельского поселения;
 2.2.  Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям и водоисточникам, используемых в целях пожаротушения;
2.3. Организовать создание минерализованных полос вокруг населённых пунктов шириной не менее 10 метров;
2.4. Обеспечить готовность сотрудников ДНД для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
2.5. Сообщать в Единую диспетчерскую службу городского округа Кинель и муниципального района Кинельский информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением мер пожарной безопасности незамедлительно, контактный телефон: 8(84663)2-14-14; 89379872333;
       Единая служба спасения 101 (моб. 112).      
        3. Опубликовать настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Бобровские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Бобровка
муниципального района Кинельский

Самарской области




                   М. О. Петрова
Исполнитель: Генералова Г. М.
тел. 8-846-63-3-25-53.
