http://www.kinel.ru/podgotovka-k-ozop/ УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области От 13.02.2026 г. № 210 .

Порядок (плана) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

- Общие положения

  - Порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном районе Кинельский Самарской области, (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации муниципального района Кинельский Самарской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района Кинельский.

  - В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами Администрации муниципального района Кинельский являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях;

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально-установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района Кинельский (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергии графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- Цели и задачи

  - Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

2.3. Перечень котельных и количество отапливаемых граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных ООО «Теплосеть»

| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес котельной, телефон | Протяж теплосетей (однотрубно) п.м. | Тип котла и кол-во, шт | % износа | Количество человек (отопление МККД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.п. Комсомольское |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная п.Комсомольский, ул.Тополиная,16 | 13520 | BUDERUS Logano S825L (3шт) | 60 | 1753 |
| 2 | Котельная с.Павловка, ул.Центральная, 2а | 260 | Burnham (2шт) | 68 | 19 |
| 3 | Мини-котельная с.Павловка, ул.Центральная, 30а | 30 | Хопер-100(1шт) Микро-100(1шт) | 36 | 8 |
| 4 | Котельная с.Покровка, ул.Центральная, 102а | 100 | Burnham (2шт) | 68 | 19 |
|  | ВСЕГО: | 13910 |  |  | 1799 |
| С.п Кинельское |  |  |  |  |  |
| 5 | Мини-котельная №2 п.Кинельский, ул.Набережная, 28,30 | 88 | Микро-95 (2шт) | 36 | 80 |
| 6 | Мини-котельная №3 п.Кинельский, Набережная, 26 | 12 | Микро-95 (2шт) | 36 | 69 |
| 7 | Мини-котельная №5 п.Кинельский, ул.Южная, 16,18 | 90 | Микро-95 (1шт) Микро-100 (1шт) | 5 | 73 |
| 8 | Мини-котельная №6 п.Кинельский, ул.Южная, 20,22 | 52 | Хопер-100 (2шт) | 36 | 76 |
| 9 | Мини-котельная №8 п.Кинельский, ул.Рабочая, 1,3 | 44 | Хопер-100 (2шт) | 60 | 68 |
| 10 | Мини-котельная №9 п.Кинельский, ул.Транспортная, 1 | 24 | Хопер-100 (2шт) | 36 | 32 |
| 11 | Мини-котельная №10 п.Кинельский, ул.Транспортная, 3,5 | 80 | Микро-95 (2шт) | 36 | 84 |
| 12 | Мини-котельная №1 с.Угорье, ул.Школьная, 1,1а | 46 | Хопер-100 (2шт) | 36 | 46 |
|  | ВСЕГО: | 436 |  |  | 528 |
| С.п. Георгиевка |  |  |  |  |  |
| 13 | Мини-котельная с.Георгиевка, ул.Специалистов, 20А. Больница | 94 | Микро-100 (2шт) Микро-50 (1шт) | 64 | 23 |

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных ООО «Уют»

| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес котельной, телефон | Протяж теплосетей (однотрубно) п.м. | Тип котла и кол-во, шт | % износа | Количество человек (отопление МККД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.п. Чубовка |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная с. Чубовка ул. Пионерская 11 | 8212 | Лаварт 2000/1000 (3шт) | 24 | 812 |
| С.п Богдановка |  |  |  |  |  |
| 2 | Мини-котельная с. Богдановка ул. Конычева 22А | 63 | Микро-95 (2шт) | 67 | 12 |

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных МКП ЖКХ «Бобровское»

| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес котельной, телефон | Протяж теплосетей (однотрубно) п.м. | Тип котла и кол-во, шт | % износа | Количество человек (отопление МККД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. П. Бобровка |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная п. Октяборьский ул. Молодёжная 7Б | 5500 | Nobel 2000/2,2 (3шт) | 20 | 359 |

ПЕРЕЧЕНЬ

котельных «СамРэкЭксплуатация»

| № п/п | Наименование населенного пункта, адрес котельной, телефон | Протяж теплосетей (однотрубно) п.м. | Тип котла и кол-во, шт | % износа | Количество человек (отопление МККД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. П. Малая Малышевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная с. Малая Малышевка, ул. Мододёжная 26 | 3000 | Buderos (2шт) | 80 | 455 |

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее

опасных по последствиям аварий, а также источники (места)

их возникновения

3.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

3.1.1.Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

3.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

3.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии;

- краткосрочное прекращение газоснабжения

- краткосрочное прекращение водоснабжения

- износ тепловых сетей проложенных в грунте (гидродинамические удары);

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

3.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы , источника тепловой энергии (горелки котлов);

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения

г) остановка котлов в связи с остановкой подачи газа или снижения его давления;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов;

ж) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов

3.2  Наиболее опасными в муниципальном образовании по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

б) возникновение недостатка природный газа (прекращения подачи) на источник тепловой энергии;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров и источников водоснабжения;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов;

3.3 Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов (газовые сети, электрические сети) и холодной воды на источники тепловой энергии;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети;

- здания котельных;

Расчеты допустимого времени устранения технологичеких нарушений приведен

в таблице 1.

4. Количество сил и средств, используемых для

локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов. Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций с учётом дислокации на место аварии– до 45 мин..

Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования;

- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций;

Порядок действий и привлекаемые силы и средства указаны в приложении №1

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;

  - Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности муниципального района Кинельский, на объектном уровне

- руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС);

- на объектном уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5.2 Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварий – 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых материальных ресурсов муниципального района Кинельский;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального района Кинельский определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

5.3 Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), администрацию муниципального района Кинельский.

В свою очередь ЕДДС производит оповещение о произошедшей ЧС следующие службы:

- пожарную службу по телефону 101;

- дежурного по МО МВД России «Кинельский» по Кинельскому району по телефону 102 или 8 (84663) 2-10-02;

- скорую помощь по телефону 103;

- Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по телефону 8 (846)971-03-57.

5.4. Сбор комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), по адресу г. Кинель ул. Ленина 36. (актовый зал)

О сложившейся обстановки администрация муниципального района Кинельский информирует население системой оповещения на базе «Комплексная система экстренного оповещения населения», а также посредствам размещения информации на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального района Кинельский, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работами руководит комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5.5. Действия председателя КЧС (главы муниципального района Кинельский)

- 1 при поступлении сигнала об инциденте, аварии и предварительном определении объёма, принять решение о сборе КЧС. (немедленно- до Ч+30мин.)

-2 проведение заседания КЧС (Ч+1ч. 30мин.- до Ч+ 2ч. 30 мин.)

-3 организация работы оперативного штаба КЧС МО (до Ч+2ч. 30 мин.)

- 4 определение действий структурных подразделений администрации района и сил и средств по ликвидации аварии.

-5 перевод ОДС в режим « Повышенная готовность», организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при необходимости. (до Ч+2ч. 30мин.)

-6 принятие решения о усилении группировки сил и средств необходимых для ликвидации ЧС, в том числе по заключенным соглашениям.

-7 принятие решения о переводе муниципального звена РСЧС в режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и принимает решение о необходимости эвакуации из опасной зоны населения, во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями.

-8 принятие решения о переводе режима ЧС в режим «Повседневной деятельности». (после ликвидации аварии и обеспечения функционирования всех объектов жизнеобеспечения населения).

-9 анализ и оценка эффективности проведения комплекса мероприятий и действия служб при ликвидации ЧС.

### 6. Состав и дислокация сил и средств

6.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий, расположенных на территории муниципального района Кинельский, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2.	Дислокация средств к месту аварии осуществляется персоналом из мест их хранения аварийно-восстановительными бригадами.

Необходимый транспорт, механизмы и инструмент для выполнения работ по ликвидации повреждений обеспечивают ресурсоснабжающие организации. Сведения и адреса  ресурсоснабжающих организаций приведены в приложении 2

7. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

7.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС или назначенные лица эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +10 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Провести разъясниительную работу с жителями пострадавших квартир о необходимости утепления, поддержания и сохранения тепла в жилых помещениях.

7.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального района Кинельский в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. (до Ч+2ч. 30мин.)

7.3. Первый заместитель главы муниципального района Кинельскийкий, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в организационный отдел администрации муниципального района Кинельский не позднее 1 часа 30 мин. после возникновения технологического нарушения. Организационный отдел администрации района направляет информацию в средства массовой информации, размещает  на сайте администрации района, социальных сетях.

7.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения, глава муниципального района, первый заместитель главы, директор МБУ «Управление строительства архитектуры и ЖКХ», ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

7.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших в пункты временного размещения (ПВР) на территории муниципального района.

7.6. В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха  в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального района отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

7.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла  в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в ЕДДС муниципального образования лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранение аварийной ситуации, организации, управляющей многоквартирными домами следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

7.8. Жителям, проживающим на территории муниципального образования, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами и (или) администрации района (руководителя оперативного штаба).

8. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

8.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального района Кинельский.

8.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

8.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование  и автомобильная и специальная инженерная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств и средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- средства необходимые для проведения работ, компенсации материального ущерба и др.

8.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации  и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости администрацией района и возможным привлечением дополнительных сил и средств по заключенным соглашениям.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

8.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи, теплотрасс и котельного оборудования.

Инженерное обеспечение операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования  совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией района (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство первого заместителя главы района, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организацией, управляющей многоквартирными домами.

8.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования  за счет их финансовых резервов и за счет резервного фонда администрации муниципального района Кинельский в установленных законом случаях.

8.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальной противопожарной службой Самарской области,  в случае возгорания, по вызову.

8.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального района Кинельский, а в случае необходимости привлечением сил  и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

8.9. Организация медицинского обеспечения, операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями Кинельского района, по вызову.

Расчеты допустимого времени устранения технологичеких нарушений:

Таблица 1

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2 | Более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | До 160 | 8 | 12 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации (далее – ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно | - Единая дежурно –диспетчерская служба тел.:112, 884664 21414 89379872333; - Глава муниципального района Кинельский Самарской области 8846 63 21176; -АДС ООО «СамРэк-Эксплуатация» тел.: 89270043258, (846)212-02-76; - Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора тел.: 8(846)9710357; - директор ООО«Теплосеть» (84663)5-12-41, 8(9371730354) Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» тел.: 89277279480. (84663)5-52-64 Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н. 89379998778, (84663)3-62-56; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В. 89063413144; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В. 89397079977, (84663)3‒65‒32; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» (84663)3-14-77 |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муницпального образования |  | Аврийно-восстановительные бригады, (дежурные деспетчерские службы) ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | При краткосрочном прекращение газоснабжения провести оповещение и взаимодействие с ГРС, принять меры к поддержанию циркуляции теплоносителя. |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | При краткосрочном прекращение водоснабжения и поддержания деятельности котельных подключить резервные источники водоснабжения (скважины, подвоз воды) |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | сбор от ДДС РСО и обощение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС, Администрация муниципального района Кинельский |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аврийно-восстановительные бригады РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аврийно-восстановительные бригады РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в админситрацию района об аварии на коммунальных ситемах жизнеобнспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | ЕДДС |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения | Ч + 2 ч 00 мин | Администрация муниципального района Кинельский |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин – 2 ч 30 мин) | - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 7 | Организация работы оперативного штаба КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава муниципального района Кинельский |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непостредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия МО |
| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы муниципального района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования (далее – МО), оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 10 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы района). Определение количества потенциально опасных и химимчески опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 ч 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО -Глава муниципального района Кинельский; - Генеральный директор ООО «СамРэкЭксплуатация»; - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 11 | Организация нанесения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главвы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 14 | Принятие дополнительных мер пообеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 15 | Организация сбора и обощения информации: - о ходе развития аварии и провдение работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; - о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых чуток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 17 | Провдение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | МО МВД России «Кинельский» по Кинельскому району (по согласованию) |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии поликвидации ЧС и ОПБ МО | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций муниципального района Кинельский |
| 19 | Проведение работ по ликвидации оварии и обеспечения функционирования всех объектов жизнеобеспечения населения |  | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций муниципального района Кинельский и привлечённые силы по соглашению. |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных ситемах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 20 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 ч 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ МО |
| 21 | эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями |  | Администрация муниципального района Кинельский, аварийно-спасательные формирования |
| 22 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС | Администрация муниципального района Кинельский |
| 23 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО |
| 24 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Пни обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспчения населения | Секретарь КЧС и ОПБ МО |
| 25 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ |
| 26 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В тесение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Приложение 2 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Сведения о теплоснабжающих и обслуживающих организациях,  составе и дислокации сил и средств

Приложение 3 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Сведения о составе дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций, входящих в единую дежурную-диспетчерскую службу (ЕДДС) Муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование организации | Телефон |
| --- | --- | --- |
|  | -АДС ООО «СамРэк-Эксплуатация» | 89270043258 |
|  | - Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора | 8(846)9710357 |
|  | Единая дежурно –диспетчерская служба муниципального района Кинельский | 112, 884663 21414; 89379872333; |

Примечание :

Текст выделенный синим цветом является информацией служебного пользования и не подлежит официальному опубликованию.