Минимальные требования к предприятиям (объектам) общественного питания различных типов

| Требования | Ресторан | Кафе | Бар | Столовая | Предприятие быстрого обслуживания | Кафетерий | Буфет | Магазин кулинарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к зданиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывеска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вход для гостей, отдельный от служебного входа для персонала | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Требования к помещениям для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная зона: вестибюль, холл, аванзал | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Гардероб | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Вешалки в зале или вестибюле (холле) | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Зал (зал обслуживания) | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Комната (зона) для детских игр | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Туалетные комнаты | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Требования к техническому оборудованию и оснащению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийное освещение и энергоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - аварийное освещение (стационарный генератор или аккумуляторы и фонари) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Естественное и искусственное освещение | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Горячее | + | + | + | + | + | + | + | + |
| - Холодное | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Канализация | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отопление, обеспечивающее температуру воздуха в общественных помещениях 19-23°С | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования воздуха с автоматическим поддержанием оптимальных параметров температуры и влажности | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции, обеспечивающая допустимые параметры температуры и влажности | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Услуги Интернета | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Предоставление телевидения | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Звукоизоляция, обеспечивающая уровень шума в предприятиях общественного питания, находящихся в жилых зданиях менее 35 дБ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Требования к санитарным объектам общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование туалетов: туалетные кабины, умывальник с зеркалом, электророзетка, туалетная бумага, мыло или диспенсер с жидким мылом, бумажные полотенца или электрополотенце, крючки для одежды, корзина для мусора | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Для ресторанов быстрого обслуживания. При организации работы объекта как одного из залов комплексного объекта общественного питания помещения могут быть общими. На предприятиях быстрого обслуживания может быть собственный зал или зона в составе фуд-корта (ресторанного дворика). В магазине кулинарии предусмотрен торговым зал. Для ресторанов и кафе, организующих семейные обеды и воскресные бранчи Для объектов общественного питания, размещенных при образовательных и производственных организациях, в общественных местах (гостиницы, вокзалы, кинотеатры, театры, стадионы и другие спортивные и зрелищные комплексы, центры и комплексы отдыха), наличие не обязательно; В столовой может быть собственный туалет или общий туалет с организациями (предприятиями), в которых столовая расположена. За исключением передвижных ПБО; ПБО на территории торговых центров и т.п. (в составе фуд-корта) - общий туалет для торговых центров. Для кафетерия и буфета может быть общий туалет с организациями (предприятиями), в которых расположены предприятия питания. Для стационарных предприятий (объектов) общественного питания. За исключением нестационарных (передвижных) предприятий (объектов) питания Для видеобаров, варьете-баров, диско-баров, кинобаров, танцевальных баров, клубных баров, лобби-баров. Для спорт-баров, специализированных баров В интернет-кафе обязательно, в ресторанах, барах - по желанию исполнителя услуг. Для спорт-баров. Примечание - Знак "+" означает обязательность выполнения требования. Знак "-" означает необязательность выполнения требования. |  |  |  |  |  |  |  |  |