Показатели качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения

Указывается среднегодовое значение по всем взятым пробам (перед подачей в сеть централизованного водоснабжения или на ответвлении от магистральной сети)

АСП Новый Сарбай

| № п/п | Наименование показателя | Исследование воды по показателю не производилось | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветность, градусы |  | 17,3 |
| 2 | Мутность (по формазину), ЕМФ |  | 2,12 |
| 3 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | 553 |
| 4 | Жесткость общая, Мг-экв./л |  | 7,3 |
| 5 | Нефтепродукты, суммарно, Мг/л |  | <0,02 |
| 6 | Перманганатная окисляемость, Мг/л |  | 1,75 |
| 7 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), Мг/л |  | 0,102 |
| 8 | Водородный показатель, (рН), ед. |  | 7,86 |
| 9 | Общий органический углерод, мг/д3 | v |  |
| 10 | Общее микробное число, КОЕ/мг |  | Не обнаружено |
| 11 | Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл |  | Не обнаружено |
| 12 | Железо (Fe, суммарно), мг/л |  | 1,35 |
| 13 | Алюминий (Al (3+) |  | <0,01 |
| 14 | Натрий (Na, суммарно), мг/л | v |  |
| 15 | Литий (Li, суммарно), мг/л | v |  |
| 16 | Мышьяк (As, суммарно), мг/л | v |  |
| 17 | Свинец (Pb, суммарно), мг/л |  | <0,0005 |
| 18 | Медь (Cu, суммарно), мг/л |  | <0,0005 |
| 19 | Цинк (Zn (2+) Цинк (Zn, суммарно)) |  | <0,005 |
| 20 | Хром (Cr (6+), мг/л |  | <0,01 |
| 21 | Никель (Ni, суммарно), мг/л |  | <0,01 |
| 22 | Кадмий (Cd, суммарно), мг/л |  | <0,0005 |
| 23 | Ртуть (Нg, суммарно), мг/л |  | Отс. |
| 24 | Стронций (Sr (2+), Стронций (Sr, суммарно) | v |  |
| 25 | Гидроксибензол (фенол), мг/л |  | <0,0005 |
| 26 | Хлороформ (при хлорировании воды), мг/л | v |  |