Администрация

сельского  поселения

Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.03.2025 г. №  40

«Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в весенне-летний пожароопасный период 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области  и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Кинельский в весенне-летний пожароопасный период 2025 года, администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области в срок до 15 апреля 2025 года организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Провести проверку противопожарного состояния административных и производственных зданий, помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.

1.2. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.

1.3. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.

1.4. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий.

1.5. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по своевременной очистке пределов противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами от горючих отходов, мусора, опавших листьев и недопущению сжигания прошлогодней травы, листвы и другого горючего мусора, а также производить ликвидацию и обкосы сорной растительности на земельных участках домовладений и прилегающих к ним территориях.

1.6. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период.

1.7. Провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах совместно со специализированными организациями.

1.8. Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара..

2. Поручить заместителю главы сельского поселения                          Кинельский разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период  2025 года.

2.1. Организовать подворовые обходы с доведением необходимых мер пожарной безопасности и распространением среди населения листовок и памяток о мерах пожарной безопасности в жилье в весенне-летний пожароопасный период, проведение собраний с населением, размещение на информационных стендах информации об обстановке с пожарами в населённых пунктах сельского поселения Кинельский.

2.2.  Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям и водоисточникам, используемых в целях пожаротушения.

2.3. Организовать создание минерализованных полос вокруг населённых пунктов шириной не менее 10 метров.

2.4. Обеспечить готовность сотрудников ДНД для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

2.5. Сообщать в Единую диспетчерскую службу городского округа Кинель и муниципального района Кинельский информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением мер пожарной безопасности незамедлительно, контактный телефон: 8(84663)2-14-14; 89379872333.

Единая служба спасения 101 (моб. 112).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

Глава сельского  поселения Кинельский

муниципального района  Кинельский

Самарской области                                                             О.Н. Кравченко