Администрация муниципального района Кинельский Самарской области

Постановление

От 27.03. 2025г. № 488 г. Кинель

«Об утверждении Плана действия о ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения и Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 13.12.2024 г. № 471-ФЗ), Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 г. № 232-ФЗ), Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 08.07.2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2004 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального района Кинельский, Администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (прилагается).

- Утвердить порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального района Кинельский (прилагается).

- Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения муниципального района Кинельский (прилагается).

- Довести настоящее Постановление до сведения заинтересованных должностных лиц и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Кинельский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление Администрации муниципального района Кинельский от 06.11.2024 г. № 145 «Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, газо-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области» признать утратившим силу.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Кинельский Григошкина Дмитрия Викторовича.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

| И.о. главы муниципального района Кинельский |  | Д.В. Григошкин |
| --- | --- | --- |

Трунов А.А. 8-84663-2-13-33

Исп. Есипов А.В. 8(84663) 2-14-24

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области От 27.03.2025 г. № 488

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

- Общие положения

  - План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее – План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц Администрации муниципального района Кинельский, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района Кинельский.

  - В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

  - К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами Администрации муниципального района Кинельский являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях;

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее – ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально-установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера отдела единой дежурно-диспетчерской службы Администрации муниципального района Кинельский (далее – ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергии графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

- Цели и задачи

  - Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативного штаба по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Организация работ

  - Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения. Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по пожарной безопасности муниципального района Кинельский, на объектном уровне

- руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС);

- на объектном уровне – дежурно-диспетчерская служба организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.2 Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварий – 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых материальных ресурсов муниципального района Кинельский;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального района Кинельский определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

3.3 Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС не позднее 10 минут с момента происшествия, чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), администрацию муниципального района Кинельский.

В свою очередь ЕДДС производит оповещение о произошедшей ЧС следующие службы:

- пожарную службу по телефону 101;

- дежурного по МО МВД России «Кинельский» по Кинельскому району по телефону 102 или 8 (84663) 2-10-02;

- скорую помощь по телефону 103;

- федеральную службу по экологическому, техническому и автономному надзору (Ростехнадзор) по телефону 8 (8463)971-03-57.

О сложившейся обстановки администрация муниципального района Кинельский информирует население системой оповещения на базе «Комплексная система экстренного оповещения населения», а также посредствам размещения информации на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального района Кинельский, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Риски возникновения авариий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей , понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | Объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зланиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | Муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологичеких нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2 | Более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | До 160 | 8 | 12 |

б) на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Приложение 1 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации (далее – ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно | - Единая дежурно –диспетчерская служба тел.:112, 884664 21414 89379872333; - Глава муниципального района Кинельский Самарской области 8846 63 21176; -АДС ООО «СамРэк-Эксплуатация» тел.: 89270043258, (846)212-02-76; - Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора тел.: 8(846)9710357; - директор ООО«Теплосеть» (84663)5-12-41, 8(9371730354) Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» тел.: 89277279480. (84663)5-52-64 Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н. 89379998778, (84663)3-62-56; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В. 89063413144; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В. 89397079977, (84663)3‒65‒32; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» (84663)3-14-77 |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муницпального образования |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аврийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | сбор от ДДС РСО и обощение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС, Администрация муниципального района Кинельский |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин – 1 ч 00 мин) | - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  | Аврийно-восстановительные бригады РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аврийно-восстановительные бригады РСО, Администрация муниципального района Кинельский |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в админситрацию района об аварии на коммунальных ситемах жизнеобнспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | ЕДДС |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения муниципального района Кинельский | Ч + 2 ч 00 мин | Администрация муниципального района Кинельский |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин – 2 ч 30 мин) | - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 7 | Организация работы оперативного штаба КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава муниципального района Кинельский |
| 8 | Уточнение (при необходимости): - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непостредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия МО |
| 9 | Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы муниципального района). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования (далее – МО), оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 10 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы района). Определение количества потенциально опасных и химимчески опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин – 3 ч 00 мин) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО -Глава муниципального района Кинельский; - Генеральный директор ООО «СамРэк-Нефтегорск»; - директор ООО«Теплосеть» Востриков А.С.; - директор МУП ЖКХ «Малышевка» Авдеев А.В.; - директор ООО «Уют» Неялов А.Н.; - директор МКП ЖКХ «Бобровское» Мосалев В.В.; - директор ООО «Юником» Зарюта А.В.; - директор МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 11 | Организация нанесения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению Главвы района) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 14 | Принятие дополнительных мер пообеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 15 | Организация сбора и обощения информации: - о ходе развития аварии и провдение работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; - о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых чуток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО |
| 17 | Провдение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | МО МВД России «Кинельский» по Кинельскому району (по согласованию) |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии поликвидации ЧС и ОПБ МО | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций муниципального района Кинельский |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных ситемах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч + 24 ч 00 мин | Председатель КЧС и ОПБ МО |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС | Администрация муниципального района Кинельский |
| 21 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО |
| 22 | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Пни обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспчения населения | Секретарь КЧС и ОПБ МО |
| 23 | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В тесение месяца после ликвидации ЧС | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Приложение 2 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Сведения о теплоснабжающих, теплосетевых организациях

| № п/п | Наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ «Малышевское» | 446, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка, ул.Молодежная, д.23 |
| 2. | ООО «СамРЭК-Нефтегорск» | 446600, Самарская область, Нефтегорский район, ул.Промышленности. д. 17 |
| 3. | ООО «Уют» | 4464, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, д. 20 |
| 4. | МКП ЖКХ «Бобровское» | 4464 Самарская область, Кинельский район, с.Бобровка, ул.Кирова, д. 28В |
| 5, | МКП ЖКХ «Благоустройство» | 4464 Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул. Садовая, Д39. |
| 6, | ООО «Юником» | 4464 Самарская область, Кинельский район, п. Кинельский ул. ул.Южная, 14. |
| 7, | ООО «Теплосеть» | 446, Самарская область, Кинельский район. Пос. Комсомольский. ул.50 лет Октября, 1б |

Приложение 3 к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Сведения о составе дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций, входящих в единую дежурную-диспетчерскую службу (ЕДДС) Муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование организации | Телефон |
| --- | --- | --- |
|  | -АДС ООО «СамРэк-Эксплуатация» | 89270043258 |
|  | - Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора | 8(846)9710357 |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации

муниципального района

Кинельский Самарской области

От 27.03.2025 г. № 488

Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения

муниципального района Кинельский

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации муниципального района Кинельский, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Система мониторинга состояния системы наблюдений, оценка и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее-системы мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выполнению и ликвидации аварийных ситуаций.

- Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизации процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделение финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, ЕДДС муниципального района Кинельский.

- Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и предоставление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории муниципального образования. В систему сбора данных вносится данные по приведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и прокладки (строительства) тепловых сетей;

-  расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль проложенных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименование объекта, адреса объекта, причин приведших к возникновению аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения: период отклонения и перечень отключенных потребителей;

- данные о грунтах в зоне проложенных сетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в Администрации муниципального района Кинельский.

4.2. Хранение, обработка и предоставление данных.

Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в Администрации муниципального района Кинельский, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее пяти лет.

Информация из собранной базы данных мониторинга по запросу может быть представлена заинтересованным лицам.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решений.

Система анализа и выдача информации о состоянии объектов теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта, исходя из заданного объема финансирования, на основе отбора самых надежных объектов, имеющих повреждения.

Анализ данных производится специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также специалистами Администрации муниципального района Кинельский в части возложенных полномочий с последующим хранением базы данных. На основе анализа базы данных принимаются ответственные решения.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накалываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации

муниципального района

Кинельский Самарской области

От 27.03.2025 г. № 488

Механизм оператино-диспетчерского управления в системе телоснабжения на территории муниципального района Кинельский

1. Общие положения

1.1 Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоанабжения на территории муниципального райна Кинельский определяет взаимодействие  оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2 Основной задачей указанных организаций является обеспечение устройчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оператиных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3  Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатнвми расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4 Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно диспетречская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной отвественности которой возникла аварийная ситуация.

1.5 Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инмтрументами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соотвествии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соотвествующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановителных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

2.1 При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соотвествующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соотвествии с инструкцией по ликвидации аврийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение первого заместителя главы муниципального района Кинельский, отвественного за жизнеобеспечение района.

2.2 О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским слуюбам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информирует отдел Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Кинельский (далее - ЕДДС) и МБУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства мунципального района Кинельский Самаоской области».

2.3 Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, тепловых организаций по согласованию с админситрацией мцниципального района Кинельский и ЕДДС.

2.4 Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления происходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.5 В случае когда  в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.6 Лицо, отвественное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или ккакого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соотвествии с программной пуска.

2.7 Организация и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих предстваителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергосбережения.

3.1 Ежедневно послк приема смены, а также  при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энегообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2 Администрация мунципального района Кинельский, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3 Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерской службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрвцию муниципального района Кинельский, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4 Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителй, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ.

3.5 При проведении плановых ремонтны работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники мунципального района Кинельский, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Администрации муниципального района Кинельский и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные Администрации муниципального района Кинельский Самарской области, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6 При проведение плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или предотвращению или прекращению подачи энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей  или теплосетевой организации и ЕСДДС об этих  отключениях с указанием  сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до назначений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с Администрации муниципального района Кинельский вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

4. Техническая документация

4.1 Документами, определяющими взаимоотношения оперативно диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и абонентов тепловой энергии, являются:

- настоящее положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные техническими руководителями предприятий схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

4.2 Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.