
4. Оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС)

4.1 Основание для разработки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности

Настоящий раздел (ОВОС) экологического обоснования проектных решений выполнен на основании раздела «Охрана окружающей природной среды» (марки ОАВ, ОВЗ, ВЗ настоящего проекта) и в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372).

При этом учитывалась следующая инструктивно-методическая документация по разработке ОВОС:

· ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

· РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»; 

· СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

· СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

· «Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при разработке ТЭО (ТЭР) и проектов строительства народнохозяйственных объектов и комплексов». Госкомитет СССР по охране природы, Москва, 1990 г.;

· «Пособие по оценке воздействия на окружающую среду». Госкомитет СССР по охране природы, Москва, 1991 г.;

· «Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при подготовке обосновании инвестиций в строительстве, технико-экономических обоснований и проектов строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения, консервации и ликвидации хозяйственных объектов и комплексов». Минэкологии и природопользования РФ, Москва, 1992 г.;

· «Руководство по проведению экологической экспертизы предпроектной и проектной документации». Минприроды РФ, Москва, 1994 г.;

· «Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной деятельности». Минприроды РФ. Москва, 1994 г.

4.2 Формирование и эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов намечаемой деятельности

В соответствии с экологическим законодательством РФ одним из обязательных принципов при разработке ОВОС является принцип альтернативности, т.е. оценка последствий производственной деятельности проводится по нескольким вариантам намечаемой деятельности с различными масштабами воздействия на окружающую среду. Формирование альтернативных вариантов при разработке нефтяных месторождений может производиться на следующих принципах:

· масштабов предполагаемой деятельности (рассматриваются рациональные варианты);

· месторасположение площадок под объекты и сооружения сопутствующей инфраструктуры;

· способов удовлетворения рассматриваемых потребностей общества в энергоресурсах за счет других видов деятельности.

Учитывая назначение настоящей работы и требования экологического законодательства РФ, к такого рода технологическим проектным документам, в разделе ОВОС проекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» рассмотрено два варианта: рекомендуемый и нулевой.

В качестве нулевого рассмотрен вариант, предусматривающий отказ от электроснабжения объектов ЦДНГ № 5. Нулевой вариант не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду. Капитальные вложения по варианту отсутствуют. Реализация нулевого варианта негативно скажется на доходе инвестора и наполняемости бюджетов всех уровней. Нулевой вариант противоречит требованиям лицензии на право пользование недрами. Нулевой вариант не может рассматриваться как разумная альтернатива.

Рекомендуемый вариант предусматривает внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз». Основные технические и эколого-экономические показатели рекомендуемого варианта представлены в таблице 2.1. 

Все денежные показатели в таблице 2.1 приведены в ценах 2008 г. Технико-экономические расчеты выполнены на 12 лет. Расчеты по 485П производятся совместно с 431П, так как объекты электроснабжения строятся для обслуживания потребителей электроэнергии Западно-Коммунарского месторождения.
Капитальные вложения составят 5769311,89 тыс. руб. (с НДС), в том числе на природоохранные мероприятия 37599,99 тыс. руб. Производственные издержки – 9652852 тыс. руб. Капитальные вложения окупятся через 4 года 6 месяцев.

Таблица 2.1 - Основные технические и эколого-экономические показатели проекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз»

	Показатель
	Вариант

	
	Нулевой
	Рекомендуемый

	Рассмотренный период, лет
	-
	12

	Производственные затраты, тыс. руб.
	
	9652852

	Амортизация, тыс. руб.
	
	4845091,69

	Выручка, тыс. руб.
	-
	20325005,97

	Поток денежных средств (CCF)
	-
	3063803,88

	 Капитальные вложения (без НДС), всего тыс. руб.
	-
	5769311,89

	в том числе: природоохранные мероприятия, из них:
	-
	37599,99

	- охрана водных ресурсов, тыс. руб.
	-
	10968,58

	- охрана земельных ресурсов, тыс. руб.
	-
	26631,41

	Индекс доходности
	-
	1,22

	Внутренняя норма доходности, %
	-
	22

	Окупаемость капиталовложений простая, лет
	нет
	4 г. 6 мес.

	                                           дисконтированная, лет
	нет
	5 лет 7 мес.


4.3 Виды и уровни воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и ее альтернатив в условиях нормальной работы

4.3.1 Источники воздействия

Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве и эксплуатации объектов электроснабжения, могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные воздействия - это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов.

Источники выбросов в атмосферу при строительстве представлены преимущественно работой автотранспорта и спецтехники. При эксплуатации объектов электроснабжения не будет наблюдаться выбросов в атмосферу.

Воздействия на гидрогеологические структуры обусловлены опосредованным воздействием на подземные воды при загрязнении грунтов и почвенного покрова при строительстве объектов электроснабжения.

Сточные воды, образующиеся как в процессе сбора дождевых (талых) стоков с площадок ПС, так и от систем обеспечения жизнедеятельности персонала при эксплуатации объектов, могут оказывать отрицательное воздействие на гидрохимическое и санитарное состояние природных водоисточников.

При строительных работах на объектах образуются твердые производственные отходы, строительный мусор, использованная тара, отходы стальных конструкций, твердые бытовые отходы.

Изъятие земель и угодий обусловлено необходимостью строительства проектируемого объекта электроснабжения.

Потенциальные неблагоприятные воздействия в социальной и экономической сфере могут быть обусловлены экономическими потерями землепользователя вследствие постоянного или временного изъятия территории.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в частности, при аварийных ситуациях. Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зоны строительных работ.

4.3.2 Воздействие на атмосферный воздух

В настоящем разделе рассматривается воздействие на атмосферный воздух проектируемых работ. Анализ воздействия на атмосферный воздух всех составляющих проекта выполнен на основании расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, приведенных в данной работе в разделе «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения».

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в указанном районе нефтегазодобычи, характеризующий рассеивающую способность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный. Комплексная оценка территории по состоянию воздушного бассейна произведена в разделе 1.3.1.2 «Характеристика атмосферного воздуха» настоящего тома. Средний балл равен 0,83, что характеризует территорию по состоянию воздушного бассейна как ограниченно благоприятную для намечаемой деятельности.

При проведении строительных работ основное негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать источники неорганизованных выбросов: строительные машины и механизмы, спецтехника, а также сварочные и покрасочные работы. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах и продолжительность работ определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной производительности машин и механизмов и принятых темпов проведения работ.

Общая продолжительность строительства проектируемого объекта по рекомендуемому варианту составляет 5 месяцев.

Базовый вариант не предусматривает строительства сооружений, вследствие чего, выбросы по базовому варианту в период проведения строительных работ отсутствуют.

Выбросы загрязняющих веществ от спецтехники, строительных машин и механизмов, сварочных и покрасочных работ приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в период проведения строительных работ

	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс

	
	г/с
	т/период 

	Углерода оксид
	0,1252
	0,5405

	Азота диоксид
	0,1382
	0,6558

	Азота оксид
	0,0225
	0,1066

	Сернистый ангидрид
	0,0183
	0,0792

	Сажа
	0,0117
	0,1205

	Сероводород
	5,13х10-6
	1,57х10-5

	Дизельное топливо (по керосину)
	0,0600
	0,1941

	Окись железа
	0,0058
	0,0119

	Двуокись марганца
	4,24х10-4
	8,73х10-4

	Пыль неорганическая (содержащая 20-70 % SiО2) 
	1,4610
	2,2133

	Фтористый водород
	3,62х10-4
	7,45х10-4

	Ксилол
	0,2513
	0,3184

	Уайт-спирит
	0,0001
	0,0002

	Углеводороды предельные С12-С19
	0,0018
	0,0056

	Аэрозоль краски 
	0,0982
	0,1244

	Бенз(а)пирен
	2,17х10-7
	2,02х10-7

	Формальдегид
	0,0025
	0,0023

	Всего
	2,1973
	4,3744


Расчетом рассеивания определены концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при регламентированном режиме работы в период строительства объекта.

Учет фонового загрязнения атмосферного воздуха был принят на основании расчета рассеивания с использованием данных инвентаризации выбросов «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для системы сбора Южной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Корректировка», выполненного институтом «Гипровостокнефть» в 2006 году.
Расчет рассеивания при строительстве проводился по оксиду и диоксиду азота, саже, окиси железа, марганцу и его соединениям, пыли неорганической, фтористому водороду, ксилолу, углеводородам предельным С12-С19, бенз(а)прену.

Анализ результатов расчетов рассеивания от строительства проектируемого объекта показал, что при регламентированном режиме работы на территории ближайшего населенного пункта превышения 1 ПДКм.р не достигается ни по одному из веществ и групп суммации (6009, 6035, 6039, 6043). Максимальные концентрации достигаются по ксилолу и пыли неорганической и составляют на границе жилой зоны села Бариновка 0,066 и 0,082 ПДКм.р, на границе жилой зоны поселка Лебяжий 0,152 и 0,187 ПДКм.р.  
Проектируемый объект не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе их  эксплуатации.

Таким образом, сооружение проектируемого объекта не приведет к ухудшению состояния атмосферного воздуха в районе проведения проектируемых работ.
4.3.3 Воздействие на подземные и поверхностные воды

Оценка последствий производственной деятельности проводится по следующим вариантам намечаемой деятельности с различными масштабами воздействия на подземные и поверхностные воды:

· рекомендуемый вариант предусматривает внешнее электроснабжение ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз», включающее реконструкцию ПС 110/35/6 кВ «Бариновская», строительство ВЛ - 6 кВ и ВЛ-35 кВ;

· нулевой – полный отказ от строительства.

В проекте учтены расходы воды на нужды строительства и эксплуатации проектируемого объекта электроснабжения по рассматриваемым вариантам, которые приведены в таблице 2.3.

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых и производственно-строительных нужд намечается осуществлять питьевой водой из сетей МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».
Для пожаротушения проектируемого объекта предусматриваются первичные средства, размещаемые на пожарном щите ЩП-А.
Таблица 2.3 – Расход воды в период строительства и эксплуатации реконструируемого объекта электроснабжения

	Наименование
	Расход воды

	
	рекомендуемый вариант
	нулевой вариант

	В период строительства

	Производственно-строительные нужды, м3
	11,0
	-

	Хозяйственно-питьевые нужды, м3
	52,8
	-

	Итого 
	63,8
	-

	В период эксплуатации

	Хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут
	0,546
	-


Процесс эксплуатации проектируемого объекта связан с образованием небольших объемов сточных вод:

· бытовые стоки в объеме 0,546 м3/сут.

Бытовые стоки от бытового помещения будут собираться самотечной сетью в стальную подземную емкость объемом 8 м3. По мере наполнения емкости стоки намечается вывозить на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».
На период строительства проектируемого объекта для сбора жидких бытовых отходов предусматривается использовать уборные с водонепроницаемым выгребом, предусмотренные настоящим проектом с последующим вывозом, по мере накопления, на ближайшие на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».
Количество основных типов загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, образующихся в период эксплуатации и строительства проектируемого объекта, приведено в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Количество основных типов загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, образующихся в период эксплуатации проектируемого объекта

	Наименование загрязняющего вещества, показатель загрязнения
	Количество, т/год

	
	период строительства
	период эксплуатации

	
	нулевой
	рекомендуемый
	нулевой
	рекомендуемый

	Взвешенные вещества
	-
	0,0898
	-
	0,1285

	БПК полн.
	-
	0,1020
	-
	0,1460

	Азот аммониевых солей
	-
	0,0106
	-
	0,0152

	Хлориды
	-
	0,0122
	-
	0,0175

	Фосфаты
	-
	0,0045
	-
	0,0064

	ПАВ
	-
	0,0033
	-
	0,0047


4.3.3.1 Оценка эколого-экономической эффективности водоохранных мероприятий
На основании комплекса рекомендуемых в данном проекте мероприятий по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, применения эффективной схемы сбора, очистки и утилизации производственно-дождевых вод, исключающей их сброс в водные объекты и на рельеф местности, ниже приведены данные расчета величин предотвращенного (устраненного) и остаточного экономического ущерба (таблице 2.5), а также экономической эффективности и чистого (народно-хозяйственного) эффекта от реализации водоохранных мероприятий (таблица 2.6), в соответствии с:

· Законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

· Постановлением Правительства РФ от 1.07.2005 № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 344».

Анализ и обобщение расчетных данных таблицы показывает, что расчетное значение экономической эффективности капитальных вложений в комплекс водоохранных мероприятий, рассматриваемый настоящей работой Эк=0,138 выше нормативного значения (Ен=0,12), что свидетельствует об эффективности предполагаемого комплекса водоохранных мероприятий. При этом остаточный экономический эффект равен 0, так как сточные воды не сбрасываются на рельеф или в водоемы.

В таблице 2.5 представлен расчет величины предотвращенного ущерба. Величина предотвращенного ущерба (П) рассчитана как плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных лимитов.

Результаты расчетов величин предотвращенного и остаточного экономического ущерба и экономической эффективности водоохранных мероприятий приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.5 - Расчет величины предотвращенного ущерба

	Загрязняющее 
вещество
	Объем 
загрязняющих веществ, т/год
	Нормативы платы
за сбросы
загрязняющих веществ
в поверхностные
и подземные водные
объекты, руб./т
	Коэффициент,
характеризующий
опасность загрязнения
водной среды в
рассматриваемом
районе
проектируемых
работ
	Коэффициент перехода к ценам 2008 г.
	Величина предотвращенного ущерба с учетом повышающего коэффициента, тыс. руб./год

	Взвешенные
вещества
	0,1285
	1830,0
	1,36
	1,48
	0,473

	БПКполн
	0,1460
	455,0
	1,36
	1,48
	0,134

	Азот
аммонийный
	0,0152
	2755,0
	1,36
	1,21
	0,069

	Фосфаты
	0,0175
	6890,0
	1,36
	1,48
	0,089

	Хлориды
	0,0064
	4,5
	1,36
	1,48
	0,00016

	ПАВ
	0,0047
	2760,0
	1,36
	1,48
	0,026

	Итого
	0,3183
	-
	-
	-
	0,791


Таблица 2.6 – Оценка экономической эффективности водоохранных мероприятий
	Показатель
	Формула расчета или условное обозначение
	Количественное значение показателей

	
	
	рекомендуемый
вариант
	нулевой
вариант

	1 Величина предотвращенного ущерба, тыс. руб
	П= П1 - П2
	0,791
	-

	2 Полный экономический эффект от очистки и утилизации всех типов сточных вод, тыс. руб./год
	R=П х Кэв +(Д
	24,723
	-

	3 Капитальные вложения, тыс. руб.
	К
	65,405
	

	4 Текущие затраты, тыс. руб.
	С
	15,697
	

	5 Приведенные затраты по рассматриваемому комплексу водоохранных мероприятий, тыс. руб./год
	З=Ен х К + С
	23,546
	-

	6 Общая (абсолютная) экономическая эффективность водоохранных мероприятий
	Э=R/З
	1,050
	-

	7 Общая экономическая эффективность капитальных вложений в водоохранные мероприятия
	Эк=(R-C)/K
	0,138
	-

	8 Общий экономический эффект, приходящийся на рубль приведенных затрат
	(R-C)/З
	0,383
	-

	9 Чистый экономический эффект от рассматриваемых водоохранных мероприятий, тыс. руб./год
	Ч=R-З
	1,177
	-

	10 Остаточный экономический ущерб, руб./год
	У0
	0
(т.к. П2=0)
	-


4.3.4 Воздействие на почву

Необходимость сооружения проектируемых объектов потребует для этих целей соответствующего отвода земель в долгосрочное (постоянное) и временное пользование.

В административном отношении участок работ расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральным законом «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» (пункт 7 статьи 8) отводимые под строительство проектируемого объекта земли могут быть переведены из сельскохозяйственного в промышленное назначение.

Общий отвод земель под планируемые сооружения составит 18,9778 га (9,3548 га – пашни, 8,1838 га пастбища, 1,4793 лес).

Отвод земель в постоянное (долгосрочное) пользование под планируемые сооружения составит 0,3383 га (0,1442 га пашни, 0,1781 га пастбищных земель и 0,0161 лесопосадок).

Площадь земель для биологической рекультивации составит 18,6395 га (9,2106 га – под пашни и 9,4289 га –  под пастбища).

Площади отводимых земель приняты  по существующим схемам размещения объектов.
В проекте определены затраты на возмещение убытков собственникам земель за изъятие земель на несельскохозяйственные нужды. Показатели затрат по статьям представлены в таблице 2.7.

Нулевой вариант не предусматривает строительства дополнительных сооружений и, соответственно, не требует отвода земель и их последующей рекультивации.
Таблица 2.7 - Стоимостные показатели возмещения убытков за изъятие земель

	Вариант
	Статьи затрат

	
	стоимость земель, отводимых в долгосрочное пользование, тыс. руб.
	возмещение потерь сельского хозяйства, тыс. руб.
	упущенная выгода, тыс. руб.

	Рекомендуемый
	7,62
	476,71
	402,34

	Нулевой
	-
	-
	-


Основным мероприятием по сохранению и восстановлению почв и растительности является проведение технической и биологической рекультивации. Подробная организация и технология работ по сохранению и восстановлению почв, охране растительного и животного мира изложена в разделе «Организация и технология работ по сохранению и восстановлению плодородия почв» настоящего проекта.

Расчет экономической эффективности от рекультивации нарушенных земель произведен в ценах 2008 года на основании «Методики определения экономической эффективности рекультивации нарушенных земель», Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», «Сборника укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель». Показатели расчета общей экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель по рекомендуемому варианту приведен в таблице 2.8.
Из таблицы следует, что расчетная эффективность затрат на рекультивацию нарушенных земель составит 0,15, что выше нормативного коэффициента капитальных вложений (Ен = 0,14), принимаемого в соответствии с «Типовой методикой определения эффективности капитальных вложений».

Экономический расчет показывает, что проведение рекультивации нарушенных земель экономически целесообразно и необходимо.

Таблица 2.8 - Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель

	Показатель
	Формула расчета
или условное
обозначение
	Количественное
значение показателя

	
	
	пашня
	пастбище
	итого

	1 Рекультивируемая площадь, га
	Sp
	9,21
	9,43
	18,64

	2 Продолжительность технического этапа рекультивации, лет
	tт
	1
	1
	-

	3 Продолжительность биологического этапа рекультивации, лет
	tб
	2
	3
	-

	4 Предотвращенный экономический ущерб, тыс. руб.
	П
	47,52
	48,65
	96,17

	5 Прирост чистой продукции в результате рекультивации, тыс. руб.
	D
	65,95
	19,98
	85,93

	6 Эколого-экономический коэффициент
	dээк=dос+d1ээк
	1,28
	1,45
	-

	7 Общий народно-хозяйственный результат рекультивации, всего, тыс. руб.
	D+dээк ( П
	126,78
	90,52
	217,30

	8 Капитальные вложения на технический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кт
	0,00
	12,09
	12,09

	9 Капитальные вложения на биологический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кб
	812,70
	544,67
	1357,37

	10 Коэффициент приведения затрат на технический этап рекультивации
	βtт
	1,17
	1,26
	

	11 Коэффициент приведения затрат на биологический этап рекультивации
	βtб
	1,04
	1,08
	

	12 Общие затраты рекультивации, приведенные к сроку окончания рекультивационных работ, всего, тыс. руб.
	Крек=Кт x βtт+Кб x βtб
	845,21
	603,47
	1448,68

	13 Общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений на рекультивацию и другие природоохранные мероприятия
	D+dээк х П

Кобщ
	0,15
	0,15
	0,15


В проекте предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на максимальную утилизацию всех промышленных и бытовых отходов.

Величина нормативов отходов и изделий при строительстве проектируемого объекта принята в соответствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и Дополнения к РДС 82-202-96.

Общее количество материалов и изделий определено на основании ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах (табл. 8.2. раздела рабочего проекта «Организация строительства», том 3).

Отходы металлических конструкций, остатки и огарки сварочных электродов в общем итоге не утилизируемых строительных отходов не учитываются (т.к. не подлежат захоронению на полигоне). Металлолом, остатки и огарки сварочных электродов хранятся на специально оборудованной площадке и вывозятся на Отрадненскую базу ООО «Самаранетегаз-склад», в дальнейшем сдаются как цветметаллолом.

Отходы лесопиломатериалов, щебня, песка в общем итоге не утилизируемых строительных отходов также не учитываются. Отходы щебня предполагается использовать для устройства подъездов к объекту строительства в распутицу, а отходы песка и гравия – для обратной засыпки котлованов, траншей и т.д. Отходы лесопиломатериалов используются на личные нужды работников предприятия.

 Класс опасности отходов строительного производства определен в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 и «Дополнением к федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденным приказом МПР от 30.07.2003 № 663.

Объемы образования промышленных и бытовых отходов по вариантам представлены в таблице 2.9.

ОАО Самаранефтегаз» имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами от 27.049.2004 № 63М04/0079/Л, сроком действия до 27.09.2009 (приложение Б).

Отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на участках работ на специально отведенных площадках сбора и хранения отходов. Токсичные вещества хранятся в герметичной таре.

Тара из-под лаков и красок, отходы обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел 15 % и более), временно хранятся в закрытых металлических контейнерах. По окончании каждой смены удаляются на ближайшую промплощадку Заказчика, откуда вывозятся на полигон твердых бытовых отходов ООО «Самарская Сервисэкология» в соответствии с договором от 16.10.2007 № 322007/0594Д/07-07954-010.

Твердые бытовые отходы собираются в металлический контейнер, с дальнейшим вывозом ООО «Самарская Сервисэкология» на полигон твердых бытовых отходов.

Периодичность вывоза отходов материалов и изделий в процессе строительного производства принимается один раз в месяц, бытовых отходов: в холодное время года – один раз в три дня; в теплое – ежедневно. 
Таблица 2.9 - Объемы образования отходов в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта

	Код по ФККО
	Класс опасности
	Наименование отходов
	Вариант

	
	
	
	рекомендуемый
	нулевой

	Период строительства:

	3140270101995
	V
	Бой бетонных изделий, т
	38,169
	-

	3140270201995
	V
	Бой железобетонных изделий, т
	
	

	3140140401995
	V
	Бой строительного кирпича, т
	
	

	5710290201995
	V
	Отходы полиэтилена в виде пленки, т
	
	

	3140550201995
	V
	Отходы цемента в кусковой форме, т
	
	

	314 012020104
	IV
	Отходы асбоцемента в кусковой форме, т
	
	

	9120060101004
	IV
	Мусор строительный от разборки зданий, т
	
	

	3140360108004
	IV
	Отходы бетонной смеси с содержанием пыли не более 30 %, т
	
	

	5490120001004
	IV
	Отходы битума, асфальта в твердой форме, т
	
	

	314 0350201004
	IV
	Отходы асфальтобетона в кусковой форме, т
	
	

	3515030001 073
	III
	Отходы черных металлов (тара  из-под ЛКМ загрязненная),т
	
	

	5490270101033
	III
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более), т
	
	

	3140090201995
	V
	Строительный щебень, потерявший свои потребительские свойства, т
	44,208
	-

	3140230101995
	V
	Отходы песка, не загрязненного опасными веществами, т
	
	

	1730010201005
	V
	Отходы корчевания пней
	
	

	3512160101995
	V
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов, т
	4,755
	-

	3512011201995
	V
	Отходы, содержащие сталь в кусковой форме, т
	
	

	3512010101995
	V
	Лом стальной несортированный, т
	
	

	9236000013005
	V
	Отходы изолированных проводов и кабелей, т
	
	

	3512011401995
	V
	Отходы, содержащие чугун в кусковой форме, т
	
	

	1712050001004

	IV

	Отходы древесных строительных лесопиломатериалов, т
	1,080
	-

	91200400001004
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный), т
	0,933
	-

	
	
	Итого
	89,146
	-

	Период эксплуатации

	91200400001004
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный), т
	1,120
	-

	
	
	Итого:
	1,120
	-


Таблица 2.10 - Объемы отходов, подлежащих захоронению на полигоне (свалке)

	Наименование отходов
	Количество отходов, т

	
	рекомендуемый вариант
	нулевой вариант

	Отходы в период строительства
	39,100
	-

	Отходы в период эксплуатации
	1,120
	-

	Итого:
	40,220
	-


После окончания строительства объекта, неутилизируемые и не являющиеся токсичными строительные отходы вывозятся ООО «Самарская Сервисэкология» и подлежат захоронению на санкционированном полигоне (свалке).

После окончания строительства проводится планировка и работы по благоустройству территории.
4.3.5 Воздействие на растительный и животный мир

Территория, на которой планируется проведение строительных работ, на настоящий момент времени в достаточной степени затронута антропогенным воздействием. Ущерб естественной растительности, нанесенный проектируемыми сооружениями, должен быть ликвидирован в результате проведенных рекультивационных мероприятий.

При строительстве трасс не допускается нарушение растительного и почвенного покровов за пределами участков, отведенных под строительство.

По окончании работ Исполнителем проводятся работы по восстановлению земельных участков в соответствии с предусмотренными проектными решениями.

При срезке и складировании плодородного слоя почвы часть семян, корневищ, клубней и луковиц растений сохраняются, поэтому после возвращения грунта произойдет частичное самовозобновление вегетационного материала. С целью полного восстановления нарушенных в процессе производства земель, проектом предусмотрено выполнение технического и биологического этапов рекультивации.

Что касается животного мира, то выявленные в районе строительства представители животного мира (в основном синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия, и строительство не окажет существенного влияния на их численность.

4.3.6 Воздействие физических факторов

Звуковое давление, создаваемое используемым при проведении строительных работ оборудованием,  не превышает предельно допустимого уровня – 80 ДБа.

Специальных мероприятий по снижению уровня звука, вибраций, электромагнитных излучений на территории или в помещениях проектируемого объекта не требуется.

4.3.7 Воздействие на социально-экономическую среду

В административном отношении изысканный объект расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

· с. Бариновка с населением 0,52 тыс. чел., расположенное 1,5 км к северу от электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская»;

· с. Утевка с населением 4,0 тыс. чел., расположенное в 4,5 км к юго-востоку от пятого километра трассы ВЛ-35 кВ;

· пос. Круглинский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Лебяжий с населением 0,04 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Поплавский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 2,0 км к юго-западу от электрической подстанции «Чаганская»;

· с. Красносамарское с населением 1,3 тыс. чел., расположенное в 5,5 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Мал. Малышевка с населением 1,9 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Домашка с населением 2,1 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к западу от электрической подстанции «Чаганская».

Все проектируемые объекты и сооружения в нормальном режиме эксплуатации не являются источниками загрязнения окружающей среды.

В проекте разработаны мероприятия по охране подземных вод от загрязнения в процессе строительства, чтобы не ухудшить состояние и обеспечить сохранность местных водоисточников и здоровья населения.
Принимая во внимание, что размещение строительного персонала в поселках не предусматривается, проектируемая хозяйственная деятельность не повлечет за собой ощутимого увеличения нагрузки на существующую социально-бытовую инфраструктуру, а также не произойдет и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации вследствие строительства и эксплуатации проектируемого объекта электроснабжения ОАО «Самаранефтегаз».

Таким образом, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на социально-экономические условия района и здоровье населения.

4.4 Виды и уровни воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях. Комплекс мероприятий по снижению риска аварийных ситуаций

4.4.1 Виды возможных аварий проектируемого объекта

От надежности работы системы электроснабжения зависит устойчивость работы нефтепромысловых объектов. Аварии на подстанциях и ВЛ могут произойти по различным причинам.

Параметры потоков отказов для ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ (на основе статистических данных) представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Параметры потоков отказов

	Наименование
	Параметр потока отказов в год
	Наработка на отказ, ч

	Оборудование ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ
	(0,2 – 0,3) х 10-3
	5000


Одной из причин отказов являются пожары, которые могут возникнуть при перегрузке проводников, возникновении коротких замыканий, возникновении искр и электродуг, при несрабатывании электрической и тепловой защит.

Особую опасность для обслуживающего персонала представляет поражение электрическим током, которое может произойти во время аварии на электроустановке или по причине нарушения правил электробезопасности.

Обобщенные причины травматизма на объектах электроснабжения:

· слабая производственная дисциплина работающих;

· неудовлетворительная организация безопасного ведения работ руководством цеха по ремонту и эксплуатации;

· отсутствие наряд-допуска на производство работ на установках до 1000 В и выше 1000 В;

· невыполнение мероприятий по обеспечению безопасности работ в электроустановках;

· низкое качество инструктажа.

4.4.2 Характеристика запроектированного объекта по взрывопожароопасности

Количество защитных средств, обеспечивающих выполнение всех возможных в электроустановках операций, как в нормальном режиме, так и во время аварии, выбирается согласно ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Пожаротушение предусматривается первичными средствами. Электроустановки снабжаются противопожарными средствами и инвентарем.

4.4.3 Комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Территория объекта должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50,00 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары должно производиться в специально отведенных для этих целей местах под контролем обслуживающего персонала.

4.5 Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет в качестве одного из основных принципов охраны окружающей среды оплату за природопользование и возмещение вреда окружающей среде.

Выполненный в предыдущих разделах комплексный анализ воздействия на окружающую природную среду проектируемыми сооружениями, позволяет определить затраты на возмещение ущерба, наносимого окружающей среде в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта  электроснабжения.

4.5.1 Ущерб окружающей среде в период строительства

Ущерб, причиняемый окружающей среде при строительстве, будет включать в себя ущерб от изъятия земель во временное и постоянное пользование, от загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами строительных машин и механизмов, выбросами от сварочных и лакокрасочных работ и от загрязнения почвы отходами строительства.

Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки строительства промышленного объекта  составлена в соответствии с Пособием к СП 11-101-95 и представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Сводная ведомость показателей эколого-экономической оценки строительства проектируемого объекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	Годовой выпуск продукции
- в натуральном выражении по видам продукции
- общая стоимость
- стоимость по видам продукции
- стоимость единицы продукции
	

млн. руб.
млн. руб.
руб.
	
см. табл. 2.1.

	2
	Расход сырья и полуфабрикатов
	
	см. том 3, табл. 8.2.

	3
	Общая численность рабочих и ИТР
	чел.
	48

	4
	Площадь промплощадки
	га
	-

	5
	Размер санитарно-защитной зоны
	м
	-

	6
	Сметная стоимость объекта
	млрд. руб.
	0,064369

	7
	Общая площадь изымаемых земель:
в т. ч.
- в постоянное пользование
- во временное пользование
	га
	18,9778

0,3383
18,6395

	8
	Площадь рекультивируемых земель
	га
	

18,6395

	9
	Размер компенсационных выплат за изъятие земель
	млн. руб.
	0,0762

	10
	Объем водопотребления
	тыс. м3/ год
	0,0638

	11
	Сброс сточных вод:
в т. ч.
- в накопительные промстоки
- в системы промышленной или городской канализации
- в водные объекты
	тыс. м3/ год
	0,0638

-
0,0638
-

	12
	Сброс загрязняющих веществ со сточными водами
	т/год
	см. табл.1.37 настоящего тома 

	13
	Эффективность очистки сточных вод:
- пропускная способность очистных сооружений
- концентрация загрязнений до очистки
- то же после очистки
- процент очистки
	
м3/ сут
мг/л
мг/л
%
	-

	14
	Валовое количество вредных веществ, поступающих от всех источников предприятия:
в т. ч.
- выделяется без очистки
- поступает на газоочистку
- условлено и обезврежено
	т/год
	4,3744


4,3744
-
-

	15
	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым объектом в атмосферу
	т/год
	4,3744

	16
	Эффективность газоочистки
	%
	-

	17
	Количество отходов производства
	тыс. т/год
	0,089146

	18
	Количество повторно используемых отходов производства:
в т. ч.
- на самом предприятии
- на других предприятиях
	тыс. т/год
	0,050044

0,044208
0,005836

	19
	Сметная стоимость природоохранных объектов и мероприятий:
в т. ч.
- для охраны и рационального использования земель
- для охраны атмосферного воздуха
- для охраны и рационального использования водных ресурсов
- для охраны и рационального использования недр
- для складирования отходов
- для охраны и рационального использования растительного и животного мира
	млн. руб.
	37,59999

26,63141
-
10,96858
-
-
-

	Примечание:

* Расчеты по 485П производятся совместно с 431П, так как объекты электроснабжения строятся для обслуживания потребителей электроэнергии Западно-Коммунарского месторождения.


Суммарные компенсации за экологический ущерб в период строительства приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Компенсация за экологический ущерб при строительстве тыс. руб. (в ценах 2008 г.)

	Показатель
	Вариант

	
	рекомендуемый
	нулевой

	Проведение технической рекультивации
	12,085
	-

	Проведение биологической рекультивации
	1357,37
	-

	Стоимость земель, отводимых в постоянное пользование
	7,62
	-

	Возмещение потерь сельскохозяйственного производства
	476,71
	-

	Сумма упущенной выгоды
	402,34
	

	Итого за воздействие на почву
	2256,125
	-

	Плата за загрязнение атмосферного воздуха
	0,294
	

	Плата за размещение отходов
	2,912
	-

	ИТОГО:
	2259,331
	


4.5.2 Ущерб окружающей среде при эксплуатации проектируемого объекта

Общая характеристика воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды сделана в соответствии с пособием к СП 11-101-95 и представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Общая характеристика воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей природной среды
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Величина показателя

	1
	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых проектируемым объектом в атмосферу
	т/год

	Отс.

	2
	Количество воды, необходимое для эксплуатации проектируемого объекта:
- питьевого качества
- технической
	м3/сут

	

0,546
-

	3
	Наименование используемого водного источника
	
	-

	4
	Процентное отношение суточного объема водопотребления объекта к суточному расходу водного источника 95 % обеспеченности
	%
	-

	5
	Количество сточных вод, сбрасываемых проектируемым объектом:
в т. ч.
- в водные объекты
- в накопители сточных вод
- в бытовую канализацию
- передано другим организациям
	м3/сут

	0,546


-
-
-
0,546

	6
	Наименование водного объекта – приемника сточных вод
	
	-

	7
	Химический состав сточных вод проектируемого объекта

	мг/л
	См. табл. 1.40

	8
	Степень очистки сточных вод
	%
	

	9
	Температура сточных вод
	0С
	

	10
	Наименование токсичных веществ, содержащихся в сточных водах
	
	ПАВ, азот аммонийный, хлориды, фосфаты

	11
	Концентрация токсичных веществ
	мг/л
	17

	12
	Общая площадь отвода земель для строительства и эксплуатации объекта:
в т. ч.
- в постоянное пользование
- во временное пользование
	га

	18,9778


0,3383
18,6395

	13
	Размер санитарно-защитной зоны
	м
	-

	14
	Категории и площади отчуждаемых земель:
- пашня
- сенокосы и пастбища
- многолетние насаждения
- приусадебные земли
- земли лесного фонда
- земли городских и сельских поселений
- нарушенные земли
- прочие земли
	га
	
0,1442
0,1781
0,0161
-
-
-
-
-

	15
	Стоимость изымаемого земельного участка
	млн. руб
	0,00762

	16
	Перечень землепользователей, территория которых будет затронута при отчуждении земель, с указанием площади изымаемых земель по каждому землепользователю
	га
	см. табл. 1.45 

	17
	Размер компенсационных выплат землепользователям за изъятие земель и потери сельскохозяйственного производства
	млн. руб
	0,47671

	18
	Количество отходов производства
	т/год
	1,120

	19
	Класс опасности отходов производства
	
	4

	20
	Намечаемых характер использования отходов:
- передаются другим пользователям
- складируются в накопителях
- утилизируются
	т/год
	
-
-
1,120

	21
	Характеристика накопителя отходов:
- местонахождение
- емкость накопителя
- занимаемая площадь
- срок службы
	

тыс. м3
га
лет
	


Компенсация за экологический ущерб в период эксплуатации проектируемого объекта приведена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Компенсация за экологический ущерб в период эксплуатации тыс. руб. (в ценах 2008 г.)
	Показатель
	Вариант

	
	рекомендуемый
	нулевой

	Плата за размещение отходов
	0,782
	-

	Плата за загрязнение атмосферного воздуха
	0,000
	

	ИТОГО:
	0,782
	-


4.6 Предложения по организации экологического мониторинга

Основная цель рекомендуемого мониторинга – это изучение последствий строительства и эксплуатации проектируемого объекта и сооружений и тенденций изменения состояний природных компонентов, выявления их причинно-следственных связей, прогнозирование будущего состояния природных экосистем рассматриваемого района в процессе эксплуатации намечаемых объектов и сооружений.

В рамках мониторинга предусматривается реализовать следующие конкретные задачи:

· контроль актуального состояния окружающей среды с целью своевременного определения ее антропогенных изменений и последующего выявления их источников;

· мониторинг источников загрязнения заключается в инвентаризации источников и контроле за соблюдением установленных норм выбросов загрязняющих веществ;

· оценка эффективности реализуемых природоохранных мероприятий;

· определение качества рекультивационных работ – необходимо для контроля соблюдения требований по восстановлению земель, нарушенных в процессе строительства и эксплуатации объектов электроснабжения.

Контроль качества почв и грунтов данным проектом не предусматривается. В данном случае целесообразно мониторинг почвенно-растительного покрова вести на всей территории деятельности филиала ОАО «Самаранефтегаз».

Вследствие того, что эксплуатация проектируемого объекта электроснабжения не сопряжена с образованием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, точки контроля состояния атмосферного воздуха не предусматриваются.

Контроль состояния растительного покрова и животного мира данным проектом также не предусматривается. Объясняется это тем, что растительный покров и среда обитания диких животных находится под более сильным воздействием от существующих объектов, которые и определяют уровень воздействия на растительный и животный мир в целом для данного небольшого участка только в рамках регионального мониторинга.

В рамках мониторинга ведется оценка эффективности проектных и реализованных природоохранных мероприятий, выполняется данная оценка с целью оптимизации принимаемых природоохранных технологий, путем сравнительного анализа предполагаемого и полученного эффекта. При строительстве данный вид мониторинга заключается в контроле выполнения проектных решений.

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и максимального снижения уровня воздействия проектируемых сооружений объекта электроснабжения на все составляющие природной среды, необходимо осуществлять постоянное наблюдение и контроль за их состоянием.

4.7 Заключение по оценке воздействия намечаемого производства на окружающую среду

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную и социально-экономическую среду процессов строительства и эксплуатации объекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» показывает, что:

· при соблюдении всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий существенный и необратимый вред окружающей природной среде нанесен не будет;

· в случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс мероприятий, позволяющий в минимальный срок и полностью ликвидировать негативные последствия аварийных выбросов (сбросов) в окружающую природную среду;

· негативное воздействие запроектированных сооружений на поверхностные и подземные воды, атмосферу, недра, почвы, животный и растительный мир и человека – крайне незначительно и не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о возможности и целесообразности строительства и эксплуатации проектируемых сооружений при обязательном и безусловном соблюдении намеченного данной работой комплекса природоохранных мероприятий.

Риск от намеченной хозяйственной деятельности следует оценить как минимальный, ограниченный по площади и времени.














































































































