- Утверждено

- решением Собрания представителей сельского поселения Бобровка

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- от 11 октября 2013 года № 301

- ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВКА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Кинельский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Бобровка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Кинельский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Кинельский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинельский и сельского поселения Бобровка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Кинельский, бюджета сельского поселения Бобровка;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Бобровка объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 28.01.2010 № 568;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Бобровка;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, в части территории села Бобровка (М 1:5 000);

карту функциональных зон сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, в части территорий поселка Михайловский, поселка Моховой, поселка Октябрьский, поселка Формальный (М 1:5 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения муниципального района Кинельский, объектов местного значения сельского поселения Бобровка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, в части территории села Бобровка (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, в части территорий поселка Михайловский, поселка Моховой, поселка Октябрьский, поселка Формальный (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения), в части территории села Бобровка (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения), в части территорий поселка Михайловский, поселка Моховой, поселка Октябрьский, поселка Формальный (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть) (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка отображены планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Бобровка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Бобровка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Бобровка.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Бобровка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Бобровка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Бобровка об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Бобровка на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Бобровка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Бобровка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Бобровка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Бобровка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Бобровка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Бобровка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Бобровка, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Бобровка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Бобровка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Бобровка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Бобровка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Бобровка I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Кинельский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский                           Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | село Бобровка, в южная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | - | со спортивными залами площадью 1080 кв.м. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостное спортивное сооружение | село Бобровка, северная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | 1,4 га | футбольное поле |  |
| 3. | Плоскостное спортивное сооружение | село Бобровка, северная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | - | хоккейная коробка площадью 56х26 |  |
| 4. | Плоскостное спортивное сооружение | посёлок Формальный, южная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | 1200 кв.м. | футбольное поле |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Культурно-досуговый центр | село Бобровка, южная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | - | 240 мест с размещением подросткового клуба | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Культурно-досуговый центр | посёлок Формальный, центральная часть площадки №1 | строительство | 2035 | - | - | 100 мест с размещением филиала библиотеки (фонд 2,2 тыс. единиц хранения) |  |
| 3. | Здание дома культуры | посёлок Октябрьский, в центральной части посёлка район ул. Школьная | реконструкция | 2035 | - | - | 280 мест с размещением подросткового клуба |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов поселения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный пирс | в селе Бобровка, за западной границей села на берегу р.Самара | строительство | 2035 | - | 150 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | в посёлке Формальный, за южной границей посёлка на берегу р.Самара | строительство | 2035 | - | 150 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                       и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | в северо-восточной части села Бобровка | строительство | 2035 | - | 3,5 | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Водопроводные сети | село Бобровка на площадке № 1, на ул. Кирова, на ул. Луговая, на ул. Молодежная, на ул. Богатовская, на ул. Лесная | строительство | 2035 | 8,24 | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
| 2. | Водопроводные сети | село Бобровка в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 19 | - |  |
| 3. | Водопроводные сети | посёлок Моховой в южной части населенного пункта, на ул. Светлая | строительство | 2035 | 1,4 | - |  |
| 4. | Водопроводные сети | посёлок Формальный на площадке № 1 и на ул. Озерная | строительство | 2035 | 5,6 | - |  |
| 5. | Водопроводные сети | посёлок Формальный в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 4 | - |  |
| 6. | Водопроводные сети | посёлок Октябрьский в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 13,05 | - |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | поселок Октябрьский | реконструкция | 2035 | - | производительность – 250 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 2. | Сети канализации | поселок Октябрьский на ул. Советская и на ул. Школьная | реконструкция | 2035 | 1,2 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Канализационная насосная станция | поселок Октябрьский | строительство | 2035 | - | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 4. | Канализационные очистные сооружения | северо-восточнее села Бобровка | строительство | 2035 | - | производительность – 400 000 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 300 м |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газопровода | село Бобровка на площадке № 1, на ул. Кирова, на ул. Луговая, на ул. Молодежная, на ул. Богатовская | строительство | 2035 | 8,3 |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2. | Сети газопровода | посёлок Моховой в южной части населенного пункта | строительство | 2035 | 0,5 |  |  |
| 3. | Сети газопровода | посёлок Формальный на площадке № 1 | строительство | 2035 | 8,9 |  |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, м | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплектные трансформаторные подстанция | село Бобровка: |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
|  |  | площадка №1 | строительство | 2035 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | площадка №1 | строительство | 2035 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | ул. Новая | строительство | 2035 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | ул. Богатовская | строительство | 2035 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-2шт |  |
| 2. | Комплектные трансформаторные подстанция | посёлок Формальный: площадка №1 | строительство | 2035 |  | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во (шт.) | Иные характеристики |  |
| 1. | Автономная миникотельная | село Бобровка на площадке № 1 | строительство | 2035 | 1 | для теплоснабжения культурно-досугового центра на 240 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется, размещение осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. |
| 2. | Автономная миникотельная | поселок Формальный на площадке № 1 | строительство | 2035 | 1 | для теплоснабжения культурно-досугового центра на 100 мест |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Бобровка | строительство |  | 4 | основная улица – 1 км второстепенная улица – 3 км | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Бобровка | реконструкция |  | 4 | - |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | посёлок Формальный | строительство |  | 4,2 | главная улица- 0,7 км основная улица – 0,7 км второстепенная улица – 2,8 км |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Октябрьский | реконструкция |  | 2 | основная улица – 0,43 км второстепенная улица – 1,57 км |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | посёлок Моховой | реконструкция |  | 0,8 | - |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | посёлок Михайловский | реконструкция |  | 1,5 | - |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере защиты населения и территории поселения                                                                от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Гидротехнические сооружения | вдоль западной граници села Бобровка | строительство | 2035 | 4 | дамба | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Гидротехнические сооружения | вдоль юго-западной границы поселка Формальный | строительство | 2035 | 0,8 | дамба |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах               регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинельский,                             объектах местного значения сельского поселения Бобровка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Макси-мальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |  | 339,3 |  |  |
| Ж(1) | индивидуальные и блокированные жилые дома |  | 3 | ------- |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - две комплектные трансформаторные подстанции в селе Бобровка на ул. Богатовская (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Бобровка на ул. Новая (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА). |  |  |  |
| Ж(2) | индивидуальные и блокированные жилые дома |  | 4 | ------- |
| Ж(5) | объекты дошкольного и общего образования |  | 4 | ------- |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Бобровка, в центральной части села, ул. Кооперативная, 61 (реконструкция, увеличение вместимости с 40 до 60 мест); - дошкольное образовательное учреждение в селе Бобровка, центральная часть площадки №1 (,40 мест); - дошкольное образовательное учреждение в посёлке Формальный, центральная часть площадки №1 (30 мест); - общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)в посёлке Октябрьский, в центральной части села, ул. Школьная (реконструкция, 288 мест); - автономная миникотельная в посёлке Формальный центральная часть площадки №1 (для теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения); - автономная миникотельная в селе Бобровка, центральная часть площадки №1 (для теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения). |  |  |  |
| Общественно-деловая зона (О) |  | 9,1 | 4 | ------- |
|  | объекты местного значения муниципального района: - фельдшерско-акушерский пункт в селе Бобровка, центральная часть площадки №1 (20 посещений в смену); - фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Формальный, центральная часть площадки №1 (20 посещений в смену); - фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Октябрьский, в северо-западной части посёлка, ул. Советская (20 посещений в смену); - автономная миникотельная в селе Бобровка центральная часть площадки №1 (для теплоснабжения фельдшерско-акушерского пункта); - автономная миникотельная в посёлке Формальный, центральная часть площадки №1 (для теплоснабжения фельдшерско-акушерского пункта); - автономная миникотельная в посёлке Октябрьский в северо-западной части посёлка, ул. Советская (для теплоснабжения фельдшерско-акушерского пункта). объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Бобровка, южная часть площадки №1 (со спортивными залами площадью 1080 кв.м); - культурно-досуговый центр на 240 мест с размещением подросткового клуба в селе Бобровка, южная часть площадки №1; - культурно-досуговый центр на 100 мест, с размещением филиала библиотеки (фонд 2,2 тыс. единиц хранения) в посёлке Формальный, центральная часть площадки №1 ; - здание дома культура на 280 мест в посёлке Октябрьский, в центральной части посёлка район ул. Школьная (реконструкция, с размещением подросткового клуба ); - автономная миникотельная в поселке Формальный на площадке № 1 (для теплоснабжения культурно-досугового центра на 240 мест); - автономная миникотельная село Бобровка на площадке № 1(для теплоснабжения культурно-досугового центра на 100 мест); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Бобровка на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Формальный на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 160кВА). |  |  |  |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |  |  |  |  |
| П(1-3) | объекты производства и складского назначения |  | 2 | 300 |
| П(1-4) | объекты производства и складского назначения |  | 2 | 100 |
| П(1-5) | объекты производства и складского назначения |  | 2 | 50 |
| П(2) | коммунально-складские объекты |  | 2 | ------- |
| П(СЗ) | санитарно-защитное озеленение |  | ------- | ------- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), включающая подзоны: |  | 468,5 |  |  |
| И | объекты инженерной инфраструктуры |  | ------- | ------- |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения за северо-восточной границей села Бобровка (производительность - 400 куб.м/сут); - канализационные очистные сооружения в поселке Октябрьский (реконструкция, производительность – 250 куб.м/сут); - канализационная насосная станция в поселке Октябрьский; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Бобровка на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА). |  |  |  |
| Т | объекты транспортной инфраструктуры |  | 2 | ------- |
| Т(СЗ) | санитарно-защитное озеленение |  | ------- | ------- |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |  | 209,5 |  |  |
| Р(1) | скверы, парки, бульвары |  | ------- | ------- |
| Р(2) | природный ландшафт |  | ------- | ------- |
| Р(3) | объекты отдыха, занятия физической культурой и спортом |  | 3 | ------- |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) в селе Бобровка, северная часть площадки №1 (площадь – 1,4 га); - плоскостное спортивное сооружение (хоккейная коробка) площадью 56х26 кв.м. в селе Бобровка, северная часть площадки №1; - плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) в посёлке Формальный, южная часть площадки №1 (площадь – 1200 кв.м). |  |  |  |
| Р(4) | объекты отдыха и туризма |  | 3 | ------- |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |  | 8948,8 |  |  |
| Сх(1) | сельскохозяйственные угодья |  | ------- | ------- |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс площадью 150 кв.м в селе Бобровка, за западной границей села на берегу р. Самара; - пожарный пирс площадью 150 кв.м в посёлке Формальный, за южной границей посёлка на берегу р. Самара; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Формальный на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА). |  |  |  |
| Сх(2-4) | объекты сельскохозяйстве нного назначения |  | 3 | 100 |
| Сх(2-5) | объекты сельскохозяйстве нного назначения |  | 3 | 50 |
| Сх(3) | объекты огородничества |  | 1 | ------- |
| Сх (4) | объекты садоводства |  | 3 | ------- |
| Сх(СЗ) | санитарно-защитное озеленение |  | 1 | ------- |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |  | 12,7 |  |  |
| Сп(1) |  |  | ------- | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище площадью 3,5 га в северо-восточной части села Бобровка. |  |  |  |
| Сп(2) | режимные объекты |  | ------- | ------- |
| Сп(3) | объекты размещения биологических отходов |  | ------- | 1000 |
| Сп(4) | объекты временного хранения твердых бытовых отходов |  | ------- | 100 |
| Сп(5) | объекты, связанные с дрессировкой и передержкой животных |  | ------- | ------- |
| Сп(СЗ) | санитарно-защитное озеленение |  | ------- | ------- |