- ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский  Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Красносамарское учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Кинельский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Кинельский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинельский и сельского поселения Красносамарское.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Кинельский, бюджета сельского поселения Красносамарское;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Красносамарское объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 № 547;

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинельский, объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Красносамарское полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Красносамарское и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Красносамарское. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Красносамарское, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Красносамарское, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Красносамарское на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Красносамарское,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Красносамарское, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Красносамарское,  предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Красносамарское, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Красносамарское, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Красносамарское (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Красносамарское, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Красносамарское IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Кинельский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | село Красносамарское на ул. Советская | строительство | 2035 | - |  | со спортивным залом площадью 540 кв.м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостное спортивное сооружение | село Красносамарское в северо - восточной части села | реконструкция | 2035 | - | 1,4 га | футбольное поле |  |
| 3. | Плоскостное спортивное сооружение | поселок Поплавский на ул. Российская | строительство | 2035 | - | 540 кв.м. |  |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание культурно-досугового центра | село Красносамарское на площадке № 1 | строительство | 2035 | - | - | на 180 мест, с размещением подросткового клуба | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Здание культурно-досугового центра | поселок Круглинский на ул. Озерная | строительство | 2035 | - | - | на 50 мест с размещением филиала библиотеки с книжным фондом 1,2 тыс.ед. хранения |  |
| 3. | Здание культурно-досугового центра | поселок Поплавский на площадке № 1 | строительство | 2035 | - | - | на 50 мест с размещением филиала библиотеки с книжным фондом 1,2 тыс.ед. хранения |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Объект рекреации | село Красносамарское на площадке № 2 | строительство | 2035 |  | 0,75 |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Объект рекреации | поселок Круглинский на площадке № 1по ул. Металлистов | строительство | 2035 |  | 0,28 |  |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг                                                                                       и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | в юго-восточной части села Красносамарское | реконструкция | 2035 | - |  | увеличение на 3,4 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м |
| 2. | Кладбище | в северной части поселка Лебяжий | реконструкция | 2035 | - |  | увеличение на 0,19 га |  |
| 3. | Кладбище | в южной части поселка Поплавский | реконструкция | 2035 | - |  | увеличение на 0,14 га |  |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | село Красносамарское на площадке № 1 и № 2 | строительство | 2035 | 6,1 |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - |
| 2. | Сети водопровода | поселок Круглинский в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 0,4 |  |  |
| 3. | Сети водопровода | поселок Поплавский на площадке № 1 и № 2 | строительство | 2035 | 3,0 |  |  |
| 4. | Сети водопровода | село Красносамарское в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 9,6 |  |  |
| 5. | Сети водопровода | поселок Круглинский в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 2,3 |  |  |
| 6. | Станция водоподготовки | село Красносамарское в существующей застройке | строительство | 2035 | - |  |  |
| 7. | Водозабор | поселок Поплавский в существующей застройке | строительство | 2035 | - |  |  |
| 8. | Водонапорная башня | село Красносамарское в существующей застройке | строительство | 2035 | - |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 10 м |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | за северной границей села Красносамарское | строительство | 2035 | - | производительность – 400 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | село Красносамарское в северо-восточной части села | строительство | 2035 | - | - | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 3. | Сети канализации | село Красносамарское по ул. Кооперативная | строительство | 2035 | 1,94 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети газопровода | село Красносамарское | строительство | 2035 | 7,54 |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
| 2. |  | поселок Круглинский |  |  | 1,14 |  |  |
| 3. |  | поселок Лебяжий |  |  | 0,91 |  |  |
| 4. |  | поселок Поплавский |  |  | 1,89 |  |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мощность |  |
| 1. | Комплектные трансформаторная подстанция | село Красная Самарка на площадке № 1, ул. Крепостная | строительство | 2035 | ТП-10/0,4кВ, 1 Х 100кВА-1шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
| 2. | Комплектные трансформаторная подстанция | село Красносамарское, в том числе: | строительство | 2035 |  |  |
|  |  | на площадке № 1 |  |  | ТП-10/0,4кВ,1 Х 63кВА-4шт |  |
|  |  | на площадке № 2 |  |  | ТП-10/0,4кВ,1 Х 100кВА-1шт |  |
|  |  | в северной части села, по ул. Мира |  |  | ТП-10/0,4кВ,1 Х 63кВА-1шт |  |
| 3. | Комплектные трансформаторная подстанция | поселок Круглинский на площадке № 1 по ул. Полевая | строительство | 2035 | ТП-10/0,4кВ,1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Комплектные трансформаторная подстанция | поселок Лебяжий на ул. Лебяжья | строительство | 2035 | ТП-10/0,4кВ,1 Х 100кВА-1шт |  |
| 5. | Комплектные трансформаторная подстанция | поселок Поплавский, в том числе: | строительство | 2035 |  |  |
|  |  | на площадке № 1 |  |  | ТП-10/0,4кВ,1 Х 63кВА-1шт |  |
|  |  | на площадке № 2 |  |  | ТП-10/0,4кВ,1 Х 100кВА-1шт |  |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженност, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Красная Самарка на площадке № 1 и № 2 | строительство | 2035 | 0,28 | основных улиц в жилой застройке – 0,28 км | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Красная Самарка в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 0,98 | - |  |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | посёлок Красносамарское на площадке № 1 и № 2 и в северной части поселка | строительство | 2035 | 4,83 | основных улиц в жилой застройке – 1,68 км; второстепенных улиц в жилой застройке – 3,15 км; |  |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | посёлок Красносамарское в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 1,2 | - |  |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Круглинский на площадке № 1 | строительство | 2035 | 0,453 | основных улиц в жилой застройке – 0,453 км; |  |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Круглинский в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 1,37 | - |  |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Лебяжий в северо-западной части поселка | строительство | 2035 | 0,62 | второстепенных улиц в жилой застройке – 0,62 км |  |
| 8. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Лебяжий в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 0,96 | - |  |
| 9. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Поплавский на площадке № 1 и № 2 | строительство | 2035 | 1,19 | основных улиц в жилой застройке – 0,25 км; второстепенных улиц в жилой застройке – 0,94 км. |  |
| 10. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Поплавский в существующей застройке | реконструкция | 2035 | 1,3 | - |  |

#### 2.11. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономная миникотельная | село Красносамарское на площадке № 1 | строительство | 2035 | для теплоснабжения культурно-досугового центра на 180 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется, размещение осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. |
| 2. | Автономная миникотельная | поселок Поплавский на площадке № 1 | строительство | 2035 | для теплоснабжения культурно-досугового центра на 50 мест |  |
| 3. | Автономная миникотельная | поселок Круглинский на ул. Озерная | строительство | 2035 | для теплоснабжения культурно-досугового центра на 50 мест |  |
|  | Автономная миникотельная | село Красносамарское на ул. Советская | строительство | 2035 | для теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 540 кв.м. |  |

#### 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинельский, объектах местного значения сельского поселения Красносамарское, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 284,48 | 0,2-0,3 | 0,4-0,6 | 20-30 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - три комплектные трансформаторные подстанции в селе Красносамарское на площадке №1 (ТП-10/0,4кВ1 Х 63кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в селе Красная Самарка на площадке № 1, ул. Крепостная (ТП-10/0,4кВ1 Х 100 кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Лебяжий на ул. Лебяжья (ТП-10/0,4кВ1 Х 100 кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Поплавский на площадке № 1(ТП-10/0,4кВ1 Х 63 кВА); - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Поплавский на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ1 Х 100 кВА); - канализационная насосная станция в селе Красносамарское в северо-восточной части села. объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение на 20 мест в селе Красносамарское на площадке № 1; - автономная миникотельная для теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения на 20 мест в селе Красносамарское. |  |  |  |
| Развитие жилой зоны в селе Красносамарское планируется до 2035 года на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на севере населенного пункта, площадь проектируемого жилья - 22,5 га; - на площадке № 2, расположенной на юго-западе населенного пункта, площадь проектируемого жилья – 4,0 га; - на площадке в существующей застройке, расположенной по ул. Зрящева, в северной части ул. Мира, площадь проектируемого жилья – 2,48 га. Развитие жилой зоны в поселке Поплавский планируется до 2035 года на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на северо-востоке населенного пункта, площадь проектируемого жилья - 2 га; - на площадке № 2, расположенной на северо-западе населенного пункта, площадь проектируемого жилья – 5,13 га. Развитие жилой зоны в поселке Лебяжий планируется до 2035 года на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на северо-западе населенного пункта, площадь проектируемого жилья – 3 га. Развитие жилой зоны в поселке Круглинский планируется до 2035 года на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной на севере населенного пункта, площадь проектируемого жилья – 2,41 га; - на площадке №2, расположенной северо-восточнее улицы Полевая, площадь территории проектируемого жилья – 18,9 га. - на площадке в существующей застройке, расположенной на ул. Полевая, площадь проектируемого жилья – 0,6 га. Развитие жилой зоны в селе Красная Самарка планируется до 2035 года на следующих площадках: - на площадке № 1, расположенной в северо-восточной части ул. Крепостная, площадь проектируемого жилья – 1,36 га; - на площадке № 2, расположенной в юго-западной части ул. Крепостная, площадь проектируемого жилья – 1,2 га. |  |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 6,22 | 1,0 | 3,0 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - культурно-досуговый центр на 180 мест в селе Красносамарское на площадке № 1 с размещением подросткового клуба; - культурно-досуговый центр на 50 мест в поселке Поплавский на площадке № 1 с размещением филиала библиотеки с книжным фондом 1 тыс.ед. хранения; - культурно-досуговый центр на 50 мест в поселке Круглинский на ул. Озерная с размещением филиала библиотеки с книжным фондом 1,2 тыс.ед. хранения; - физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом площадью 540 кв.м. в селе Красносамарское на ул. Советская; - автономная миникотельная для теплоснабжения культурно-досугового центра на 180 мест в селе Красносамарское на площадке № 1; - автономная миникотельная для теплоснабжения культурно-досугового центра на 50 мест в поселке Поплавский на площадке № 1; - автономная миникотельная для теплоснабжения культурно-досугового центра на 50 мест в поселке Круглинский на ул. Озерная; - автономная миникотельная для теплоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 540 кв.м. в селе Красносамарское на ул. Советская. |  |  |  |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 111,66 | 0,8 )* | 2,4 )* | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения за северной границей села Красносамарское (производительность – 400 куб.м/сут); - станция водоподготовки в селе Красносамарское в существующей застройке; - водонапорная башня в селе Красносамарское в существующей застройке; - водозабор в селе Красносамарское в существующей застройке; - комплектная трансформаторная подстанция в поселке Круглинский на площадке № 1 по ул. Полевая (ТП-10/0,4кВ1 Х 100 кВА). |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 15827,88 | 0,6 )** | 1,8 )** | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - комплектная трансформаторная подстанция в селе Красносамарское в северной части села по ул. Мира (ТП-10/0,4кВ1 Х 63 кВА). |  |  |  |
| Зоны рекреационного назначения | 45,40 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - объект рекреации площадью 0,75 га в селе Красносамарское на площадке № 2; - объект рекреации площадью 0,28 га в поселке Круглинский на площадке № 1 по ул. Металлистов. объекты местного значения сельского поселения: - комплектная трансформаторная подстанция в селе Красносамарское на площадке № 2 (ТП-10/0,4кВ1 Х 100 кВА). объекты местного значения сельского поселения: - плоскостное спортивное сооружение (футбольное поле) площадью – 1,4 га в селе Красносамарское в северо – восточной части села (реконструкция); - плоскостное спортивное сооружение площадью – 540 кв.м. в поселке Поплавский на ул. Российская; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Красносамарское на площадке № 1 (ТП-10/0,4кВ1Х 63 кВА). |  |  |  |
| Зоны специального назначения | 9,65 | - | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище в юго-восточной части села Красносамарское (реконструкция, расширение на 3,4 га); - кладбище в северной части поселка Лебяжий (реконструкция, расширение на 0,19 га); - кладбище в южной части поселка Поплавский (реконструкция, расширение на 0,14 га). |  |  |  |