- Приложение N 2

- к Постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- от _____________ № _____

- Перечень

- работ и услуг, включенных в состав расходов при установлении

- размера платы за ремонт общего имущества жилых помещений

- для нанимателей жилых помещений по договорам социального

- найма и договорам найма жилых помещений государственного

- или муниципального жилищного фонда на 2013 год

| № п/п | Наименование работ (состав работ) |  | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты и подвальные помещения |  |  |
|  | 1.1 | Ремонт штукатурки цоколя | По мере необходимости |
|  | 1.2 | Ремонт кирпичной кладки цоколя | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.3 | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.4 | Смена или ремонт отмостки | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.5 | Восстановление приямков, входов в подвалы | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.6 | Заделка и расшивка швов, трещин фундаментов стен | По мере необходимости |
|  | 1.7 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | По мере необходимости |
| 2 | Стены и фасады |  |  |
|  | 2.1 | Заделка трещин, расшивка швов, ремонт межпанельных швов | По мере необходимости |
|  | 2.2 | Ремонт фасада, кирпичных стен | согласно планов текущего ремонта |
|  | 2.3 | Восстановление участков штукатурки стен фасада | По мере необходимости |
|  | 2.4 | Окраска наружных стен фасада | согласно планов текущего ремонта |
|  | 2.5 | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | По мере необходимости |
| 3 | Перекрытия |  |  |
|  | 3.1 | Восстановление засыпки и стяжки. Антисептирование и противопожарная защита древесины | По мере необходимости |
|  | 3.2 | Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий | По мере необходимости |
| 4 | Крыши |  |  |
|  | 4.1 | Смена обрешетки, усиление элементов деревянной стропильной системы | По мере необходимости |
|  | 4.2 | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций | По мере необходимости |
|  | 4.3 | Ремонт стальных, асбестоцементных (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. | согласно планов текущего ремонта |
|  | 4.4 | Замена водосточных труб, воронок | По мере необходимости |
|  | 4.5 | Замена до 50% рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев | По мере необходимости |
|  | 4.6 | Восстановление утепляющего слоя и ремонт гидроизоляционного слоя чердачного покрытия | По мере необходимости |
|  | 4.7 | Ремонт слуховых окон и выхода на крыши | По мере необходимости |
|  | 4.8 | Восстановление и ремонт коньковых и карнизных свесов | По мере необходимости |
| 5 | Подъезды и лестничные клетки |  |  |
|  | Оконные и дверные заполнения |  |  |
|  | 5.1 | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (ремонт оконных коробок, переплетов; ремонт дверных коробок, полотен в местах общего пользования) | По мере необходимости |
|  | 5.2 | Окраска масляными составами заполнений оконных проемов в подъездах | согласно планов текущего ремонта |
| 6 | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды |  |  |
|  | 6.1 | Восстановление и ремонт поврежденных участков бетонных крылец, козырьков и балконов | согласно планов текущего ремонта |
|  | 6.2 | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | По мере необходимости |
| 7 | Полы |  |  |
|  | 7.1 | Замена отдельных участков покрытия полов в подъездах и технических помещениях |  |
|  | 7.2 | Окраска полов в технических помещениях | По мере необходимости |
| 8 | Внутренняя отделка |  |  |
|  | 8.1 | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами лестничных маршей и площадок | По мере необходимости |
|  | 8.2 | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | По мере необходимости |
| 9 | Центральное отопление |  |  |
|  | 9.1 | Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости |
|  | 9.2 | Установка (при необходимости) воздушных кранов | По мере необходимости |
|  | 9.3 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | По мере необходимости |
|  | 9.4 | Гидравлические испытания систем после ремонта |  |
|  | 9.5 | Слив воды и наполнение водой системы отопления во время проведения ремонтных работ | По мере необходимости |
| 10 | Водопровод и канализация |  |  |
|  | 10.1 | Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей запорной арматуры, вентилей; гидравлическое испытание систем после ремонта | По мере необходимости |
|  | 10.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | По мере необходимости |
| 11 | Электротехнические устройства |  |  |
|  | 11.1 | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | По мере необходимости |
| 12 | Вентиляция |  |  |
|  | 12.1 | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт | По мере необходимости |
| 13 | Внешнее благоустройство |  |  |
|  | 14.1 | Восстановление разрушенных участков тротуаров, площадок, отмосток по периметру здания | согласно планов текущего ремонта |