Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 13.11.2018 № 1689

г. Кинель



Об усилении мер пожарной безопасности

на территории муниципального

района Кинельский в осенне-зимний

пожароопасный период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального района Кинельский в срок до 01 декабря 2018 года организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.

1.2. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.

1.3. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.

1.4. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий.

1.5. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

1.6. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов.

1.7. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах.

1.8. Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский:

2.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов.

2.2. Организовать подворовые обходы с доведением необходимых мер пожарной безопасности и распространением среди населения листовок и памяток о мерах пожарной безопасности в жилье в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов, проведение сходов с населением, размещение в людных местах экспресс-информации об обстановке с пожарами в районе.

2.3. Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям и водоисточникам, используемых в целях пожаротушения.

2.4. Обеспечить готовность добровольных пожарных команд для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

2.5. О возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением мер пожарной безопасности незамедлительно сообщать в Единую диспетчерскую службу городского округа Кинель и муниципального района Кинельский.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Междуречье».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Кинельский – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района Кинельский Жидкова Юрия Николаевича.

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Троц  21409