- Приложение N 1

- к Постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- от _____________ № _____

- Перечень

- работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам  социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и  муниципального жилищного фонда на 2012 год

| N п/п | Наименование работ (состав работ) | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание помещений общего пользования |  |
| 1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Установка замков на дверях подвальных и чердачных помещений | по необходимости |
| 1.4 | Укрепление и регулировка пружин, доводчиков, ручек, шпингалетов и т. п. в подъездах и технических помещениях | по необходимости |
| 1.5 | Частичный ремонт и укрепление входных дверей в подвальных и чердачных помещениях | по необходимости |
| 2 | Уборка территорий домовладений |  |
| 2.1 | Летний период Подметание территорий с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток |
| 2.2 | Подметание территории без покрытия | 1 раз в 6 суток |
| 2.3 | Частичная выпилка деревьев, вырубка кустарников, порослей | по необходимости |
| 2.4 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 2.5 | Зимний период. Подметание свежевыпавшего снега | по необходимости в дни снегопада |
| 2.6 | Очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованным покрытием | 1 раз в 4 суток в дни снегопада |
| 2.7 | Посыпка территории с усовершенствованным покрытием в зимний период | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.8 | Очистка от наледи | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
| 2.10 | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| 3 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 3.1 | Консервация и расконсервация систем центрального отопления с учетом промывки, регулировки и наладки систем центрального отопления | при подготовке к зимней эксплуатации |
| 3.2 | Гидравлические испытания систем | согласно графику |
| 3.3 | Установка недостающих, частично разбитых, укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях в подъездах и технических помещениях | по необходимости |
| 3.4 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов и дымоходов | 1 раз в год |
| 3.5 | Укрепление входных дверей в подъездах | по необходимости |
| 4 | Проведение технических осмотров |  |
| 4.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электрических устройств: |  |
|  | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и газоходах | 1 раз в год |
|  | - проверка исправности канализационной вытяжки | 1 раз в год |
|  | - замеры сопротивления "Петля - фаза ноль» | 1 раз в 6 лет |
|  | - замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года |
| 4.2 | Плановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей: а) проверка исправности слуховых окон и входов на чердак; б) закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; в) проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журналах | 2 раза в год |
| 4.3 | Плановые осмотры фасадов с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.4 | Плановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.5 | Плановые осмотры подвалов с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.6 | Плановые осмотры чердаков с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 4.7 | Плановые осмотры систем водоснабжения и канализации с составлением дефектных ведомостей и устранение мелких неисправностей во время проведения плановых осмотров: а) уплотнение соединений, уплотнение сгонов (замена льняной подмотки старой на новую с посадкой на краску); б) укрепление канализационных трубопроводов; в) смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах и др.; г) притирка пробочных кранов в смесителях в технических помещениях, общежитиях; д) очистка бачка от известковых отложений в технических помещениях и общежитиях; е) регулировка смывных бачков в технических помещениях, общежитиях; ж) устранение засоров; з) крепление санитарно-технических приборов в местах общего пользования; и) прочистка сифонов в местах общего пользования и общежитиях; к) прочистка внутридомовых канализационных стояков, лежаков | 2 раза в год |
| 4.8 | Плановые осмотры систем отопления с составлением дефектных ведомостей, устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления : а) регулировка трехходовых и пробочных кранов; б) регулировка и набивка сальников; в) устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре; г) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; д) очистка от накипи запорной арматуры | 2 раза в год |
| 4.9 | Плановые осмотры систем электроснабжения с составлением дефектных ведомостей | 2 раза в год |
| 5 | Система электроснабжения (за исключением внутриквартирных устройств) |  |
| 5.1 | Замена светильников в местах общего пользования | по необходимости |
| 5.2 | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитков | по необходимости |
| 5.3 | Замена перегоревших электроламп в подъездах, общежитиях | 1 раз в год |
| 5.4 | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по необходимости |
| 6 | Слив воды и наполнение водой системы отопления | по необходимости |
| 7 | Удаление снега и наледи с кровель | по необходимости в зимний период |
| 8 | Подъездное освещение | постоянно |
| 9 | Укрепление оголовок вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по необходимости |
| 10 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
|  | Работы, выполняемые при ликвидации аварий: Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; - установка бандажей на трубопровод; - смена небольших участков трубопроводов (до 2 метров); - ликвидация засора канализации внутри строения; - заделка свищей и зачеканка раструбов; - выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | постоянно |
|  | Центральное отопление: - ремонт и замена аварийно-запорной арматуры; - ликвидация течи путем уплотнения соединений труб арматуры и нагревательных приборов; - ремонт и замена сгонов на трубопроводе; - смена небольших участков трубопровода (до 2 метров); - выполнение сварочных работ при ремонте или смене участка труб |  |
|  | Электроснабжение: - замена (восстановление) неисправных участков электросети здания, исключая электрические сети жилых квартир; - замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, поэтажных распределительных электрощитах; - ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов и пакетных переключателей |  |
|  | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: - откачка воды из подвалов; - вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами; - отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем после устранения неисправностей |  |

- Примечания.

- 1. Периодичность проведения работ по уборке придомовой территории разработана на основании приказа Госстроя России от 09.12.1999 «Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием жилищного фонда».

- 2. В зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на три класса. Территории дворов относятся к I классу.

- 3. Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытия.

- 4. В расчет включены минимально необходимые работы по уборке придомовой территории.

- Перечень

- работ и услуг, включенных в состав расходов при установлении

- размера платы за ремонт общего имущества жилых помещений

- для нанимателей жилых помещений по договорам социального

- найма и договорам найма жилых помещений государственного

- или муниципального жилищного фонда на 2012 год

| № п/п | Наименование работ (состав работ) |  | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты и подвальные помещения |  |  |
|  | 1.1 | Ремонт штукатурки цоколя | По мере необходимости |
|  | 1.2 | Ремонт кирпичной кладки цоколя | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.3 | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.4 | Смена или ремонт отмостки | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.5 | Восстановление приямков, входов в подвалы | согласно планов текущего ремонта |
|  | 1.6 | Заделка и расшивка швов, трещин фундаментов стен | По мере необходимости |
|  | 1.7 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | По мере необходимости |
| 2 | Стены и фасады |  |  |
|  | 2.1 | Заделка трещин, расшивка швов, ремонт межпанельных швов | По мере необходимости |
|  | 2.2 | Ремонт фасада, кирпичных стен | согласно планов текущего ремонта |
|  | 2.3 | Восстановление участков штукатурки стен фасада | По мере необходимости |
|  | 2.4 | Окраска наружных стен фасада | согласно планов текущего ремонта |
|  | 2.5 | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | По мере необходимости |
| 3 | Перекрытия |  |  |
|  | 3.1 | Восстановление засыпки и стяжки. Антисептирование и противопожарная защита древесины | По мере необходимости |
|  | 3.2 | Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий | По мере необходимости |
| 4 | Крыши |  |  |
|  | 4.1 | Смена обрешетки, усиление элементов деревянной стропильной системы | По мере необходимости |
|  | 4.2 | Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций | По мере необходимости |
|  | 4.3 | Ремонт стальных, асбестоцементных (кроме полной замены покрытия), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. | согласно планов текущего ремонта |
|  | 4.4 | Замена водосточных труб, воронок | По мере необходимости |
|  | 4.5 | Замена до 50% рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев | По мере необходимости |
|  | 4.6 | Восстановление утепляющего слоя и ремонт гидроизоляционного слоя чердачного покрытия | По мере необходимости |
|  | 4.7 | Ремонт слуховых окон и выхода на крыши | По мере необходимости |
|  | 4.8 | Восстановление и ремонт коньковых и карнизных свесов | По мере необходимости |
| 5 | Подъезды и лестничные клетки |  |  |
|  | Оконные и дверные заполнения |  |  |
|  | 5.1 | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений (ремонт оконных коробок, переплетов; ремонт дверных коробок, полотен в местах общего пользования) | По мере необходимости |
|  | 5.2 | Окраска масляными составами заполнений оконных проемов в подъездах | согласно планов текущего ремонта |
| 6 | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды |  |  |
|  | 6.1 | Восстановление и ремонт поврежденных участков бетонных крылец, козырьков и балконов | согласно планов текущего ремонта |
|  | 6.2 | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | По мере необходимости |
| 7 | Полы |  |  |
|  | 7.1 | Замена отдельных участков покрытия полов в подъездах и технических помещениях |  |
|  | 7.2 | Окраска полов в технических помещениях | По мере необходимости |
| 8 | Внутренняя отделка |  |  |
|  | 8.1 | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами лестничных маршей и площадок | По мере необходимости |
|  | 8.2 | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | По мере необходимости |
| 9 | Центральное отопление |  |  |
|  | 9.1 | Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры | По мере необходимости |
|  | 9.2 | Установка (при необходимости) воздушных кранов | По мере необходимости |
|  | 9.3 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | По мере необходимости |
|  | 9.4 | Гидравлические испытания систем после ремонта |  |
|  | 9.5 | Слив воды и наполнение водой системы отопления во время проведения ремонтных работ | По мере необходимости |
| 10 | Водопровод и канализация |  |  |
|  | 10.1 | Смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей запорной арматуры, вентилей; гидравлическое испытание систем после ремонта | По мере необходимости |
|  | 10.2 | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | По мере необходимости |
| 11 | Электротехнические устройства |  |  |
|  | 11.1 | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир | По мере необходимости |
| 12 | Вентиляция |  |  |
|  | 12.1 | Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт | По мере необходимости |
| 13 | Внешнее благоустройство |  |  |
|  | 14.1 | Восстановление разрушенных участков тротуаров, площадок, отмосток по периметру здания | согласно планов текущего ремонта |

- Перечень

- работ, входящих в состав расходов платы за техническое

- обслуживание внутридомового газового оборудования,

- относящегося к общему имуществу многоквартирного дома,

- на 2012 год

| N п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов | 1 раз в год |
| 1.1 | Проверка герметичности кранов приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 1.2 | Проверка работоспособности и смазка кранов, перенабивка сальников |  |
| 2 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода с количеством приборов до 5 штук, фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе | 1 раз в год |
| 2.1 | Проверка (визуальная) соответствия прокладки газопровода нормативным требованиям |  |
| 2.2 | Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания |  |
| 2.3 | Проверка герметичности соединений газопровода приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 2.4 | Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам |  |
| 2.5 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |  |
| 3 | Аварийное обслуживание | постоянно |
| 3.1 | Круглосуточный прием заявок |  |
| 3.2 | Круглосуточное устранение и локализация аварийных ситуаций |  |
| 4 | Текущий ремонт | согласно плана |
| 4.1 | Протирка, смазка и замена кранов на газопроводах |  |
| 4.2 | Набивка сальника, смазка штока и замена задвижек на газопроводах |  |
| 4.3 | Замена дефектных участков газопровода |  |
| 4.4 | Восстановительные работы по устранению аварийных ситуаций, выявленных при локализации аварий |  |
| 5 | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту | при техническом обслуживании |
| 6 | Ведение эксплуатационно-технической документации ВДГО | постоянно |