ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015годы».

Заказчик Программы:

администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Основные разработчики Программы:

Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района», отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Кинельский.

Главные исполнители Программы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района», администрации сельских поселений, руководители организаций ЖКХ.

Основная цель программы:

Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.

Задачи Программы:

- Обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Развитие инженерной инфраструктуры района с учетом имеющейся застройки и перспективного развития жилищного и иного строительства.

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения.

- Снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

- Внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки реализации Программы:

2011-2015г.

Объемы и источники финансирования:

Средства местного бюджета, средства иных бюджетов.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:

- Повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе ЖКХ района.

- Сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов ЖКХ Кинельского района.

- Повышение качества обслуживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности района с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Контроль и координацию хода исполнения Программы осуществляет Первый заместитель главы муниципального района Кинельский.

- Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматриваются ежегодно на заседании коллегии администрации муниципального района Кинельский.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2011-2015г.»

1.Характеристика проблемы.

Основными проблемами в сфере жилищного и иного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, как основного механизма привлечения частных инвестиций в строительстве жилья, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, энергосбережения. Сельские поселения и застройщики отмечают завершение периода так называемой «точечной застройки» с использованием уже существующих коммунальных сетей, износ которых в районе составляет более 50%. Для увеличения объемов жилищного и иного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях муниципального района Кинельский Самарской области. В рамках Программы предлагается обеспечить в приоритетном порядке коммунальной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство на территориях занимаемых в настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом, и таким образом, продолжить решение задач, поставленных в Программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

2. Основная цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие вопросы:

- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой для предоставления их в Правительство Самарской области в целях обеспечения их финансовой поддержкой;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

3.Перечень программных мероприятий.

1. Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания земельных участков, предназначенных под жилищное строительство.

2. Подготовка проектов на инженерные сети для вхождения в областную Программу «Стимулирование жилищного строительства Самарской области на 2011-2015г.».

3. Подготовка соглашений по бюджетному финансированию строительства инженерной инфраструктурой между Правительством Самарской области и муниципальным районом Кинельский.

4.Ресурсное обеспечение Программы.

По результатам проектных решений на инженерные сети в пос. Трехколки заложено 9,0 млн. рублей на 2011г.

5.Механизм реализации Программы.

Организационные механизмы реализации Программы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставления муниципальных гарантий.

Общие данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющих инженерную инфраструктуру, на 2011-2015г.:

- с. Чубовка (западная часть) – 20,0 га;

- с. Бобровка (юго-западная часть села) – 20,0 га га;

- с. Сырейка (земельный участок в южной части села) – 10,0 га га;

- пос. Кинельский (западная часть села) – два земельных участка 34,0 га и 3,0 га;

- пос. Трехколки – 14,0 га (7,0 га, 7,0 га);

- пос. Энергия (западная часть) – 30,0 га;

- с. Покровка – три участка по 4,5 га;

- пос. Комсомольский – земельные участки по ул. Солнечной, ул. Молодежной, ул. Степной – 16,0 га;

- с. Домашка (западная часть) – 31,0 га;

- с. Бузаевка – 17,0 га.

Согласно Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденной решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области №547 от 15.04.2010г., в Программе газификации Самарской области, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания», планируется модернизация и реконструкция объектов газового хозяйства в муниципальном районе Кинельский, что улучшит газоснабжение в этих населенных пунктах.

На основании постановления Правительства Самарской области №253 от 12.12.2007г. «О разработке и реализации областных целевых программ в Самарской области» планируется строительство газопроводов:

- с. Филипповка;

- пос. Михайловский;

- с. Чубовка;

- пос. Заречье;

- с. Новый Сарбай;

- пос. Культура;

- пос. Сосновский-с. Александровка-пос.Подлесный;

- до пос. Привет;

- до пос. Нижненикольский;

- до ст. Спиридоновка.

Эти мероприятия позволят обеспечить газом 98% жителей муниципального района Кинельский.

Механизмы запуска Программы.

- Заявка глав сельских поселений о подготовке проектов планировки и межеваний на земельные участки.

- Подготовка постановлений о подготовке проектов планировки и межеваний- глава Кинельского района.

- Проектные работы – проектный отдел МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района.

- Согласование и утверждение главами сельских поселений через публичные слушания проектов планировки.

- Подготовка проекта межевания – отдел земельных отношений.

- Проектирование инженерных сетей по утвержденному проекту планировки территории.

- По получению проектов инженерных сетей, прошедших государственную экспертизу, выход на Правительство Самарской области по поводу финансирования данного проекта – директор МУ «Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района».

План подготовки документации и строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках по годам:

2011г.- пос. Трехколки – 14,0 га (7,0 га и 7,0 га);

2012г.- с. Чубовка (западная часть) – 20,0 га;

с. Сырейка (южная часть) – 10,0 га;

пос. Кинельский (западная часть) – 17,0 га;

пос. Культура – 12,0 га;

пос. Комсомольский – ул. Солнечная, ул. Молодежная, ул. Степная – 16,0 га.

2013г. – пос. Энергия – 30,0 га;

пос. Кинельский – 17,0 га и 3,0 га;

с. Покровка – 13,5 га;

с. Бобровка – 20,0 га из 80,0 га (в юго-западной части села)

с. Сырейка – 29,0 га.

2014г.-   с. Бузаевка – 17,0 га;

с. Домашка – 31,0 га.

- Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий тыс.руб. | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | С. Георгиевка | Замена аварийных участков водопровода, протяженностью 600п.м. Д-220мм | 2354,0 | 2012г. |
| 2 | С. Георгиевка | Замена аварийных участков водопровода, протяженностью 100п.м. Д-100мм | 211,0 | 2013 |
| 3 | С. Красносамарское | Замена водопроводных труб |  |  |
| 4 | С. Новый Сарбай | Замена водопроводных труб на ПВХ трубу, протяженностью 10000п.м. | 21000,0 | 2010-2014 |
| 5 | С. Чубовка | Замена водопроводных труб на ПВХ трубу, протяженностью 1500п.м. | 3000,0 | 2010-2014 |
| 6 | С. Алакаевка | Замена водопровода по ул. Магистральная, протяженностью 1000п.м. Д-100мм | 2110,0 | 2012 |
| 7 | С. Алакаевка | Замена водопровода по ул. Юбилейная, протяженностью 2000 п.м. Д-100мм | 4220,0 | 2013 |
| 8 | С. Малая Малышевка | Замена водопровода по ул. Школьная, протяженностью 1200 п.м. Д-150мм | 2550,0 | 2011 |
| 9 | С. Малая Малышевка | Замена водопровода по ул. Чапаевская, протяженностью 1000 п.м. Д-100мм | 2200,0 | 2012 |
| 10 | С. Малая Малышевка | Замена водопровода по ул. Молодежная, протяженностью 1000 п.м. Д-100мм | 2200,0 | 2013 |
| 11 | С. Малая Малышевка | Замена водопровода по ул. Советская, протяженностью 2000 п.м. Д-100мм | 4400,0 | 2014 |
| 12 | С. Богдановка | Замена водопровода по ул. Заречная, протяженностью 800 п.м. Д-100мм | 1688,0 | 2012 |
| 13 | С. Богдановка | Замена водопровода по ул. Ленинская, протяженностью 1300 п.м. Д-160мм | 2743,0 | 2013 |
| 14 | С. Домашка | Замена водопровода, протяженностью 1000 п.м. Д-50мм | 1590,0 | 2012 |
| 15 | С. Домашка | Замена водопровода, протяженностью 200 п.м. Д-150мм | 590,0 | 2013 |
| 16 | С. Домашка | Замена водопровода, протяженностью 500 п.м. Д-100мм | 1055,0 | 2013 |
| 17 | С. Парфеновка | Замена водопровода, протяженностью 500 п.м. Д-50мм | 795,0 | 2014 |
| 18 | Пос. Комсомольский | Замена центрального водопровода в районе зернотока, протяженностью 500 п.м. Д-100мм | 1055,0 | 2012 |
| 19 | Пос. Комсомольский | Замена водопровода по ул. Комсомольская, протяженностью 2000 п.м. Д-100мм | 4220,0 | 2012 |
| 20 | Пос. Комсомольский | Замена водопровода по ул. 50 лет Октября, протяженностью 1500 п.м. Д-100мм | 3165,0 | 2013 |
| 21 | Пос. Комсомольский | Замена водопровода по ул. Садовая, протяженностью 1500 п.м. Д-100мм | 3165,0 | 2014 |
| 22 | С. Покровка | Замена водопровода, протяженностью 1500 п.м. Д-150 мм | 3165,0 | 2011 |
| 23 | С. Алакаевка | Замена главного канализационного коллектора, протяженностью 5500 п.м. | 11550,0 | 2015 |
| 24 | С. Бузаевка | Замена главного канализационного коллектора, протяженностью 4200 п.м. | 8820,0 | 2015 |
|  | Итого: |  | 90846,0 |  |

Водоснабжение и водоотведение муниципального района Кинельский.

ООО «Восход, ООО «Алакаевское ЖКХ», ООО «Георгиевское ЖКХ», ООО «Водснаб», ООО «Уют», ООО «Кинельводоканал», МКП «Бобровское ЖКХ», МУП ЖКХ «Малышевка», ООО ЖКХ «Малышевка», ОАО «Георгиевский элеватор», СПК им. Калягина – являются главными поставщиками услуг водоснабжения, которыми пользуются практически все жители и предприятия муниципального района.

ООО «Восход», ООО «Алакаевское ЖКХ», ООО «Георгиевское ЖКХ», ООО «Уют», ООО «Кинельводоканал» кроме этого являются поставщиками услуг водоотведения потребителям муниципального района.

Водоснабжение.

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения муниципального района Кинельский являются подземные источники. На территории района – 65 действующих водозаборных скважин и в дополнение к ним пробурено в 2010-2011 годах по областной программе необходимых мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование систем водоснабжения муниципального района Кинельский в условиях маловодья – 9 скважин. Установлено 4 водонапорные башни Рожновского.

Водоотведение.

В муниципальном районе Кинельский бытовые и промышленные сточные воды через канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 24,8 км поступают в приемные камеры 5 насосных станций и далее по напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения и на поля фильтрации. Износ сетей водоотведения составляет более 80%, более 20км сетей требует замены. Здания и оборудование очистных сооружений требует капитального ремонта и модернизации.

Анализ состояния существующих систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение.

Водоснабжение муниципального района Кинельский осуществляется из следующих водозаборов.

| № п/п | Населенный пункт | Водозаборы (кол-во скважин) | Производительность (данные за 2010г.) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | 3 | 42,1 тм3/год | ООО «Алакаевское ЖКХ» |
| 2 | Бобровка | 3 | 40, 1 тм3/год | МКП ЖКХ Бобровское |
|  | Формальный | 1 |  |  |
|  | Всего | 4 |  |  |
| 3 | Богдановка | 3 | 100,1 тм3/год | ООО «Уют» |
|  | Аул Казахский | 1 |  |  |
|  | Кривая Лука | 1 |  |  |
|  | Новосадовый | 1 |  |  |
|  | Бузаевка | 3 |  |  |
|  | Сколково | 2 |  |  |
|  | Всего | 11 |  |  |
| 4 | Георгиевка | 6 | 62,06 тм3/год | ООО «Георгиевское ЖКХ» |
|  | Вертяевка | 1 |  |  |
|  | Гурьевка | 1 |  |  |
|  | Георгиевка | 1 | 5,0 тм3/год | ОАО «Георгиевский элеватор» |
|  | Всего | 9 | 67,06 тм3/год |  |
| 5 | Домашка | 3 | 49,1 тм3/год | ООО «Водснаб» |
|  | Парфеновка | 3 |  |  |
|  | Всего | 6 |  |  |
| 6 | Комсомольский | 5 | 186,6 тм3/год | ООО «Восход» |
|  | Павловка | 1 |  |  |
|  | Покровка | 1 |  |  |
|  | Филипповка | 1 |  |  |
|  | Грачевка | 1 |  |  |
|  | Тростянка | 1 |  |  |
| 7 | Угорье | 1 | 41,4 тм3/год |  |
|  | Всего | 11 |  |  |
| 8 | Малая Малышевка | 6 | 49,44 тм3/год | МУП «ЖКХ «Малышевка» |
| 9 | Красносамарское | 4 | 50,2 тм3/год | ООО ЖКХ «Малышевка» |
|  | Круглинский | 1 |  |  |
|  | Всего | 5 |  |  |
| 10 | Новый Сарбай | 2 | 60,4 тм3/год | СПК (колхоз им. Калягина) |
| 11 | Сырейка | 2 | 90,39 тм3/год | ООО «Кинельводоканал» |
| 12 | Чубовка | 7 |  |  |
|  | Всего | 9 |  |  |
|  | Итого | 65 | 776,96 тм3/год |  |

В Кинельском районе с водозаборов всех населенных пунктов, кроме с. Домашка вода подается по центральным водоводам непосредственно в водопроводную сеть.

В с. Домашка вода с водозабора поступает в резервуар чистой воды, где отстаивается, а затем насосами станции второго подъема подаётся в водопроводную сеть.

На всех водозаборах района установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман». Кроме станций «Лоцман» на водозаборах установлены приборы учета подачи воды.

Установленная производственная мощность всех станций первого подъема – 12,1 тыс.м3/сут.;

Установленная производственная мощность всех станций второго подъема – 2,9 тыс.м3/сут.;

Общая протяженность всех водоводов и уличной водопроводной сети в районе – 250,0 км. Износ систем водоснабжения в районе составляет более 80%.

Статистика повреждений на водопроводных сетях показывает, что в среднем за 2010 год произошло 130 прорывов.

Водоотведение.

Схема канализации муниципального района Кинельский следующая: в населенных пунктах – с. Алакаевка и с. Бузаевка имеются очистные сооружения. Пропускная мощность очистных сооружений составляет 0,6 тыс.м3/сут. Общая площадь иловых площадок составляет 45 тыс.м2. Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 3,7 км. В с. Чубовка, п. Комсомольский и с. Георгиевка имеются насосные станции для перекачки бытовых и промышленных сточных вод. Установленная мощность канализационных насосных станций составляет 7,4 тыс.м3/сут. Канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 34,815 км имеют износ более 80%. Здания и оборудование очистных сооружений в с. Алакаевка и с. Бузаевка требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы и сети также требуют замены.

Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению. Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих очистных сооружений, канализационных насосных станций и замены изношенных и строительства новых сетей.

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности муниципального района Кинельский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения представлены в приложении №4.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Предусмотренные Программой меры позволят сделать муниципальный район Кинельский привлекательным в плане привлечения инвесторов среди управляющих компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг, а также снижения их роста в сторону повышения качества.

Кроме этого предусмотренные Программой меры позволят обеспечить дополнительный ввод жилья, что дает возможность выполнения плановых заданий, подготовленных Министерством регионального развития в соответствии с протоколом совещания у Председателя Правительства РФ В.В. Путина о развитии жилищного строительства №ВП-ПД-43 пр от 16.08.2010г. на период 2011-2020 годов с целью достижения к 2020 г. уровня ввода 1кв.м. жилья на человека в год в целом по Российской Федерации.

- Ожидаемый результат от выполнения муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы».

Ввод жилых домов всех форм собственности по годам:

2011г. – 8200,0 кв.м.;

2012г. – 9000,0 кв.м.;

2013г. – 9900,0 кв.м.;

2014г. – 10900,0 кв.м.;

2015г. – 12000,0 кв.м.

Количество необходимых финансовых средств по источникам финансирования на проектирование и строительство инженерных сетей с 2011г. по 2015г. составляет: областной бюджет 85%, бюджет муниципального района Кинельский 10%, бюджет сельских поселений 5%.