Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 20.10.2016  г.   № 1810

г.Кинель

«Об утверждении порядка паспортизации

объектов социальной и инженерной

инфраструктур в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения в

муниципальном районе Кинельский».

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьёй 6 Закона Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» в целях определения степени доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и разработки необходимых мер повышения уровня их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский (далее – порядок).

2. Определить МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский  координатором проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Кинельский  организовать проведение паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной  собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                     Н.В.Абашин

Болдов 21096

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от 20.10.2016 г. № 1810

ПОРЯДОК

проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

в муниципальном районе Кинельский

1. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории муниципального района  Кинельский  паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур (далее – объекты), находящихся в муниципальной  собственности, в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2.	Паспортизация представляет собой комплекс мероприятий по учету и оценке состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проводимый с целью объективной оценки состояния доступности объектов, разработки необходимых мероприятий по их адаптации, а также систематизации (далее – паспортизация).

1.3.	Приоритетными сферами жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения признаются сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, связи и информации, труда и занятости и другие.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

объекты социальной инфраструктуры –  это здания, сооружения, их комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных домов (жилые помещения), учреждения социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, гостиничного, туристического, санаторно-курортного назначения, общего и профессионального образования, воспитания, отдыха, туризма, физкультуры и спорта, трудовой деятельности, предназначенные для предоставления услуг связи и информационных услуг, административного назначения, иные учреждения и организации, связанные с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием населения, а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений и пути движения пешеходов;

объекты инженерной инфраструктуры – это внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации;

анкета обследования, паспорт доступности объекта социальной и инженерной инфраструктур (далее – анкета, паспорт соответственно) – унифицированные учетные документы, содержащие информацию о состоянии доступности объекта социальной и инженерной инфраструктур и заполняемые по форме согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку;

адаптация объектов социальной и инженерной инфраструктур – комплекс мер, направленных на переоборудование (приспособление) объектов в целях обеспечения их максимальной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом допустимости необходимых изменений, а также имеющихся технических и финансовых возможностей;

реестр объектов социальной и инженерной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – реестр) – документ, представляющий собой перечень объектов, находящихся на территории муниципального района  Кинельский  , с указанием систематизированных данных о функционировании объектов, состоянии их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, необходимых мероприятиях по обеспечению доступности объектов.

1.5.	При проведении паспортизации следует руководствоваться следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

постановлением Правительства Российской Федерации                        от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации                 от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;

приказом Министерства культуры Российской Федерации                  от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и  библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации               от 06.11.2015 № 329 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации      от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015  № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.08.2015 № 565 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и агентств, их территориальных органов и находящихся в их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

приказом Министерства юстиции Российской Федерации                       от 19.08.2015 № 202 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения) Минюста России, территориальных органов Минюста России, федеральных бюджетных учреждений Минюста России, федеральных служб, подведомственных Минюсту России, территориальных органов и учреждений федеральных служб, подведомственных Минюсту России, и предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;

Законом Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»                                            (СП 59.13330.2012), утверждённым приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605;

сводом правил СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренным и рекомендованным к применению Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 70;

сводом правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», одобренным и рекомендованным к применению Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 72;

сводом правил СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобренным и рекомендованным к применению Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 69.

1.6. Паспортизация проводится поэтапно и включает в себя:

1.6.1. Формирование перечня приоритетных социально значимых объектов муниципального района  Кинельский.

Формирование перечня приоритетных социально значимых объектов муниципального района  Кинельский  осуществляется МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района  Кинельский.

Изменение перечня приоритетных социально значимых объектов муниципального района  Кинельский  производится на основании предложений, полученных от администраций сельских поселений муниципального района  Кинельский, структурных подразделений муниципального района  Кинельский, муниципальных учреждений муниципального района  Кинельский,  в двадцатидневный срок с момента их поступления в МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района  Кинельский.

На каждый объект, находящийся в муниципальной собственности на территории муниципального района  Кинельский, включенный в перечень приоритетных социально значимых объектов муниципального района  Кинельский, оформляется анкета и паспорт доступности, которые являются основными учетными документами, содержащими информацию о состоянии доступности объекта.

1.6.2.	Обследование объектов на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.6.3.	Размещение информации о степени доступности объектов в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда».

1.6.4.	Проведение мероприятий по адаптации объектов.

2. Обследование объектов на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

2.1. Паспортизации подлежат объекты, включенные в перечень приоритетных социально значимых объектов муниципального района  Кинельский, а также другие объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории муниципального района  Кинельский.

2.2. Рабочей группой, созданной распоряжением главы муниципального района Кинельский   (далее – рабочая группа), при обязательном участии представителя организации, эксплуатирующей объект, проводится обследование объекта, которое включает:

оценку степени доступности структурно-функциональных зон и функционально-планировочных элементов объектов и установление степени доступности объекта применительно к каждой категории инвалидов;

определение необходимых мероприятий для адаптации объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.3. Результатами проведения паспортизации объекта являются заполненные анкета и паспорт, реестр, фотоматериалы основных структурно-функциональных зон объекта.

По результатам обследования объекта рабочей группой разрабатываются предложения по принятию решений, которые включаются в паспорт, в том числе:

по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в случае невозможности обеспечения условий полной доступности);

по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, сметах его капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования в целях повышения уровня доступности объекта и условий предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;

по включению необходимых мероприятий в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию и строительству вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги, оснащению их приспособлениями и оборудованием, обеспечивающими их полное соответствие требованиям доступности для инвалидов с 1 июля 2016 года.

2.4. Перечень мероприятий по адаптации объектов в дальнейшем является основанием для разработки технического задания и проектной сметной документации на выполнение работ по приспособлению объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.5. Заполненные анкета и паспорт утверждаются руководителем рабочей группы и согласовываются с представителями организации, эксплуатирующей объект.

2.6. Сведения о степени доступности объектов подлежат размещению в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда».

В случае изменения степени доступности объекта информация, размещенная в государственной информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда», подлежит актуализации в тридцатидневный срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ Руководитель рабочей группы. И.О.Фамилия. (подпись). «_____ » ______________________ 20 __ г..

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ ______ от «___»________________20___г.

(полное юридическое наименование объекта)

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта

2. Ведомственная принадлежность

3. Вид деятельности

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, 					организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов

8. Год постройки

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |  |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | есть, нет |  |
| Регулируемые переходы | есть, нет | со звуковой сигнализацией | есть, нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет |  |  |
| Внеуличные переходы | есть, нет | с пандусом | есть, нет |
|  |  | с подъемником | есть, нет |
| Тактильные указатели | есть, нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | есть, нет |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | есть, нет |
| Поручни на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | есть, нет |

| № поме-щений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м |  | К, О |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м |  | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м |  | К |  |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м |  | С |  |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м |  | С |  |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м |  | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м |  | С |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м |  | К, С, О |  |  |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м |  | К, С, О |  |  |
|  | Места отдыха** | наличие |  | К, О |  |  |
|  | 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м |  | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) |  | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м |  | К |  |  |
|  | 1.4. Открытая лестница |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничныхмаршей | > 1,35 м |  | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней |  | О, С |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12-0,15 м |  | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35-0,4 м |  | О, С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8-0,9 м |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | О,С |  |  |
|  | расстояние между поручнями | > 1,0 м |  | О, С |  |  |
|  | высота поручней | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | 1.5. Пандус на рельефе |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие |  | К |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточнаяплощадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м) | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадкана повороте пути движения | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие |  | К, О |  |  |
|  | 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина) | >1,4 х 2 м или1,5 х 1,85 м |  | О, С |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина) | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Навес | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | Г |  |  |
|  | Система вызова помощи | наличие |  | К |  |  |
|  | 2.2. Лестница наружная |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м |  | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | О, С |  |  |
|  | высота поручней | 0,9 м |  | О, С |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м** | наличие |  | О, С |  |  |
|  | 2.3. Пандус наружный |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | >1,0 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | <5 ° |  | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: |  |  |  |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | ≥1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадкана повороте пути движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | ≥1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие |  | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа** | наличие |  | С |  |  |
|  | Световой маяк у входа** | наличие |  | Г |  |  |
|  | 2.4. Тамбур |  |  |  |  |  |
|  | Габариты(глубина х ширина) | > 2,3 х 1,5 м, при реконструкции – (1,5-1,8) х 2 м |  | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 1,2 м, при реконструкции – ≥0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента – < 0,014 м, общая высота– ≤ 0,028 м |  | К |  |  |
|  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие |  | С |  |  |
|  | 3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | О, С |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | О, С |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | <5 ° |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие |  | К |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): |  |  |  |  |  |
|  | стационарный | наличие |  | К |  |  |
|  | мобильный | наличие |  | К |  |  |
|  | 3.3. Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > 1,0 м |  | К,О |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки** | наличие |  | С |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации** | наличие |  | Г |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы** | наличие |  | Г |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие |  | С |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж |  | О |  |  |
|  | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина– 0,9 м | > 1 на этаж |  | К |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м |  | С |  |  |
|  | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Опорные устройства | наличие |  | О,С |  |  |
|  | Контрастная маркировка дверных проемов** | наличие |  | С |  |  |
|  | 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие |  | О |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | наличие |  | О |  |  |
|  | 3.5. Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м |  | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие |  | О, С |  |  |
|  | на высоте | 0,9 м |  | О, С |  |  |
|  | нетравмирующиезавершения поручней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | завершающиегоризонтальные частипоручней вверху, внизу | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие |  | С |  |  |
|  | Указатели номера этажа на поручне тактильные** | наличие |  | С |  |  |
|  | Лестница №____(вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Лифт пассажирский |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |
|  | габариты (глубина х ширина) | при новом строительстве – ≥ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов –≥ 1,1х1,4 м |  | К |  |  |
|  | ширина дверного проема | при новом строительстве– ≥ 0,95 м, для действующих объектов–≥ 0,8м |  | К |  |  |
|  | Зеркало** | наличие |  | К |  |  |
|  | Поручни** | наличие |  | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта** | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие |  | К |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие |  | C |  |  |
|  | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие |  | С |  |  |
|  | 4. Зона оказания услуги(в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8-1,1 м |  | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Обслуживание в кабинете №____ |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери | > 0,9 м |  | К |  |  |
|  | Высота порога | отсутствие |  | К, О |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие |  | С |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | размещение на высоте** | < 1,8 м |  | К |  |  |
|  | высота прописных букв** | > 0,025 м |  | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения (глубина) | > 1,2 м |  | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7-0,8 м |  | К, О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №____ |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____(примерочная, переговорная, кабина телефона) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | 1,5х1,5 м |  | К |  |  |
|  | Место для сидения** | наличие |  | О |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)** | наличие |  | О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % |  | К |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | > 2 |  | Г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие |  | К |  |  |
|  | 5. Cанитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Санузел для посетителей |  |  |  |  |  |
|  | Санузел | наличие |  | Г |  |  |
|  | 5.2. Санузел для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Санузел | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие |  | К |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие |  | С |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное |  | К |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | количество кабин | > 1 шт. |  | К, О |  |  |
|  | ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м |  | К, О, С |  |  |
|  | габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м |  | К, О, С |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |
|  | опорные поручни | наличие |  | К, О |  |  |
|  | откидные поручни** | наличие |  | К |  |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м |  | К |  |  |
|  | крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины | 0,75-0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие |  | О |  |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие |  | К, О |  |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | наличие |  | К, О |  |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м |  | К |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |
|  | Зеркало поворотное | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы |  | К |  |  |
|  | Душевые: |  |  |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина) | ≥ 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |  |  |  |  |  |
|  | 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте |  |  |  |  |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Надписи: | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3-1,4 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленнымис использованием шрифта Брайля: | наличие |  | С |  |  |
|  | высота размещения | 1,3-1,4 м |  | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие |  | С |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие |  | С |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие |  | С |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1шт.) |  | Г |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1шт.) |  | С, Г |  |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие |  | К |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие |  | С |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие |  | С |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Малогабаритныеаудиовизуальныеинформа-ционно-справочные системы | наличие |  | К, С, О, Г |  |  |
|  | Индукционная система: | наличие |  | Г |  |  |
|  | стационарная | наличие |  | Г |  |  |
|  | переносная | наличие |  | Г |  |  |

7. Выводы

Приложения:   1.

2.

3.

| Представитель рабочей группы (должность) ___________________ Фамилия Имя Отчество (подпись) «_______»____________________20__г. | Представитель организации, эксплуатирующей объект (должность) ___________________ Фамилия Имя Отчество (подпись) М.П. «_______»____________________20__г. |
| --- | --- |

________________________

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С– немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К– инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия,рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель рабочей группы |  |
| --- | --- |
|  | И.О. Фамилия |
| (подпись) |  |
| «_____»___________________20 __ г. |  |

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ ______ от «___»________________20___г.

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

1.2. Фактический адрес

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _____________ этажей, _________________кв. м;

часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), _______кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) ______________ кв. м.

1.4. Год постройки здания ______, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего____________,

капитального________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

- Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ________________м.

3.2.2. Время движения (пешком) __________________ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного                    пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6.  Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и МГН |  |
| В том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| с нарушениями зрения |  |
| с нарушениями слуха |  |
| с нарушениями умственного развития |  |

______________________

Указывается  один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |

______________________

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8. | Все зоны и участки |  |

______________________

 Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)