Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от_16.04.2012 г.   №____506__

г.Кинель

[Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности муниципального района

Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы»]

В целях реализации государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района Кинельский, повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье»

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципального учреждения «Управление строительства,

Архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района»

Ю.М. Алейникова.

5. Постановлении администрации муниципального района Кинельский № 1063                                                                                                 от 11.08.2010 г. «Об утверждении муниципальной программы                                                          Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                       муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы «                         считать утратившим силу.

Глава

муниципального района

Кинельский                                                                                 Н.В. Абашин

Утверждена

Постановлением

от 16.04.2012 г. N 506

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области

на 2010-2014 годы"

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы" |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. №579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р |
| Государственный заказчик Программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |
| Государственный координатор Программы | МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основные разработчики Программы | МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» Автономная некоммерческая организация «Институт Развития Регионов», г. Москва |
| Цель Программы | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового муниципального продукта |
| Задачи Программы | реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов; достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе; отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 I этап - 2010 - 2012 годы; II этап - 2013 - 2014 годы. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Снижение энергоемкости муниципального продукта на 25 % к 2014 году относительно уровня 2007 года. - Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее – МКД) – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории Кинельского района – 100 %. - Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории Кинельского района – 100 %. - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Кинельского района – 100 %. - Доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемой на территории Кинельского района – 100 %. - Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии на 15 % от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. - Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы - 85 % |
| Основные мероприятия программы | - Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета, используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. - Мероприятия по оснащению домов приборами учета, используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии. - Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют соответствующие организации. - Проведение энергетических обследований органов местного самоуправления; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. руб. за календарный год. - Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. - Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. - Мероприятия, по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. - Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования ( в ценах 2009 г.) составляет 259 302,74 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год – 101 553,8 тыс.руб. 2011 год – 76 470,80 тыс.руб. 2012 год – 33 104,14 тыс.руб. 2013 год – 27 189,00 тыс.руб. 2014 год – 20 985,00 тыс.руб. в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета (по согласованию) - 0 тыс.руб. 2010 год - 0 тыс.руб. 2011 год - 0 тыс.руб. 2012 год - 0 тыс.руб. 2013 год - 0 тыс.руб. 2014 год - 0 тыс.руб. средства областного бюджета – 40 000 тыс.руб. 2010 год – 40 000 тыс.руб. 2011 год – 0 тыс.руб. 2012 год - 0 тыс.руб. 2013 год - 0 тыс.руб. 2014 год - 0 тыс.руб. средства местного бюджета – 38499 тыс.руб. 2010 год – 4 994,76 тыс.руб. 2011 год – 8 136,50 тыс.руб. 2012 год – 11 117,74 тыс.руб. 2013 год – 7 125,00 тыс.руб. 2014 год – 7 125,00 тыс.руб. внебюджетные источники – 180 803,74 тыс.руб. 2010 год – 56 559,04 тыс.руб. 2011 год – 68 334,30 тыс.руб. 2012 год – 21 986,40 тыс.руб. 2013 год – 20 064,00 тыс.руб. 2014 год – 13 860,00 тыс.руб. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области администрации сельских поселений; МУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства» энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса промышленные и сельскохозяйственные предприятия бюджетные учреждения население муниципального района Кинельский |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда; доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, прошедших обязательные энергетические обследования - 100 %; cнижение расходов муниципального бюджета Кинельского района за пользование энергоресурсами на 15 % по отношению к 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%; экономия топливно-энергетических ресурсов муниципального района за период реализации Программы 24,98 тыс.т.у.т. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального района Кинельский Самарской области. |

Введение

Муниципальная    целевая    программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы" (далее Программа) разработана на основании Федерального закона "Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ  от 23 ноября  2009 года.

- Программа соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

Программа  полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента Российской Федерации от 13 мая  2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Постановления  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики муниципального района, для этого в Программе выделяются следующие  базовые направления: производство энергоресурсов, транспорт энергии и потребление, отдельным направлениями выделено энергосбережение в жилищном фонде, в бюджетной сфере, в промышленности и сельском хозяйстве, в сфере услуг.

Особое внимание в Программе уделяется вопросам тарифного стимулирования энергосбережения, пропаганде энергосбережения и механизму контроля за реализацией Программы.

- Характеристика проблемы

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Площадь района — 2104 км². Всего насчитывается 63 населённых пунктов, из них 12 сельских поселений.

На 01.01.2010 г. население района составляет 30 тыс. человек (без райцентра г. Кинеля).

В настоящее время экономика Самарской области характеризуется  повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Данная Программа разработана в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создания необходимых условии для перевода экономики Кинельского района Самарской области на энергосберегающий путь развития.

Структура потребления по видам энергоресурсов

Таблица 1

| Показатель | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тыс. т усл. топл. | % | тыс. т усл. топл. | % | тыс. т усл. топл. |
| Электроэнергия | 23% | 22,79 | 23,4% | 22,75 | 25,4% | 23,71 |
| Тепло | 8,3% | 8,22 | 7,7% | 7,47 | 7,4% | 6,87 |
| Природный газ | 68,7% | 68,25 | 68,9% | 66,96 | 67,2% | 62,70 |

Основным видом энергетического ресурса на территории Кинельского района является природный газ. Вместе с тем, нетехнологические потери воды в сетях составляют 50 % от объема забора воды. Таким образом, основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть произведены в сфере водоснабжения. Необходимо отметить, что 72 многоквартирных дома оборудованы индивидуальными газовыми котлами. В целях снижения потребления природного газа необходимо разработать комплекс мероприятий для перевода на индивидуальное отопление для тех населенных пунктов, где отопление небольшого количества многоквартирных домов осуществляется от модульных котельных и где имеется большая протяженность теплотрасс (с. Красносамарское, с. Новый Сарбай). Для населенных пунктов, где отопление жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры осуществляется центральными котельными разработать комплекс мероприятий для перевода на  оборудование с высокой энергоэффективностью (п. Комсомольский, с.Чубовка, с. Малая –Малышевка).

Структура потребления по отраслям

Таблица 2

| Вид ТЭР Сфера | 2009 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия | Тепло | Вода | Природный газ |
|  | % | % | % | % |
| С/х предприятия | 24 | 28 | 31 | 5 |
| Промышленные предприятия | 43 | 41 | 10 | 48 |
| Бюджетные учреждения | 12 | 8 | 5 | 16 |
| Жилой сектор | 21 | 23 | 54 | 31 |

Основными потребителями энергоресурсов являются промышленные предприятия, находящиеся на территории района (более 40 процентов), что определяет отрасль промышленности как одну из самых энергоемких. Снижение энергоемкости промышленности является одним из главных направлений энергосбережения. На территории района располагаются следующие крупные промышленные потребители энергоресурсов: ОАО «Самаранефтегаз», ООО Управляющая компания «Электрощит -Самара», ЗАО «Самарские Мельницы», Российско –американское предприятие «Самара-Нафта», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика-Самара».

Снижение объема потребления ТЭР компании в значительной степени  влияет на снижение энергоемкости муниципального продукта.

Поставщиками энергетических ресурсов в муниципальном районе Кинельский являются Кинельское отделение ОАО «Самараэнерго», Кинельский филиал ООО Средневолжская Газовая Компания, ОАО «Самарарегионгаз», Водоканал г. Кинеля. Кроме этого, еще 12 предприятий оказывают услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Состояние сетей коммунальной инфраструктуры

Таблица 3

| Показатели | теплоснабжение | водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, км | 20,13 | 208,68 |
| Степень износа сетей, % | 65 | 80 |
| Объем потерь в сетях (Гкал, куб.м, кВт/час) | 2797,4 | 175685 |
| Объем потребляемой электрической энергии при передаче ресурсов, кВт/час | 266682 | 803134 |
| Необходимость реконструкции и замены, км | 6,14 | 74,76 |

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как на стадии производства, так и на стадии транспортировки и потребления.

Огромные потери тепла происходят в тепловых сетях из-за некачественной теплоизоляции и изношенности. 65  % из них находятся в ветхом состоянии.

В районе 80 % водопроводных сетей имеют большой износ. Так же проблемой являются несанкционированное подключение и нерациональное расходование воды потребителями.

Практически не ведется учет расходования энергоресурсов из-за отсутствия приборов учета энергии, тепла и воды, как у производителей, так и у потребителей коммунальных услуг. Поэтапное увеличение стоимости газа, нефтепродуктов и электроэнергии и соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги может компенсироваться только повышением эффективности использования энергоресурсов, и внедрением новых технологий и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Для инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса района характерно отсутствие возобновляемых источников энергии. При этом потенциал альтернативной энергетики на территории Кинельского района высок. Возможно использование солнечной и ветроэнергетики. Для решения задачи о применении возобновляемых источников энергии необходимо провести мониторинг района на предмет экономической эффективности их использования.

Динамика тарифов

Таблица 4

| Показатель | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб./кВтч | 1,04 | 1,18 | 2,02 |
| Тепло, руб./Гкал | 700,4 | 861,7 | 956,0 |
| Вода, руб./куб.м | 16,49 | 18,90 | 22,36 |
| Природный газ, тыс.куб.м | 1874,7 | 2558 | 2906 |

Средняя заработная плата  (руб/чел.).

Рисунок 1

Средний размер квитанции на оплату коммунальных услуг (руб./чел.)

Рисунок 2

Таким образом, доля расходов семьи на оплату коммунальных услуг составляет примерно 21 %.

Динамика роста дебиторской задолженности за коммунальные услуги

по району (тыс. руб.).

Рисунок 3

У населения нет стимулов к экономии энергетических ресурсов и проблема высокой коммунальной нагрузки решается с помощью неплатежей за коммунальные услуги.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального района, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2011 года), после чего цены на энергоносители в регионе должны фактически сравняться с мировыми ценами, и сроком реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября  2009 г. № 261-ФЗ  "Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Основным инструментом управления энергосбережением в муниципальном образовании должен быть программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

- Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития Кинельского района.

- Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

- Недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемы являются:

точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности;

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Кинельского района, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, провозглашенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики муниципального района Кинельский, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию, а именно:

в производственной сфере:

повысить эффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления);

улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;

создать условия для ускорения технического прогресса в промышленности, разработки и освоения новых технологических процессов и конкурентоспособных видов продукции;

снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

улучшить контроль, надзор и мониторинг за расходом энергоресурсов;

в социальной сфере:

повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии;

улучшить условия труда;

сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение;

в экологической сфере:

сократить вредные выбросы в окружающую среду.

II. Цель и задачи Программы

2.1. Общие цель и задачи развития в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основная цель Программы - реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кинельского района Самарской  области, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового муниципального продукта.

Программа направлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального закона "Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ  от 23 ноября  2009 года. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Самарской области заключается в обеспечении решения задачи по снижению энергоемкости ВРП к 2020 году на 40 % от уровня 2007 года.

Для достижения цели Программы предполагается решение ряда задач:

реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;

достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе.

отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории муниципального района Кинельский.

Целевые показатели:

динамика энергоемкости муниципального продукта – снижение энергоемкости на 25 % к 2014 году относительно уровня 2007 г;

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального района Кинельский - 100 % к 2014 г.;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального района Кинельский - 100 % к 2014 г.;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального района Кинельский - 100 % к 2014 г.;

доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемой на территории муниципального района Кинельский - 100 % к 2014 г.;

объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы 85 %.

2.2. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и  электроснабжению.

2.2.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

при осуществлении деятельности по водоснабжению

2.2.1.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников

Цель:

Снижение  к 2014 году удельных расходов на подъем воды на 15 % по сравнению с 2009 г.

Задачи:

достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников;

обеспечение соответствия новых энергоисточников современным требованиям энергоэффективности;

изменение качества территориального планирования и проектирования объектов с учетом необходимости снижения потребления.

2.2.1.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях

Цель:

Снижение потерь (технологических и коммерческих) воды в водопроводных сетях на 20 % к 2014 году.

Снижение потребления воды на 15 % к 2014 году.

Снижение фактических потерь воды не более 10 % к 2014 году.

Задачи:

обеспечение 100 % учета воды в системах водоснабжения;

снижение объема электрической энергии, используемой при транспортировке воды на 15 %;

переход на современные антикоррозионные материалы для труб в системах водоснабжения.

Целевые показатели:

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче – снижение потерь воды в водопроводных сетях в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 32960 куб.м.;

изменение объема электрической энергии, используемой при транспортировке воды в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 239220 кВтч.

экономия воды в натуральном выражении -      577,9  тыс.куб.м.;

экономия воды в стоимостном выражении -  1083300 тыс.руб.

2.2.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

при осуществлении деятельности по теплоснабжению

2.2.2.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников

Цель:

Снижение  к 2014 году удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии  на 15 %.

Задачи:

достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников;

обеспечение соответствия новых энергоисточников современным требованиям энергоэффективности;

изменение качества территориального планирования и проектирования объектов с учетом необходимости снижения потребления.

Целевые показатели:

Изменение удельного расхода топлива на выработку теплоэнергии в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 0,03 т.у.т.

2.2.2.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях

Цель:

Снижение к 2014 году фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, ликвидацию неэффективных тепловых сетей до малых потребителей с большой протяженностью, с дальнейшим переводом потребителей на индивидуальное отопление, а также удельных расходов электроэнергии при транспортировке и распределении тепловой энергии на 15 %.

Задачи:

обеспечение 100% приборного учета потребления тепловой энергии и теплоносителя (за исключением индивидуальных приборов учета для граждан) на общедомовые нужды в многоквартирных домах, а также для юридических лиц (не осуществляющих управление многоквартирными домами);

создание эффективной системы контроля за качеством предизолированных трубопроводов заводского изготовления, за проектированием, проведением строительства и ремонта тепловых сетей.

Целевые показатели:

динамика изменения фактического объема потерь теплоэнергии при ее передаче – снижение потерь теплоэнергии в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 296 Гкал.час;

экономия тепловой энергии в натуральном выражении -    32635 тыс. Гкал;

экономия тепловой энергии в стоимостном выражении -       538,15 тыс. руб.

2.2.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

при осуществлении деятельности по электроснабжению,

в том числе развитии рынка мощности

2.2.3.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников

Цель:

Повышение эффективности работы электрических сетей в регионе.

Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Задачи:

ликвидация неконтролируемых энергозатрат и коммерческих потерь, а также выявление мест хищения электроэнергии;

определение перегруженных участков электросети и принятие решения об увеличении их пропускной способности;

исключение  конфликтов с потребителями, так как АИИС КУЭ может предоставлять одни и те же учтённые данные энергосбытовой организации и потребителю одновременно.

2.2.3.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях

Цель:

Снижение потерь (технологических и коммерческих) электроэнергии в электрических сетях  на 15 % к 2014 году.

Задачи:

компенсация реактивной мощности;

регулирование напряжения в линиях электропередачи;

применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения;

снижение расхода электроэнергии для собственного потребления электроустановок;

внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями напряжением 6-20 кВ.

Целевые показатели:

динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче – снижение потерь электроэнергии в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 15 %.

экономия электрической энергии в натуральном выражении -       39893 тыс.кВтч.;

экономия электрической энергии в стоимостном выражении -      88163,76 тыс.руб.

2.2.3.3.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях наружного освещения

Цель:

Снижение к 2014 году потребления электрической энергии на нужды наружного освещения на 30 %.

Задачи:

использование в сетях наружного освещения светодиодного оборудования;

перевод 100% объектов архитектурно-художественной подсветки, рекламы, дорожной системы освещения, светофоров и иного оборудования на светодиодное оборудование;

полное обновление пускорегулирующего оборудования систем освещения с переходом на электронные устройства.

Целевые показатели:

снижение потребления электрической энергии на нужды наружного освещения  в 2014 году по сравнению с 2009 г. на 30 %.

2.2.4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

при осуществлении деятельности по газоснабжению

2.2.4.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников

Цель:

Снижение  к 2014 году удельных расходов на выработку тепла на 15 %.

Задачи:

достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников;

обеспечение соответствия новых энергоисточников современным требованиям энергоэффективности;

изменение качества территориального планирования и проектирования объектов с учетом необходимости снижения потребления.

Целевые показатели:

экономия газа в 2014 году по сравнению с 2009 г.

в натуральном выражении -   35326  тыс.куб.м.

в стоимостном выражении –  66226,05 тыс.руб.

2.3. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде

Цель:

Сокращение потерь (технологических и коммерческих) тепловой и электрической энергии в жилых зданиях на 30  % к 2014 году.

Сокращение потребления энергоресурсов (вода, тепло, электро) на общедомовые нужды на 30% к 2014 году.

Задачи:

стимулирование жителей к приобретению энергоэффективной бытовой техники, в том числе посредством потребительского кредитования закупок энергоэффективных товаров и услуг по энергосбережению;

100 % оснащение жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме  приборами учета воды, тепла, газа и электроэнергии;

создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде;

стимулирование управляющих компаний к проведению работ по энергосбережению в жилищном фонде;

создание системы категорирования домов по классу энергоэффективности, повышение категорийности зданий при проведении капитального ремонта;

строительство энергоэффективных жилых домов (в том числе индивидуальных), обеспечивающих теплоизоляцию ограждающих конструкций, повышение герметичности жилых помещений.

Целевые показатели:

удельный расход теплоэнергии в жилых домах на 1 кв.м. общей площади – 0,15 Гкал/кв.м. в 2014 году;

удельный расход природного газа в жилых домах на 1 кв.м. общей площади – 0,05  тыс.куб.м./кв.м. в 2014 году;

удельный расход воды в жилых домах на 1 кв.м.  – 0,866 куб.м./кв.м. в 2014 году;

удельный расход электроэнергии в жилых домах на 1 кв.м. – 17,80 кВтч/кв.м. в 2014 году;

доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением  МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением  МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Кинельского района – 100 % к 2012  году;

доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов теплоэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением  МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов теплоэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением  МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в жилых домах (за исключением МКД) на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого в МКД на территории Кинельского района – 100 % к 2012 году;

число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование – 45 шт. к 2014 году;

доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе домов - 7 % к 2014 году.

2.4. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

Цель:

Снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы на 15 % к 2014 году.

Организация 100% учетного потребления энергоресурсов к 2012 году.

Задачи:

100% оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета всех видов энергоресурсов;

создание рынка энергосервисных услуг в бюджетной сфере;

использование в бюджетном секторе энергоэффективного оборудования;

сокращение удельных расходов бюджета муниципального района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

Целевые показатели:

удельный расход теплоэнергии на 1 кв.м. бюджетного учреждения – 0,15 Гкал/кв.м. в 2014 году;

удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетного учреждения на кв.м. – 22,5  кВтч/кв.м. в 2014 году;

доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Кинельского района – 100 % к 2011 году;

доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Кинельского района – 100 % к 2011 году;

доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории Кинельского района – 100 % к 2011 году;

доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории Кинельского района – 100 % к 2011 году;

доля расходов бюджета Кинельского района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальные  бюджетные учреждения – 6 % (снижение на 15 %) к 2014 году;

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Кинельского района, в отношение которых проведено обязательное энергетическое обследование – 100 %;

число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками – 20 шт. к 2014 году;

доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 100 % к 2014 г.

удельные расходы бюджета муниципального района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) – 1,4 тыс.руб.на чел. к 2014 году.

2.5. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленном секторе и сельском хозяйстве

Цель:

Сокращение удельных расходов энергоресурсов на единицу продукции в промышленном секторе и сельском хозяйстве на  25 % к  2014 году.

Задачи:

создание системы стимулов повышения энергоэффективности для коммерческих организаций;

100% оснащение промышленных объектов приборами учета всех видов энергоресурсов;

использование в производстве энергосберегающего, энергоэффективного оборудования и технологий.

Целевые показатели:

снижение энергоемкости промышленной и сельскохозяйственной продукции на 25 % к 2014 году.

2.6. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере услуг и у непромышленных потребителей

Цель:

Сокращение потребления энергоресурсов на  25 % к  2014 году в сфере услуг и у непромышленных потребителей.

Задачи:

создание системы стимулов повышения энергоэффективности для коммерческих организаций;

формирование системы требований для мелких и временных объектов;

100% оснащение объектов приборами учета всех видов энергоресурсов.

Целевые показатели:

Сокращение потребления электроэнергии в сфере на 25 % к 2014 году.

III. Система программных  мероприятий

Программа реализуется в период с 2010 по 2014 год в два этапа:

I этап - 2010 - 2012 годы;

II этап - 2013 - 2014 годы.

На I этапе проводятся организационные мероприятия и реализуются малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1 - 3 года, разрабатывается программа обучения и проводится обучение специалистов администрации муниципального района и сельских поселений, подготавливаются энергетические паспорта и организуются энергоаудит и учет топливно-энергетических ресурсов на промышленных предприятиях, в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе Кинельского района, разрабатывается проектная документация проектов в области энергосбережения.

На II этапе осуществляются высокозатратные мероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов, со сроком окупаемости свыше 4 лет; реализуются проекты, в том числе разработанные на I этапе, предусматривающие внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, энергоэффективного оборудования; завершается монтаж систем учета и регулирования энергоресурсов и воды в жилищном фонде; реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов (генерация) и современных систем транспорта, осуществляется диверсификация энергетической инфраструктуры и создаются предпосылки для перехода к альтернативным источникам энергии в общей структуре энергобаланса экономики района.

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения в экономике Кинельского района предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим направлениям:

-  организационные мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Перечень данных мероприятий Программы представлен в Приложении N 1.

-  мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в отдельных секторах экономики.

Перечень данных мероприятий Программы представлен в Приложении N 2.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки должна проводится не реже 1 раза в год, в том числе и на основании данных энергетических обследований, проведение которых является обязательным для:

1) органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц;

2) организаций с участием государства или муниципального образования;

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 миллионов рублей за календарный год;

6) организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета Кинельского района.

Первые обязательные энергетические обследования должны быть организованы и проведены во всех вышеуказанных органах и организациях района не позднее 31 декабря 2011 года, а последующие обследования должны проходить - не реже чем один раз в каждые пять календарных лет. В ходе энергетических обследований должны быть: получены объективные данные об объемах используемых энергетических ресурсов; определены показатели энергетической эффективности и потенциал энергосбережения; разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведена (скорректирована) их стоимостная оценка.

Планы проведения обязательных энергетических обследований должны быть разработаны и приняты по каждой из вышеуказанных областей в течение 45 календарных дней с момента утверждения настоящей Программы.

Сводный план проведения энергетических обследований в муниципальном районе подлежит утверждению Администрацией муниципального района Кинельский не позднее 31 декабря 2010 года.

Помимо мероприятий, содержащихся в настоящей Программе на территории района будут также реализовываться мероприятия, содержащиеся в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности конкретных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с требованиями, установленными к данным программам. Указанные требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат обязательной корректировке до 01 апреля 2011 года. Сами программы и содержащиеся в них мероприятия должны быть скорректированы и уточнены не позднее 01 июля 2011 года.

3.1.Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1.1.Организационные мероприятия в сфере нормативно-правового регулирования и управления

Основными организационными мероприятиями в сфере нормативно-правового регулирования являются, в том числе:

разработка и утверждение  организационно-финансового Плана выполнения мероприятий по реализации Программы;

разработка и утверждение Сводного плана проведения энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования;

разработка и утверждение Сводного плана проведения мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, находящихся в  муниципальной собственности приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии и электрической энергии;

разработка механизма предоставления муниципальных гарантий как способа обеспечения исполнения обязательств энергосервисных компаний при привлечении ими заемных средств на реализацию энергосервисных договоров;

разработка  механизма предоставления муниципальных гарантий как способа обеспечения исполнения обязательств коммерческих организаций при привлечении ими заемных средств для внедрения энергосберегающих технологий и/или организации производства энергоэффективной продукции;

создание системы мониторинга энергопотребления, позволяющей отслеживать фактическое энергопотребление в сравнении с данными энергетических паспортов;

подготовка методических рекомендаций по заключению энергосервисных договоров;

определение нормативов потребления коммунальных ресурсов в жилых домах для осуществления  энергетического обследования;

установление требования об обязательном проведении экспертизы принимаемых проектов документов территориального планирования, в том числе градостроительных и технических решений, предлагаемых такими документами, на предмет энергосбережения и энергоэффективности;

разработка и обеспечение доступности типовых технических решений по энергосбережению.

3.1.2.Информационно-пропагандистское сопровождение

реализации Программы

Основными организационными мероприятиями по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации Программы  являются, в том числе:

проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

инициирование информационных печатных материалов в районных печатных изданиях о применении энергосберегающих технологий и экономическом эффекте, о примерах внедрения мероприятий в быту, о возможностях финансовых механизмов, о правах граждан в созданных ими товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) и т.д., описание положительного опыта как среди жителей, так и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (истории успеха);

разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг;

разработка и размещение социальной рекламы на улицах, остановках уличного транспорта и  т.д.;

проведение конкурсов: «Самый энергоэффективный дом муниципального образования», «Самая энергоэффективная школа», «Самый энергоэффективный детский сад», «Самое энергоэффективное лечебное учреждение» и т.д.

3.1.3.Организационные мероприятия в сфере обучения

Для успешной реализации государственной политики  энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кинельского района необходимо:

обеспечить ее кадровое сопровождение;

воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к энергоресурсам;

научить население технологиям энергосбережения.

Основными организационными мероприятиями в сфере обучения  являются, в том числе:

проведение обучающих семинаров для специалистов местной  администрации и сельских поселений в сфере энергосбережения;

организация уроков энергосбережения в школах для начальных и средних классов;

создание тематических обучающих курсов и семинаров в образовательных учебных заведениях на территории муниципального образования.

3.2.Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным направлениям

3.2.1. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и  электроснабжению

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:

проведение энергетических обследований предприятий коммунальной сферы, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных предприятий;

анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

внедрение систем АИИС КУЭ на предприятиях коммунальной сферы, что позволит снизить плату за потребленную электроэнергию соответствующими предприятиями;

прямой запрет на оборудование с низкой энергоэффективностью для объектов наружного освещения.

Перспективными являются следующие мероприятия:

проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

установка новых экономичных котлов взамен устаревших в целях повышения надежности работы оборудования;

замена ветхих теплотрасс с использованием трубы в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь тепловой энергии и подпиточной воды;

изменение схемы прокладки теплотрассы, что позволит снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя;

замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники в ЦТП в целях обеспечения стабильности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

установка частотных преобразователей в целях повышения эффективности работы электрического оборудования;

установка систем плавного пуска с заменой насосных агрегатов на канализационно-насосных станциях;

автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения;

замена до 80% труб в системе районного водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе.

3.2.2. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде

Жилищный фонд муниципального района Кинельский  включает в себя:

614,8 тыс. кв. м общей обслуживаемой площади, из них 149,14 тыс.кв.м. в многоквартирных домах и 465,6 тыс.кв.м. в индивидуальном жилом секторе;

10 063 дома, в том числе 666 многоквартирных;

4 136 квартир.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением – 25%;

газоснабжением - 83%;

горячим водоснабжением – 0 %;

холодным водоснабжением – 70%;

электроснабжением – 100 %.

Жилищный фонд обеспечен приборами учета в следующих объемах:

общедомовые:

теплоснабжение – 0

водоснабжение – 12

электроснабжение – 25

индивидуальные:

газоснабжение – 7402

водоснабжение –5439

электроснабжение – 13533

Необходимо установить приборы учета в следующих объемах:

общедомовые:

теплоснабжение – 117

водоснабжение – 268

электроснабжение – 255

индивидуальные:

газоснабжение – 3774

водоснабжение –4815

электроснабжение – 0

Для решения задачи повышения энергоэффективности необходимо, в частности:

переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования;

установка индивидуальных приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах;

установка индивидуальных газовых счетчиков в многоквартирных домах;

сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов в целях их ранжирования по уровню энергоэффективности и определения жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

переход на строительство энергоэффективных жилых домов;

разработка требований по энергоэффективности зданий при проведении капитальных ремонтов;

разработка и обеспечение доступности типовых технических решений по энергосбережению;

содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

установка  энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека  в  местах  общего пользования жилых домов, что позволяет в частности снизить потребление электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда на 80%;

установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления, что обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теплоснабжения на 10%;

организация работы по сбору заявок граждан с возможностью осуществления централизованных закупок энергоэффективной бытовой техники.

Перспективными являются следующие мероприятия:

проведение энергетических обследований эксплуатируемых зданий и диагностика оптимальной структуры потребления ими энергоресурсов, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных объектов;

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий, что обеспечивает снижение потерь тепловой энергии на 5% за счет учета влияния ветровой нагрузки и инсоляции зданий;

промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ, что обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теплоснабжения на 5%.

3.2.3. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

На территории муниципального района расположено 97 муниципальных бюджетных учреждений, общей площадью 95,741 тыс.кв.м., в том числе:

в области образования  - 35;

в области здравоохранения – 25;

в области культуры – 22;

административные учреждения – 16.

Уровень благоустройства бюджетных учреждений характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением – 13%;

газоснабжением - 79 %;

горячим водоснабжением – 0 %;

холодным водоснабжением – 89 %;

электроснабжением – 100 %.

Бюджетные учреждения расходуют 12 % энергетических ресурсов (электроэнергии, газа, тепла и воды), потребляемых в муниципальном образовании. Так в 2009 г. общее годовое электропотребление бюджетной сферы района составило 2,6 млн. кВтч, общее годовое теплопотребление – 4,6 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды – 131,7 тыс. куб. м., общее годовое потребление природного газа – 1257,5 тыс.куб.м.

Бюджетные учреждения  обеспечены приборами учета в следующих объемах:

теплоснабжение – 3 шт.;

газоснабжение – 75 шт.;

водоснабжение – 75 шт.;

электроснабжение –  102 шт.

Необходимо установить приборы учета в следующих объемах:

теплоснабжение – 12 шт.;

газоснабжение – 2 шт.;

водоснабжение – 21 шт.;

электроснабжение –  1 шт.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 г. бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

Такие мероприятия должны включать в себя, в частности:

проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления, в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению, разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

внедрение в систему государственных закупок требований по параметрам энергоэффективности  к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы;

разработку требований по энергоэффективности бюджетных учреждений при проведении капитальных ремонтов;

замену ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии на освещение на 50%;

внедрение  автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, что позволит снизить потребление тепла в бюджетных учреждениях на 15 %;

реализация в муниципальном районе пилотных проектов «энергоэффективная школа», «энергоэффективный детский сад», «энергоэффективное лечебное учреждение».

Перспективными являются следующие мероприятия:

оснащение бюджетных учреждений современными приборами учета тепловой энергии и горячей воды, электрической энергии, а также холодной воды;

модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением  бюджетных учреждений, что позволяет обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на систему освещения;

утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров, входных дверей,  утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями на 30%.

3.2.4. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в промышленном секторе и сельском хозяйстве

Для повышения энергоэффективности в промышленности и сельском хозяйстве предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий в целях разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации;

внедрение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих технологий;

внедрение технологий вторичного использования пара, конденсата, сбросных вод, охлаждающих потоков воды и воздуха, сжатого воздуха;

совершенствование системы водоподготовки, водозабора и подачи воды;

замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности.

Перспективными являются следующие мероприятия:

оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов;

внедрение АИИС КУЭ;

создание новых производств энергоэффективных товаров.

3.2.5. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере услуг и у непромышленных потребителей

Для повышения энергоэффективности в сфере услуг и у непромышленных потребителей  предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

компенсация затрат на энергосбережение за счет арендной платы для объектов муниципальной собственности;

разработка удельных показателей для разных типов объектов, их мониторинг на уровне Кинельского района;

обязательная паспортизация зданий с указанием уровня энергоэффективности (обязательная установка на здании указателя с параметрами по энергоэффективности) и внесение результатов (энергетических паспортов) в государственный энергетический реестр;

введение требований по энергосбережению в программы размещения мелких объектов;

обеспечение доступности базы данных по типовым проектам энергосбережения;

продвижение типовых проектов по энергосбережению в сфере услуг;

формирование рынка энергосервисных услуг;

проведение конкурсов на лучший энергоэффективный объект («Энергоэффективный магазин», «Энергоээфективный офис» и др.).

заключение добровольных соглашений с местными органами власти по повышению энергоэффективности объектов сферы услуг.

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2009 г.)  составляет 224 724,04 тыс.руб., в том числе по этапам и годам:

Таблица 7

| Период | Всего | Бюджетные средства |  |  | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный | областной | местные |  |
| I этап |  |  |  |  |  |
| 2010 | 101 553,8 | 0 | 40 000,00 | 4 994,76 | 56 559,04 |
| 2011 | 76 470,80 | 0 | 0 | 8 136,50 | 68 334,30 |
| 2012 | 29 744,50 | 0 | 0 | 7 758,10 | 21 986,40 |
| Итого по I этапу: | 207 769,1 | 0 | 40 000, 00 | 20 889,36 | 146 879,74 |
| II этап |  |  |  |  |  |
| 2013 | 27 189,00 | 0 | 0 | 7 125,00 | 20 064,00 |
| 2014 | 20 985,00 | 0 | 0 | 7 125,00 | 13 860,00 |
| Итого по II этапу: | 48 174,00 | 0 | 0 | 14 250,00 | 33 924,00 |
| Всего: | 255 943,1 | 0 | 40 000,00 | 35 139,36 | 180 803,74 |

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 85%.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей областного и местных бюджетов.

V.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются государственным заказчиком Программы и государственным  координатором Программы.

Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Государственным координатором Программы согласуется детализированный организационно-финансовый план выполнения мероприятий по реализации Программы, обеспечивающих реализацию типовых проектов Программы. План уточняется не реже двух раз в год на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы, ежегодно корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по реализуемым и предполагаемым к реализации проектам Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, оказываемые услуги и др.);

- эксплуатационные расходы;

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих на момент заключения государственного контракта условий реализации программных мероприятий.

В механизме реализации Программы на всех стадиях используется современная система экспертизы, позволяющая отбирать наиболее перспективные проекты для бюджетного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих направлениях Программы основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

Государственный заказчик Программы  несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы, а также:

осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий Программы;

вносит в Администрацию муниципального района Кинельский Самарской области на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других необходимых для выполнения Программы документов;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов и других документов, необходимых для выполнения Программы;

с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

представляет в Администрацию муниципального района Кинельский Самарской области статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы;

инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;

вносит в Администрацию  муниципального района Кинельский Самарской области предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о прекращении ее выполнения (при необходимости);

организует по поручению государственного заказчика Программы  экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы;

организует независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

внедряет информационные технологии и обеспечивает их применение в целях управления реализацией Программы  и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы;

обеспечивает размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы, осуществляет информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет;

по завершении Программы представляет в Администрацию  муниципального района Кинельский Самарской области доклад о выполнении Программы, включая эффективность использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Дополнительными функциями по управлению реализацией Программы государственный координатор может быть наделен государственным заказчиком Программы.

Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежегодно по целевым индикаторам программы. Набор индикаторов и показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе индикаторов выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности как на федеральном, так и на областном уровне.

До начала реализации Программы государственный координатор Программы утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

# VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

# ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается  разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в  рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы определяются по каждому мероприятию.

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

При этом под результатами реализации программных мероприятий  понимается достижение следующих результатов, определяющих ее эффективность:

- снижение энергоемкости валового муниципального  продукта муниципального образования за счет реализации мероприятий Программы не менее, чем на 25 %;

- обеспечение (только за счет реализации мероприятий программы) годовой экономии первичной энергии в размере не менее 4,96 тыс. тут в 2014 году;

- обеспечение за счет реализации мероприятий программы суммарной экономии энергии не менее 24,81 тыс. тут за весь период реализации Программы.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения, и отдельных регионов. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте, в сельской хозяйстве и в сфере услуг (по налогу на прибыль), за счет снижения издержек производства.

Годовая экономия средств муниципального бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов составит: в 2014 г. – 814,12 тыс. руб., в том числе:

- по бюджетным учреждениям- 672,54 тыс. руб.;

- по организациям коммунального комплекса- 141,09 тыс. руб.;

- по населению – 0,49 тыс. руб.

Суммарная экономия средств муниципального бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов составит: в 2010-2014 гг. – 8141,22 тыс. руб., в том числе:

- по бюджетным учреждениям – 6725,4 тыс. руб.;

- по организациям коммунального комплекса – 1410,94 тыс. руб.;

- по населению – 4,93 тыс. руб.

Динамика целевых показателей по годам реализации Программы приведена в Приложении 3.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Российской Федерации и Самарской области заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности региональной экономики, и в обеспечении решения поставленной Президентом Российской Федерации задачи по снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации на 40% в 2007-2020 годах с повышением конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности российской экономики, ростом уровня и качества жизни населения, за счет реализации потенциала энергосбережения, перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергии.

Мероприятия по муниципальной  программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы" (прилагается)