Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                        ПРОЕКТ

Постановление

от ____________2016 г. №____

г. Кинель

«Об утверждении программы

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

2016-2017 годы»

В соответствии  с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2016-2017 гг. (приложение).

2.Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» Заречина С.В..

Приложение на 10 листах в 1 экз.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                            Н.В.Абашин

Гришунин 21333

Рассылка: прокуратура -1 экз.; ИЦ «Междуречье»-1 экз.; МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»-1 экз.; главам сельских поселений-12 экз.

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района Кинельский

от _________№

Программа проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация муниципального района Кинельский организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Администрации  муниципального района Кинельский

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (по согласованию) | 5 | До 01.11.2016г. | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | Потребители (по согласованию) | МКД-123 Соц.объекты-92 | До 15.09.2016г. | В соответствии с приложением № 4 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального района Кинельский, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Администрацию муниципального района Кинельский информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию  муниципального района Кинельский информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Еженедельно (по пятницам) теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию муниципального района Кинельский сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение № 1

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

г.Кинель				                                             «_____»____________ 20__ г.

Комиссия, образованная, распоряжением №868 от 13.10.2015г

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от «  13»  10. 2015г  утвержденной  Постановлением №1845

с «13» октября 2015 г. по «30» октября 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального района Кинельский

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

ООО «Юником», п.Кинельский, ул.Южная д.14.  Директор  Попко А.В.

1. М/котельная № 2 , п.Кинельский ул. Набережная 28,30

2. М/котельная № 3 , п.Кинельский ул. Набережная 26

3. М/котельная № 4 , п.Кинельский ул. Южная 13,15

4. М/котельная № 5 , п.Кинельский ул. Южная 16,18

5. М/котельная № 6 , п.Кинельский ул. Южная 20,22

6. М/котельная № 8 , п.Кинельский ул. Рабочая 1,3

7. М/котельная № 9 , п.Кинельский ул. Транспортная 1

8. М/котельная № 10 , п.Кинельский ул.Транспортная 3,5

9. М/котельная № 1 , п.Угорье ул.Школьная 1,1А

ООО «Теплосеть», п. Комсомольский, ул.50лет Октября,1б  Директор  Барабанов А.В.

1. Центральная котельная п.Комсомольский, ул.Тополиная,16;

2. М/котельная с.Покровка, ул.Центральная, 102А;

3. М/котельная с.Павловка,ул.Центральная,2А;

4. М/котельная с.Павловка,ул.Центральная,30А

ООО «Кинель Водоканал», п.Чубовка, ул.Пионерская 11  Директор   Баженов В.А.

1. Центральная котельная с.Чубовка, ул.Пионерская,11;

Филиал ОАО «РЭУ «Самарский», г. Самара, ул.Ново-Урицкого 33а

Директор Минько С.А.

- Газовая котельная №224  пос. Октябрьский

ООО « СамрРЭК-Эксплуатация», г. Самара,ул.Дачная,24  Директор Архипов М.В.

1. Центральная котельная с.Малая Малышевка, ул.Молодежная, 26;

МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» г.Кинель, ул.Ильмень,12

Директор Колесник С.И.

Школа с.Алакаевка, ул.Юбилейная;

Школа с.Георгиевка, ул.Специалистов, 17а;

Больницас.Георгиевка, ул.Специалистов, 20а;

Школа с.Домашка, ул.Домашкинская, 4а;

Школа с.Новый Сарбай, ул.Школьная, 37а;

Школа с.Бобровка, ул.Кирова, 28б;

Д/сад: с.Бобровка, ул.Кирова, 28г;

Школа с.Сколково, ул.Советская, 43а;

Школа с.Сколково, ул.Советская, 43а;

Школа с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57а;

Школа с.Богдановка, ул.Конычева, 9б;

Школа с.Богдановка, ул.Конычева, 9в;

Д/сад: с.Богдановка, ул.Ленинская, 7б;

Д/сад с.Георгиевка, ул.Юбилейная, 2а;

СДК с.Георгиевка, ул.Специалистов;

Школа с.Б.Малышевка, ул.Школьная, 1а;

Школа с.Домашка, ул.Домашкинская, 2а;

Школа с.Парфеновка, пл.Революции. 9а;

Школа пос.Кинельский, ул.Рабочая, 4б;

Д/сад: пос.Кинельский, ул.Набережная, 32а;

Школа пос.Угорье,  ул.Школьная. 3;

Школа с.Красносамарское, ул.Советская, 8б;

Школа с.Сырейка, ул.Юбилейная, 1а;

Д/сад: с.Сырейка, ул.Юбилейная. 4а;

Школа с.Покровка, ул.Центральная, 120а;

Д/сад: п.Комсомольский, ул.Молодежная, 1а;

Д/сад с.Алакаевка, ул.Юбилейная;

СДК с.Домашка, ул. Большая, 1а;

Школа с.Новый Сарбай, ул.Школьная. 36а;

СДК с.Красносамарское, ул.Кооперативная,1а;

СДК с.Алакаевка, ул. Юбилейная, 39а;

Адм. с.Бобровка, ул.Кирова,28в;

Библиотека с.Бобровка, ул.Кооперативная,69;

Адм. с.Богдановка, ул.Конычева,20а;

Школа, ФАП, СДК с.Кутулук ул.Центральная,23;

Д/сад с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 55а;

СДК с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 51а;

Д/сад: с.Домашка, ул.Большая, 45;

Больница с.Домашка, ул.Советская, 1;

Д/сад: с.Парфеновка, ул.Специалистов, 8а;

СДК с.Парфеновка, ул.Центральная, 4а;.

СДК п.Кинельский,ул.Южная,11Б

Д/сад: с.Красносамарское, ул.Базарная, 5а;

МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» г.Кинель, ул.Ильмень, 12;

МБУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования»: г.Кинель, ул. Ильмень, 12;

ГУ «Самарское региональное отделение ФСС РФ филиал №14»: г.Кинель, пер.Милицейский, 4;

СДК, с.Богдановка  с.Богдановка,  ул.Конычева,18а;

СДК с.Аул Казахский, ул.Казахская,79а;

Адм. с.Георгиевка, ул.Специалистов,18а;

Спортшкола, ЖКХ, с.Георгиевка с.Георгиевка, ул.Школьная,15;

Библиотека с.Георгиевка,  ул.Школьная,4;

СДК, с.Вертяевка, ул.Комсомольская,52;

СДК, с.Гурьевка, ул.Центральная,11а;

Школа Аул Казахский:с. ул. Казахская, 55;

Школа с.Грачевка, ул. Пролетарская, 1;

Школа, ФАП с.Гурьевка, ул.Цетральная,10а;

МФЦ, ОВП, адм. с.Сколково, ул.Колхозная, 9б;

Здание КБО с.Домашка, ул.Садовая,39;

Адм. м.р. Кинельский № 1 г.Кинель, ул.Ленина 36;

Адм. м.р. Кинельский № 2:г.Кинель, ул.Ленина 36.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду   __/__ г.г.*

Председатель комиссии:                       	                                                                          Абашин Н.В.

Заместитель председателя

комиссии:                                                                                                                   Жидков Ю.Н.

Члены  комиссии:                                                                                                                     Заречин С.В.

Гришунин Д.В.

Троц С.В.

Зайнуллин Р.Н.

_________________________________Долгов Е.В.

Кузин С.М.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________________

Приложение № 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 4

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.