П Е Р Е Ч Е Н Ь

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

| № п.п. | Наименование объекта | Технические характеристики, целевое назначение | Адрес местонахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод высокого давления диаметром 168 мм | Год постройки 1984. Протяженность 8920 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, пос. Формальный, от АГРС № 15 до котельной, | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 2. | Газопровод высокого давления диаметром 89 мм | Год постройки 1988. Протяженность 790 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, поселок Формальный, от котельной до ГРП, | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 3. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм | Год постройки 1989. Протяженность 800 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, от ГРП по поселку Формальный, | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 4. | Газопровод низкого давления диаметром 50 мм | Год постройки 1989. Протяженность 1760 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, от ГРП по поселку Формальный, | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 5. | Газопровод низкого давления диаметром 89 мм | Год постройки 1990. Протяженность 1041 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, поселок Формальный до поселка Моховой | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 6. | Газопровод низкого давления диаметром 57 мм | Год постройки 1990. Протяженность 694 м. Назначение: Газоснабжение | Самарская область, Кинельский район, поселок Формальный до поселка Моховой, | Безвозмездное пользование ООО СВГК |
| 7. | Артезианская скважина | Год постройки 1994. Глубина 50 м. Назначение: Сооружения водозаборные | Самарская область, Кинельский район, восточнее поселка Формальный, | В оперативном управлении МКП ЖКХ «Бобровское» |
| 8. | Артезианская скважина | Год постройки 1995. Глубина 50 м. Назначение: Сооружения водозаборные | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кооперативная, 54-а | В оперативном управлении МКП ЖКХ «Бобровское» |
| 9. | Водопровод диметром -150 мм, в том числе: - Водонапорная башня «Рожновского»; - Артезианская скважина - Артезианская скважина | Год постройки 1975. Протяженность 10482 м. Назначение: Сооружения водозаборные | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Восточная, 99 | В оперативном управлении МКП ЖКХ «Бобровское» |
| 10. | Водопровод диаметром -125 мм | Год постройки 1979. Протяженность 3463,4 м. Назначение: Сооружения водозаборные | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул.Кирова, | В оперативном управлении МКП ЖКХ «Бобровское» |
| 11. | Нежилое здание – администрации | Год постройки 1994. Площадь 794,1 кв.м., этаж 2. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кирова, д.28 – в | В оперативном управлении администрации сельского поселения Бобровка |
| 12. | Нежилое здание - Котельная | Год постройки 1977. Площадь 381,4 кв.м., этаж 1. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Степная, 17 | В оперативном управлении МКП ЖКХ «Бобровское» |
| 13. | Нежилое здание – Бобровский Сельский дом культуры | Год постройки 1966. Площадь 434,5 кв.м., этаж 1. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка, ул. Кирова, д.28 Г, | Оперативное управление МБУ «Бобровский ЦКСМП» |
| 14. | Нежилое здание - Библиотека | Год постройки 1917. Площадь 202,6 кв.м., этаж 1. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка , ул. Кооперативная, д 67б/1 | Оперативное управление МБУ «Бобровский ЦКСМП» |
| 15. | Мини-котельная | Год постройки 1999. Площадь 8,8 кв.м., этаж 1. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка , ул. Кооперативная, д 69 | В пользовании МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» |
| 16. | Мини-котельная | Год постройки 2000. Площадь 8,8 кв.м., этаж 1. Назначение: Нежилое здание. | Самарская область, Кинельский район, село Бобровка , ул. Кирова, д 28в | В пользовании МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» |