| Самарская область муниципальный район Кинельский Администрация сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 ноября 2016 г. | № 73 |
| --- | --- |

с. Алакаевка

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 года»

В целях реализации  мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», федеральным законом от 30.12.2004 г. «210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Самарской области от 06.05.2011 г. № 204 «о разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 г.г.

- Опубликовать данное постановление в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                                    О.В. Иванушкина

Приложение

к Постановлению главы

администрации сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

№ 73  от  14.11.2016 года.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛАКАЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017-2019 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Методические рекомендации по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Самарской области от 06.05.2011 г. № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Государственный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные цели Программы | -оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Основные задачи реализации Программы | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства; - развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация сельского поселения Алакаевка |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 684,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год – 228,3 тыс. рублей. 2018 год – 228,3 тыс. рублей. 2019 год – 228,3 тыс. рублей. Объем финансирования расходов на реализацию Программы определять ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| Ожидание и конечные результаты Программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля | Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. |

Введение.

Сельское поселение Алакаевка расположено в северной части муниципального района Кинельский Самарской области. На северо-востоке поселение граничит  с Красноярским районом СО, на востоке – с сельским поселением Богдановка, на юге – с сельским поселением Сколково м.р. Кинельский Самарской области.

Общая площадь района составляет 6142 га.

Характерное расположение поселения накладывает особенности в эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Кинельский на 2017-2019 годы разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Алакаевка муниципального района  Кинельский в сфере развития   коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых  средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, являющихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры  для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

В результате повысится качество предоставляемых услуг, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства поселения разработана муниципальная целевая Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский  Самарской области" на 2017 – 2019 г.г.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

Для реализации Программы определены источники финансирования. Это средства местного бюджета и средства иных бюджетов.

Характеристика  существующего состояния  коммунальной инфраструктуры.

1. Жилищное, социально-культурное

и промышленное строительство

Развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, а также на существующих площадках застройки.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

-сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

-формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

Частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  является Прогноз развития жилищного строительства. Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые будут нуждаться в централизованном электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2014 по 2016 годы.

2. Теплоснабжение сельского поселения муниципального района Кинельский

2.1. Общие положения

Система теплоснабжения потребителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский включает:

- теплоснабжение от модульных котельных, расположенных в непосредственной близости от объектов социальной сферы и жилищного фонда;

-индивидуальное (поквартирное ) отопление от котлов – колонок.

Основным поставщиком тепла в бюджетные учреждения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский является  МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства м.р. Кинельский».

2.2 Анализ состояния существующих систем теплоснабжения

МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» осуществляет теплоснабжение всех бюджетных учреждений, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский. Тепловая энергия вырабатывается 3 модульными котельными, находящимися в ведении у МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». Суммарная установленная мощность  муниципальных котельных составляет 0,72 Гкал/час.

В качестве топлива используется природный газ. Степень износа оборудования модульных котельных составляет-60%

2.3 Перспектива развития системы теплоснабжения.

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

-повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский;

- снижение негативного воздействия на природу.

Основные направления развития системы теплоснабжения муниципального района Кинельский предусматривают:

-модернизацию существующих тепловых сетей (замену изношенных трубопроводов при необходимости с увеличением диаметров труб) и строительство новых тепловых сетей.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, составляет 0,2 км.

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Мероприятия по строительству и модернизации

объектов системы теплоснабжения

На основании Генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Алакаевка от 23 сентября 2013 года № 37, в соответствии  с задачами стратегического развития системы теплоснабжения муниципального района Кинельский,  сформирован перечень технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить тепловой энергией вновь создаваемые, реконструируемые объекты недвижимости, повысить качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

В перечень включены мероприятия по:

- реконструкции и расширению существующих источников теплоснабжения, обеспечивающих приросты тепловой мощности и техническую доступность присоединения потребителей, расположенных в зоне их действия;

- развитию, реконструкции, модернизации тепловых сетей;

- повышению эффективности производства, передачи и распределения тепловой сети;

-повышению экологической безопасности теплоснабжения.

Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение

Сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский.

3.1. Общие положения

ООО «Уют» - является главным поставщиком услуг водоснабжения, которым пользуются практически все жители и предприятия сельского поселения Алакаевка муниципального района.

ООО «Уют» кроме этого является поставщиком услуг  водоотведения потребителям села Алакаевка.

Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский являются подземные источники. На территории села - 3 действующих водозаборных скважины и в дополнение к ним пробурена в 2010 году по областной программе необходимых мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование систем водоснабжения муниципального района Кинельский  в условиях  маловодья, 1 скважина.

Водоотведение

В сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский бытовые и промышленные сточные воды через канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 5,5 км поступают на очистные сооружения. Износ сетей водоотведения составляет более 80 %, более 2,5 км сетей требует замены. Здания и оборудование очистных сооружений требует капитального ремонта и модернизации.

3.2 Анализ состояния существующих систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  осуществляется из следующих водозаборов.

| № п/п | Населенный пункт | Водозаборы (кол-во скважин) | Производительность (данные за 2013 г.) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | 3 | 55,0 тыс.м3/год | ООО «Уют» |
|  | Всего | 3 | 55,0 |  |

В селе Алакаевка с водозаборов вода подается по центральным водоводам  непосредственно в водопроводную сеть.

На всех водозаборах установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман». Кроме станций «Лоцман» на водозаборах установлены приборы учета подачи воды.

Установленная производственная  мощность всех станций первого подъема - 12,1 тыс.м3/сут.;

Установленная производственная  мощность станции второго подъема- 2,9 тыс.м3/сут.;

Общая протяженность всех водоводов и уличной водопроводной сети в селе -10,0 км.  Износ систем водоснабжения в составляет более 80 %

Статистика повреждений на водопроводных сетях показывает, что в среднем за 2012 год произошло 6 порывов.

Водоотведение

Схема канализации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский следующая: имеются  очистные сооружения. Пропускная мощность очистных сооружений  составляет 0,4 тыс.м3/сут. Общая площадь иловых площадок составляет 270 м2.  Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 4,0 км. Канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 5,5 км имеют износ более 80 %. Здание и оборудование очистных сооружений в с. Алакаевка  требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы и сети также требуют замены.

3.3 Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению. Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих очистных сооружений, замены изношенных и строительства новых сетей.

3.4. Мероприятия по строительству и модернизации объектов  систем

водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Раздел 4. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов

  - Общие положения

В настоящее время услуги по сбору, обезвреживания, транспортировке и размещению отходов I-IV  класса опасности от населения и организаций  на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский оказываются ООО Экосервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТБО. Для сбора и временного накопления ТБО используются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3 в количестве 25 шт., установленные на оборудованных контейнерных площадках.

  - Анализ существующего состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО.

Размещение твердых бытовых отходов осуществляется методом захоронения на двух полигонах. Полигон ТБО пос. Советы расположен в 1,5 км северо-восточнее пос. Алексеевка. Год ввода в эксплуатацию 1997 г., занимаемая площадь- 13,38 га, срок эксплуатации до декабря 2011 г.  Полигон ТБО и промышленных отходов «Северо-Восточный»-2 (МСК «Водино»), расположен на территории отработанного карьера ««Северо-Восточный»-2 , на северно-западной границе Кинельского района в 2,5 км восточнее п. Водино, год ввода в эксплуатацию 2005 год, занимаемая площадь- 45 га, срок эксплуатации- более 20 лет.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский  должны быть реализованы в течение 2017 – 2019 годов.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Предусмотренные Программой мероприятия  позволят  сделать сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский привлекательным в плане привлечения инвесторов среди управляющих компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг, а также снижения их роста в сторону повышения качества.

Финансирование мероприятий Программы

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год согласно требованиям бюджетного законодательства.

Для реализации Программы необходимо 684,9 тыс.рублей.

Организация управления Программой

Для каждого мероприятия в данной Программе определены сроки исполнения и планируемый объем затрат бюджета сельского поселения Алакаевка муниципального района  и иных бюджетов. Ответственными за выполнение мероприятий, являются администрация сельского поселения Алакаевка. Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет администрация сельского поселения Алакаевка.

Информационно-организационное освещение Программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Алакаевка»,  а также встречи с населением по месту жительства.

Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет главный бухгалтер Администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский.