Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 1

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3190                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  799,73                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	702,6  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	97,13	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

97,13	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1760

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон, дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | Неудовлетворительное (нарушение целостности покрытия) |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | Неудовлетворительное (сквозная коррозия металлического желоба вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | необходима замена (10 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | необходима замена (магистраль – 50 м.), необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились, нулевая шина обгорела) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (50 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (170 м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (70 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (13 шт.) | Необходима замена (вентили – 13 шт.) |
| водоотведение | 75 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 100 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 27 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 320 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (2 шт.) Краны (47 шт.) | Необходима замена (вентили – 2 шт., краны – 47 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (30 шт.) Кустарники (8 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | да | Неудовлетворительное (сгнили доски скамеек) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 2

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 13

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    25%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      5

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  13123                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3859,6                                                      	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3412,6  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	447	кв. м

20. Количество лестниц     5                                 	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

447	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __5424

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панели, кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (45 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (10 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| Водосточные желоба | 5 шт. | Необходима замена (3 шт.) |
| светильники | 31 шт. | необходима замена (19 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | Необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (100 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (1020м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (800 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (271 шт.) | Необходима замена (вентили – 20 шт.) |
| водоотведение | 540 м. | Необходима замена (диаметр 110 мм. – 50 м.) |
| газоснабжение | 275 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 95 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 1800 м. | Необходима замена (диаметр 50 мм. – 200 м., диаметр 32 мм. – 100 м.) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (156 шт.) Краны (48 шт.) Задвижки (15 шт.) | Необходима замена (вентили – 50 шт., задвижки – 2 шт.) |
| Бойлерные (теплообменники) | 1 шт. | удовлетворительное |
| Элеваторные узлы | 2 шт. | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (20 шт.) Кустарники (5 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | Скамейки (10 шт.) Детские площадки (1 шт.) | Неудовлетворительное (сгнили доски скамеек) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 3

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 14

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    25%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      5

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  13123                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3859,6                                                      	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3412,74  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	477	кв. м

20. Количество лестниц     5                                 	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

447	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __5424

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панели, кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (45 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (10 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| Водосточные желоба | 5 шт. | Необходима замена (3 шт.) |
| светильники | 31 шт. | необходима замена (19 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | Необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (100 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (1020м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (800 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (271 шт.) | Необходима замена (вентили – 20 шт.) |
| водоотведение | 540 м. | Необходима замена (диаметр 110 мм. – 50 м.) |
| газоснабжение | 275 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 95 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 1800 м. | Необходима замена (диаметр 50 мм. – 200 м., диаметр 32 мм. – 100 м.) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (156 шт.) Краны (48 шт.) Задвижки (15 шт.) | Необходима замена (вентили – 50 шт., задвижки – 2 шт.) |
| Бойлерные (теплообменники) | 1 шт. | удовлетворительное |
| Элеваторные узлы | 2 шт. | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (25 шт.) Кустарники (10 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | Скамейки (10 шт.) Детские площадки (1 шт.) | Неудовлетворительное (сгнили доски скамеек) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 4

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3190                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  972,11                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	875,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	96,91          кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,91	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __2301

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная шифер | Неудовлетворительное (трещины в шифере) |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | Неудовлетворительное (трещины и осыпания наружной штукатурки стен) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | Неудовлетворительное (сквозная коррозия металлического желоба вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 7 шт. | необходима замена (5 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (500 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (190 м.) | Необходима замена (100 м.) |
| горячее водоснабжение | Есть (70 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (16 шт.) | удовлетворительное |
| водоотведение | 90 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 90 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 29 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 320 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (6 шт.) Краны (44 шт.) | Необходима замена (вентили – 4 шт., краны – 44 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (50 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | да | Неудовлетворительное (стол и скамейка сгнили) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 5

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 12

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Советская, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    25%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      5

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  13123                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3859                                                     	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	3412  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	447	кв. м

20. Количество лестниц     5                                 	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

447	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __5424

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сваи | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панели, кирпич | Удовлетворительное (необходим ремонт межпанельных швов) |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (45 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (10 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| Водосточные желоба | 5 шт. | Необходима замена (3 шт.) |
| светильники | 31 шт. | необходима замена (19 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | Необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (100 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (1020м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (800 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (271 шт.) Задвижки (2 шт.) | Необходима замена (вентили – 20 шт.) |
| водоотведение | 540 м. | Необходима замена (диаметр 110 мм. – 50 м.) |
| газоснабжение | 275 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 95 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 1800 м. | Необходима замена (диаметр 50 мм. – 200 м., диаметр 32 мм. – 100 м.) |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (156 шт.) Краны (48 шт.) Задвижки (15 шт.) | Необходима замена (вентили – 50 шт., задвижки – 2 шт.) |
| Бойлерные (теплообменники) | 1 шт. | удовлетворительное |
| Элеваторные узлы | 2 шт. | удовлетворительное |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (40 шт.) Кустарники (2 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | Скамейки (10 шт.) Детские площадки (1 шт.) | Неудовлетворительное (сгнили доски скамеек) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 6

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 1

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3190                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  972,71                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	875,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	96,91          кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,91	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __2301

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная шифер | Неудовлетворительное (трещины в шифере) |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | Неудовлетворительное (трещины и осыпания наружной штукатурки стен) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 7 шт. | необходима замена (5 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (500 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (190 м.) | Необходима замена (100 м.) |
| горячее водоснабжение | Есть (70 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (16 шт.) | удовлетворительное |
| водоотведение | 90 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 100 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 29 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 320 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (6 шт.) Краны (44 шт.) | Необходима замена (вентили – 4 шт., краны – 44 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (50 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | да | Неудовлетворительное (стол и скамейка сгнили) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 7

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 2

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3190                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  975,26                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	878,35  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	96,91          кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,91	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1917

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная шифер | Неудовлетворительное (трещины в шифере) |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 7 шт. | необходима замена (5 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | 2 шт. | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (50 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (190 м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (70 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (16 шт.) | удовлетворительное |
| водоотведение | 90 м. | Необходима замена (диаметр 110 мм. – 15 м. |
| газоснабжение | 100 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 29 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 320 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (6 шт.) Краны (44 шт.) | Необходима замена (вентили – 4 шт., краны – 44 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (20 шт.) Кустарники (2 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | да | Неудовлетворительное (стол, скамейка и песочница сгнили) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 8

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 8

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3190                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  794,13                                                      	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	697    кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	97,13          кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

97,13	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1760

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон, дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | Неудовлетворительное (нарушение целостности покрытия) |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | Необходим ремонт (4 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | Неудовлетворительное (сквозная коррозия металлического желоба вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | необходима замена (10 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились, нулевая шина обгорела) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (50 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (170 м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (70 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (13 шт.) | Необходима замена (вентили – 13 шт.) |
| водоотведение | 75 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 100 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 27 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 320 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (2 шт.) Краны (47 шт.) | Необходима замена (вентили – 2 шт., краны – 47 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (30 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | да | Неудовлетворительное (стол и скамейка сгнили) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 9

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    60%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2621                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  692,02                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	623,6  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	68,42          кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

68,42	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __2240

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | дерево | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная шифер | Неудовлетворительное (трещины в шифере) |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | Дерево (2 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | Неудовлетворительное (трещины и осыпание наружной штукатурки стен) |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 6 шт. | необходима замена (4 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | 4 шт. | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (170 м.) | Необходима замена (70 м.) |
| горячее водоснабжение | Есть (80 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (20 шт.) | удовлетворительное |
| водоотведение | 90 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 125 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 38 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 370 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (6 шт.) Краны (44 шт.) | Необходима замена (вентили – 4 шт., краны – 44 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (16 шт.) Кустарники (2 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | Да (спорт площадка – 1шт.) | Неудовлетворительное (выгорела покраска спорт. сооружений) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

__________________  И.Д. Нестёркин

446406, Самарская область, Кинельский район,

с. Бобровка, ул. Кирова, д. 28В

"__"____________________ 2018 г.

Лот № 10

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 11

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. Центральная, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         нет

3. Серия, тип постройки     нет

4. Год постройки         1974

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    40%

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      5

10. Наличие подвала    есть

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир   40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  7086                                                             куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1960,9                                                     	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	1763,34  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	197,56 кв. м

20. Количество лестниц     2                                	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

197,56	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __4495

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет данных

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Бетон | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Плоская, армокровля | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | Дерево (8 шт.) | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | Дерево (4 шт.) | Необходим ремонт (2 шт.) |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | 1 шт. | неудовлетворительное (сквозная коррозия металлического желоба вводного кабеля, шкаф требует капремонта) |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 15 шт. | необходима замена (10 шт.) |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком |  | Необходим ремонт (распределительные щитки – 10 шт. по причине: пакетные выключатели и автоматы защиты оплавились, нулевая шина обгорела) |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | Необходима замена (50 м.) |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть (350м.) | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Есть (180 м.) | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Вентили (40 шт.) | Необходима замена (вентили – 20 шт.) |
| водоотведение | 300 м. | удовлетворительное |
| газоснабжение | 155 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Краны 92 шт. | Необходима замена (краны – 1 шт.) |
| теплоснабжение | 1150 м. | удовлетворительное |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Вентили (6 шт.) Краны (44 шт.) Задвижки (2 шт.) | Необходима замена (вентили – 4 шт., краны – 44 шт.) |
| 11. Крыльца Зеленые насаждения | Деревья (25 шт.) | Неудовлетворительное (необходима обрезка деревьев) |
| Элементы благоустройства | Спорт.площадка (1 шт.) Скамейки (2 шт.) | Неудовлетворительное (сгнили доски скамеек) |

| Глава сельского поселения Бобровка |  |
| --- | --- |

|  |  | /И.Д. Нестёркин/ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 24 | ” | октября | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.