Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 августа 2017 года № 153

с. Бобровка

«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский   Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация  сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который гражданам рекамендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области  (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Бобровка                                                И. Д. Нестёркин

Медведева Ю. И.,

тел. 8-846-63-3-25-61.

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от    22 августа 2017 года № 153

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который гражданам рекамендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

# Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению администрации

# сельского поселения Бобровка

# муниципального района Кинельский

# Самарской области

# от    22 августа 2017 года № 153

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |