Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2018 года № 70

с. Бобровка

«Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в весенне-летний пожароопасный период 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка в весенне-летний пожароопасный период 2018 года, администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации сельского поселения Бобровка в срок до 15 мая 2018 года организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;

1.2. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние;

1.3. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения;

1.4. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;

1.5. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по своевременной очистке пределов противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами от горючих отходов, мусора, опавших листьев и недопущению сжигания прошлогодней травы, листвы и другого горючего мусора, а также производить ликвидацию и обкосы сорной растительности на земельных участках домовладений и прилегающих к ним территориях;

1.6. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период;

1.7. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах;

1.8. Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

2. Заместителю главы сельского поселения Генераловой Г. М. разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период 2018 года;

2.1. Организовать подворовые обходы с доведением необходимых мер пожарной безопасности и распространением среди населения листовок и памяток о мерах пожарной безопасности в жилье в весенне-летний пожароопасный период, проведение собраний с населением, размещение на информационных стендах информации об обстановке с пожарами в населённых пунктах сельского поселения;

2.2. Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям и водоисточникам, используемых в целях пожаротушения;

2.3. Организовать создание минерализованных полос вокруг населённых пунктов;

2.4. Обеспечить готовность сотрудников ДНД для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

2.5. О возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением мер пожарной безопасности незамедлительно сообщать в Единую диспетчерскую службу городского округа Кинель и муниципального района Кинельский.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Бобровка - заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Бобровка Генералову Г. М.

Глава сельского поселения Бобровка                                   И. Д. Нестёркин

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8-846-63-3-25-53.