Администрация сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский Самарской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 161

с. Бобровка

«Об усилении мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Уставом сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельского поселения Бобровка в осенне-зимний пожароопасный период  2018-2019 годов, администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации сельского поселения Бобровка в срок до 01 декабря 2018 года организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;

1.2. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние;

1.3. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения;

1.4. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;

1.5. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности;

1.6. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов;

1.7. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах;

1.8. Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

2. Заместителю главы сельского поселения Генераловой Галине Мироновне:

2.1. Разработать план дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов;

2.2. Организовать подворовые обходы с доведением необходимых мер пожарной безопасности и распространением среди населения листовок и памяток о мерах пожарной безопасности в жилье в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов, проведение собраний с населением, размещение на информационных стендах информации об обстановке с пожарами в населённых пунктах поселения;

2.3. Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям и водоисточникам, используемых в целях пожаротушения;

2.4. Обеспечить готовность сотрудников ДНД для оказания помощи в ликвидации очагов возгорания и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

2.5. О возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением мер пожарной безопасности незамедлительно сообщать в Единую диспетчерскую службу городского округа Кинель и муниципального района Кинельский.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Бобровка - заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Бобровка Генералову Галину Мироновну.

Глава сельского поселения Бобровка                                   И. Д. Нестёркин

Исполнитель: Генералова Г. М.,

тел. 8-846-63-3-25-53.