|  | Утверждаю Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ______________ / А.А. Авдеев / «22» апреля 2019 г. |
| --- | --- |

Конкурсная документация

открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

села Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

Чубовка – 2019

1. Общие положения

1.1. Конкурсная документация открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами села Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением администрации сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.04.2019 г. № 53  «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области и утверждении Положения «О работе постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области».

1.2. Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами села Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – конкурс) проводится на основе следующих принципов:

1.2.1. Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей.

1.2.2. Добросовестная конкуренция.

1.2.3. Эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.

1.2.4. Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

1.3. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.

1.4. Нарушение процедуры организации или проведения конкурса, предусмотренной настоящей конкурсной документацией, является основанием для признания судом недействительными результатов конкурса и договоров управления многоквартирным домом, заключенных по результатам такого конкурса.

2. Основные понятия

2.1. Конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

2.2. Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.

2.3. Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

2.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета одного кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

2.5. Организатор конкурса – Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

2.6. Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса и наличием лицензии по управлению многоквартирным домом.

2.7. Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

2.8. Участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

2.9. Конкурсная документация – комплект документов, состоящий из Правил проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами села Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – Правила), приложений к Правилам, инструкции по заполнению заявок на участие в конкурсе, проекта договора управления многоквартирным домом.

2.10. Конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и проведения конкурса.

3. Предмет конкурса

3.1. Предметом конкурса является право заключения договора управления многоквартирными домами в отношении объекта конкурса. Объектом конкурса является общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

3.2. Характеристика объектов конкурса приведена в приложении № 1 к Правилам.

3.3. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах приведен в приложении № 2 к Правилам и установлен организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг.

3.4. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах приведен в приложении № 3 к Правилам (далее – дополнительные работы и услуги).

3.5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, определяется степенью благоустройства многоквартирного дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:

- холодное водоснабжение.

- водоотведение.

- отопление.

Перечень коммунальных услуг по каждому лоту приведен в извещении о проведении открытого конкурса.

3.6. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров приведен в приложении № 4 к Правилам.

3.7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги – вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.8. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса:

- всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте;

- всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче (далее - лица, принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления лицами, принявшими помещения, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

4. Требования к претендентам

4.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

4.1.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом и наличием лицензии по управлению многоквартирным домом.

4.1.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации.

4.1.3 Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу.

4.1.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.1.6. Внесение претендентом средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Управление финансами администрации муниципального района Кинельский (Администрация сельского поселения Чубовка, л/сч № 300110044)

ИНН 6350009635     КПП 635001001

БИК 043601001

р/сч. 40302810136015000063

Отделение Самара г. Самара

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на указанный счет.

4.2. Требования, указанные в п. 4.1 Правил, предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

4.3. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в п. 4.1 Правил, осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

4.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

4.4.1. Непредставление определенных п. 5.2 Правил документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений.

4.4.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным п. 4.1 Правил.

4.4.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным п.п. 5.1 – 5.2 Правил.

4.5. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным п. 4.1 Правил, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным п. 4.4 Правил, не допускается.

4.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

- 5.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 5 к Правилам. Инструкция по заполнению заявок прилагается. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте. Заинтересованное лицо вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

5.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

5.2.1. Сведения и документы о претенденте:

а) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;

б) номер телефона, факса, е-mail;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные на ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе (приказ о назначении руководителя, выписка из решения общего собрания, доверенность и т.п.);

в) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

5.2.2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному п. 4.1.1 Правил, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

5.2.3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещение, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

5.3. Требовать от претендента представления документов, не предусмотренных п. 5.2 Правил, не допускается.

5.4. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

5.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с извещением о проведении конкурса срок, регистрируется организатором конкурсов порядке очередности. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки с указанием даты и номера регистрации.

5.6. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

5.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом 6 Правил.

5.8. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

6.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

6.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее – протокол вскрытия конвертов). Протокол вскрытия конвертов составляется в 2-х экземплярах.

6.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается организатором конкурса в день его подписания на официальном Интернет-сайте муниципального района Кинельский Самарской области - www.kinel.ru, http://torgi.gov.ru/(далее – официальный сайт).

6.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

6.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным п. 4.1 Правил.

6.10. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным п. 4.4 Правил. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок составляется в 2-х экземплярах.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатором конкурса размещается на официальном сайте.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.12. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и приложении № 2 к Правилам, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

6.13. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный п. 8.1 Правил, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6.14. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3-х месяцев проводит новый конкурс в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7. Порядок проведения конкурса

7.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

7.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

7.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в состав лота) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации (приложение № 3 к Правилам).

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

7.4. Указанный в п. 7.3 Правил участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса – отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в состав лота), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в состав лота, не должна превышать 20 процентов.

7.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

7.6. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

7.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с п. 7.2 Правил размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

7.9. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

7.10. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

7.11. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение одного рабочего дня с даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором конкурса в официальном печатном издании – «Бобровские вести» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса.

7.12. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном п. 8.6 Правил.

7.13. Участник конкурса после опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Запрос направляется на имя главы сельского поселения Чубовка. Организатор конкурса в течение 2-х рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

7.14. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3-х лет.

7.16. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном п. 3.8 Правил.

8. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса

8.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. Проект договора управления многоквартирным домом прилагается.

8.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 8.1 Правил, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

8.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

8.7. Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

8.8. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в соответствии с настоящим разделом Правил договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

8.9. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги, приведен в проекте договора управления многоквартирным домом.

9. Обеспечение исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом

9.1. Срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу, установлен в проекте договора управления многоквартирным домом.

9.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается по каждому многоквартирному дому отдельно (приложение №6 к Правилам) и рассчитывается по формуле:

Оoy = К * (Рои + Рку ), где:

Ооу   – размер обеспечения исполнения обязательств;

К – коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия)  за  предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений – исходя  из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством РФ.

9.3. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

9.4. Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

10. Осуществление контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом

10.1. Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, путем:

10.1.1. Подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений.

10.1.2. Составления актов о нарушении условий договора управления многоквартирным домом.

10.1.3. Инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников помещений для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию управляющей организации на обращения собственников с уведомлением о проведении такого собрания (с указанием даты, времени и места) управляющей организации.

10.1.4. Обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (Госпожнадзор, санитарно-эпидемиологическая служба и другие) для административного воздействия.

10.1.5. Обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству РФ.

10.2. Осуществление контроля предусматривает:

10.2.1. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

10.2.2. Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

11. Срок действия договора управления многоквартирным домом

11.1. Срок действия договора управления многоквартирным домом равен – 1 год.

11.2. Срок действия указанных договоров продлевается на 3 месяца, в случае если:

11.2.1. Большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

11.2.2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом.

11.2.3. Другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через один год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению.

11.2.4. Другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления (организатором конкурса) для управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

12. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

12.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос направляется на имя главы сельского поселения Чубовка. В течение 2-х рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

12.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

13. Отказ от проведения конкурса

13.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

13.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан опубликовать в официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2-х рабочих дней – разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Приложение №1 к Правилам

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 1

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 2

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:102

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа          50 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2484                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  803,9                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	719,7  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	84,2	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __598

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:191

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  | ленточный |  |  | удовлетворительное |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  | кирпич |  |  | удовлетворительное |  |
| 3. Перегородки |  |  | кирпич |  |  | удовлетворительное |  |
| 4. Перекрытия |  |  | железобетонные |  |  | удовлетворительное |  |
| Чердачные |  |  |  |  |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |  |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |  |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Крыша |  |  | скатная крыша, шифер |  |  | удовлетворительное |  |
| 6. Полы |  |  | дерево |  |  | удовлетворительное |  |
| 7. Проемы |  |  | 2 шт. |  |  | удовлетворительное |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  | 2 шт. |  |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  | штукатурка, покраска |  |  | удовлетворительное |  |
| внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |
| наружная |  |  | кирпич |  |  | удовлетворительное |  |
| (другое) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| светильники |  |  | 8 шт. |  |  | удовлетворительное |  |
| вентиляция |  |  | кирпич |  |  | удовлетворительное |  |
| Дымоудаление |  |  | кирпич |  |  | удовлетворительное |  |
| Магистраль с распределительным щитком |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| водоотведение |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| газоснабжение |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| теплоснабжение |  |  | центральное |  |  | удовлетворительное |  |
| 11. Крыльцо |  |  | навес |  |  | удовлетворительное |  |
| 12. Элементы благоустройства |  |  | есть |  |  | удовлетворительное |  |
| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 2

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 4

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:100

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    50 %

7. Год последнего капитального ремонта     2010

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3742                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  913,4                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	829,4  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	84,0	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __788

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:70

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 3

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 5

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:171

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    50 %

7. Год последнего капитального ремонта     2010

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2484                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  684,4                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	635,4  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	49,0	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __542

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:69

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 4

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:93

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа   50  %

7. Год последнего капитального ремонта     2010

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3965                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  962,7                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	878,3  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	84,4	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __814

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:68

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 5

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:103

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1965

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2518                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  684,9                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	636,3  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	48,6	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

48,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __540

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:73

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 6

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 8

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:92

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа   50   %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3922                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  965,6                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	880,0  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	85,6	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

85,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __819

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:75

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 7

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 9

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:96

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2583                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  706,7                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	657,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	49,5	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __540

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:76

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 8

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:99

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа   50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3930                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  958,8                                                      	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	871,1  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	87,8	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

87,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __819

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:77

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 9

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 11

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:101

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2893                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  786,3                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	737,1  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	49,2	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

49,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __609

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:78

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 10

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 1

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0000000:1600

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1969

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа      50   %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2720                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  827,1                                                       	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	766,3  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	60,8	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

60,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __750

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:404

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели, покраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 11

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 3

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        63:22:1802002:194

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1990

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа          50   %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3832                                                                        куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  950,4                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	851,2                 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	99,2	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

99,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __535

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:524

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 12

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 5

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:408

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2794                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  796,3                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	735,7      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	60,6	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

60,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __611

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:74

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 13

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:368

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа             50   %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2732                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  841,8                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	757,6      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	84,2	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __589

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:80

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели, покраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 14

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:398

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50   %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2900                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  813,9                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	742,7      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	71,2	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

71,2	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __612

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:79

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 15

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 8

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:367

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1973

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2707                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  836,7                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	751,9      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	84,8	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

84,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __589

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:190

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели, покраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 16

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 9

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:397

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1967

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа          50 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2409                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  735,8                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	673,4      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	62,4	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

62,4	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __519

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:527

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели, покраска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 8 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 17

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802002:195

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1975

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа       50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2728                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  840,9                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	755,1      кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	85,8	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

85,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __589

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:192

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | индивидуальное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 18

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 11

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:1802001:399

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2375                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  723,7                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	660,9     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	62,8	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

62,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __817

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:523

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 4 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 2 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 19

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Советская, д. 48

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Советская, д. 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103004:73

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2375                                                            куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  723,7                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	660,9     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	62,8	кв. м

20. Количество лестниц     2                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

62,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     503,4		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __817

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103004:172

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | индивидуальное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 20

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:413

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа       10  %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2399                                                         куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  672,0                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	575,4     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	87,0	кв. м

20. Количество лестниц     1                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1420

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:406

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный, ленточный сборный | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | каменные, кирпичные, бетонные сборные | хорошее |
| 3. Перегородки | бетонные сборные, каменные кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | железобетонные сборные плиты | хорошее |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | 1 шт. | хорошее |
| Окна |  |  |
| Двери | 1 шт. | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | простая | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка, окраска | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | хорошее |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | хорошее |
| вентиляция | кирпич | хорошее |
| Дымоудаление | кирпич | хорошее |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | хорошее |
| водоотведение | есть | хорошее |
| газоснабжение | есть | хорошее |
| теплоснабжение | индивидуальное | хорошее |

| 11. Крыльцо | тамбур | хорошее |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | хорошее |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 21

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2Б

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:426

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа       10 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2399                                                         куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  675,7                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	576,5     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	87,2	кв. м

20. Количество лестниц     1                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1420

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:405

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный, ленточный сборный | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | каменные, кирпичные, бетонные сборные | хорошее |
| 3. Перегородки | бетонные сборные, каменные кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | железобетонные сборные плиты | хорошее |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | 1 шт. | хорошее |
| Окна |  |  |
| Двери | 1 шт. | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | простая | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка, окраска | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | хорошее |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | хорошее |
| вентиляция | кирпич | хорошее |
| Дымоудаление | кирпич | хорошее |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | хорошее |
| водоотведение | есть | хорошее |
| газоснабжение | есть | хорошее |
| теплоснабжение | индивидуальное | хорошее |

| 11. Крыльцо | тамбур | хорошее |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | хорошее |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 22

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 4А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 4А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:439

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа         10 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2363                                                         куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  664,2                                                               	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	567,6     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	85,8	кв. м

20. Количество лестниц     1                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

96,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1420

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:404

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный, ленточный сборный | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | каменные, кирпичные, бетонные сборные | хорошее |
| 3. Перегородки | бетонные сборные, каменные кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | железобетонные сборные плиты | хорошее |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | 1 шт. | хорошее |
| Окна |  |  |
| Двери | 1 шт. | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | простая | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка, окраска | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | хорошее |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | хорошее |
| вентиляция | кирпич | хорошее |
| Дымоудаление | кирпич | хорошее |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | хорошее |
| водоотведение | есть | хорошее |
| газоснабжение | есть | хорошее |
| теплоснабжение | индивидуальное | хорошее |

| 11. Крыльцо | тамбур | хорошее |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | хорошее |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 23

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 17

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:228

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1992

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа                %

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3956                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      957,0                                                                          	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	869,9         кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	87,1	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

87,1	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __830

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:206

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 24

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 19

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:216

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1994

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50 %

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3973                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      946,2                                                                         	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	863,2         кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	83,0	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

83,0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __830

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:207

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | панели | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 25

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 21

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103010:218

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1994

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа         50  %

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3865                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      934,0                                                                         	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	853,7                кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	80,3	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,3	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __822

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103010:502

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 26

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 2А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 2А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:457

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа    10    %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2391                                                        куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  676,4                                                              	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	531,9     кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	132,9	кв. м

20. Количество лестниц     1                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

144,5	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __1500

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:412

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный, ленточный сборный | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | каменные, кирпичные, бетонные сборные | хорошее |
| 3. Перегородки | бетонные сборные, каменные кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | железобетонные сборные плиты | хорошее |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | 5 шт. | хорошее |
| Окна |  |  |
| Двери | 1 шт. | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | простая | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | штукатурка, окраска | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | хорошее |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 13 шт. | хорошее |
| вентиляция | кирпич | хорошее |
| Дымоудаление | кирпич | хорошее |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | хорошее |
| водоотведение | есть | хорошее |
| газоснабжение | есть | хорошее |
| теплоснабжение | индивидуальное | хорошее |

| 11. Крыльцо | тамбур | хорошее |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | хорошее |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 27

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:95

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа        50     %

7. Год последнего капитального ремонта     2010

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      2

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  4014                                                             куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      976,1                                                                         	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	882,3               кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	93,8	кв. м

20. Количество лестниц     3                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

93,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __822

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:67

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 3 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 3 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 12 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Утверждаю

Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский

__________________  А.А. Авдеев

446403, Самарская область, Кинельский район,

с. Чубовка, ул. Нефтяников, д.13

"22" апреля  2019 г.

Лот № 28

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Чапаевская, д. 6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Чапаевская, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)         63:22:0103009:94

3. Серия, тип постройки     жилой дом

4. Год постройки         1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета   нет данных

6. Степень фактического износа       60 %

7. Год последнего капитального ремонта     нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___нет

9. Количество этажей      1

10. Наличие подвала    нет

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды      нет

13. Наличие мезонина     нет

14. Количество квартир    6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  0      .

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания      нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  895                                                           куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      230,0                                                                         	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	230,0               кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 	0	кв. м

20. Количество лестниц     0                                   	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

0	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров           0	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     0		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома __475

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 63:22:0103009:525

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | скатная крыша, шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дерево | удовлетворительное |
| 7. Проемы | 1 шт. | удовлетворительное |
| Окна |  |  |
| Двери | 1 шт. | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | штукатурка, покраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | есть | удовлетворительное |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |
| светильники | 2 шт. | удовлетворительное |
| вентиляция | кирпич | удовлетворительное |
| Дымоудаление | кирпич | удовлетворительное |
| Магистраль с распределительным щитком | есть | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | есть | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| водоснабжение | есть | удовлетворительное |
| водоотведение | есть | удовлетворительное |
| газоснабжение | есть | удовлетворительное |
| теплоснабжение | центральное | удовлетворительное |

| 11. Крыльцо | навес | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 12. Элементы благоустройства | есть | удовлетворительное |

| Глава сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | /А.А. Авдеев/ |  |  |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |

| “ |  | ” |  | 201 | 9 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №2 к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 1

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 719,7 кв.м. |  | 181364,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 4 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 2

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 829,4 кв.м. |  | 209008,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 5 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 3

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 635,4 кв.м. |  | 160120,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 6 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 4

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 878,3 кв.м. |  | 221331,60 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 7 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 5

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 636,3 кв.м. |  | 160347,60 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 8 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 6

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 880,0 кв.м. |  | 221760,0 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 9 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 7

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 657,2 кв.м. |  | 165614,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 8

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 871,1 кв.м. |  | 219517,20 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по ул. Полевая, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 9

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 737,1 кв.м. |  | 185749,20 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 1 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 10

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 766,3 кв.м. |  | 193107,60 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 3 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 11

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 851,2 кв.м. |  | 214502,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 5 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 12

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 735,7 кв.м. |  | 185396,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 6 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 13

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 757,6 кв.м. |  | 190915,20 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 7 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 14

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 742,7 кв.м. |  | 187160,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 8 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 15

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 751,9 кв.м. |  | 189478,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 9 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 16

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 673,4 кв.м. |  | 169696,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 17

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 755,1 кв.м. |  | 190285,20 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по ул. Юбилейная, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 18

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 660,9 кв.м. |  | 166546,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 48 по ул. Советская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 19

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 876,9 кв.м. |  | 220978,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2А по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 20

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 575,4 кв.м. |  | 145000,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2Б по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 21

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 576,5 кв.м. |  | 145278,0 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 4А по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 22

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 567,6 кв.м. |  | 143035,20 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 17 по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 23

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 869,9 кв.м. |  | 219214,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 19 по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 24

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 863,2 кв.м. |  | 217526,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 21 по ул. Пионерская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 25

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 853,7 кв.м. |  | 215132,40 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 2А по ул. Комсомольская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 26

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 531,9 кв.м. |  | 134038,80 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 10 по ул. Комсомольская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 27

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 882,3 кв.м. |  | 222339,60 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 6 по ул. Чапаевская, с. Чубовка,

являющегося объектом конкурса

ЛОТ № 28

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений 230,0 кв.м. |  | 57960,0 | 21,0 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |
| - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в двое суток |  |  |
| - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | По графику |  |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | В течение зимнего периода |  |  |
| - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки во время снегопада |  |  |
| - очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |  |
| в теплый период года: |  |  |  |
| - подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; | 1 раз в сутки |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в двое суток |  |  |
| выкашивание газонов; | 2 раза в сезон |  |  |
| - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в двое суток |  |  |
| 3. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Ежедневно |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в год |  |  |
| - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По мере необходимости |  |  |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов МКД, в том числе: Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: -устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, ГВС и ХВС; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. -отопления (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, очистка от накипи запорной арматуры и др.) -электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки, смена перегоревших электролампочек в местах общего пользования и др.) -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Подготовка жилого дома к работе в осенне-зимний и весенне-летний период: -ремонт в местах общ.пользования, регулировка, промывка и испытание систем отопления; -восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; -ремонт труб наружного водостока. | По мере необходимости |  |  |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

Приложение № 3 к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290

Дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не предусмотрено.

Приложение № 4 к Правилам

Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров

Осмотр заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса проводится в соответствии с нижеприведенным графиком осмотров. Сбор заинтересованных лиц и претендентов для осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмотра по адресу расположения многоквартирного дома (у первого подъезда).

График проведения осмотров объекта конкурса

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Дата и время проведения осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 2 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 4 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 5 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 6 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 7 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 8 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 9 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 8 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 10 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 9 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 11 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 10 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 1 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 11 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 3 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 12 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 5 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 13 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 6 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 14 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 7 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 15 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 8 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 16 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 9 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 17 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 10 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 18 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 11 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 19 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Советская, д. 48 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 20 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2А | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 21 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2Б | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 22 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 4А | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 23 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 17 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 24 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 19 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 25 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 21 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 26 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 2А | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 27 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 10 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |
| 28 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Чапаевская, д. 6 | 08.05.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019 с 09.00 ч. до 12.00 ч. |

Приложение № 5 к Правилам

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

села Чубовка сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование

____________________________________________________________________________, организации или ф.и.о. физического лица,данные документаличность)

_____________________________________________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или

__________________________________________________________________________________

место жительства индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами),

расположенным(и) по адресу:________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,

просим возвратить на счет: __________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

______________________________________________________________________________________.

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления

______________________________________________________________________________________

многоквартирным домом способа внесения  собственниками помещений в многоквартир-

_____________________________________________________________________________________

ном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору

______________________________________________________________________________________найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы

_____________________________________________________________________________

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и

нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и

договору найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ____________

__________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального

предпринимателя):__________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве

обеспечения заявки на участие в конкурсе:

____________________________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным

домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_________________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

______________________________________________________________________________________   (должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________  ____________________________________

(подпись)    (ф.и.о.)

"__" _____________ 201_ г.

М.П.

Приложение №6 к Правилам

Размер обеспечения исполнения обязательств

по договорам управления многоквартирным домом

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Размер обеспечения исполнения обязательств (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 2 | 7556,85 |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 4 | 8708,70 |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 5 | 6671,70 |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 6 | 9222,15 |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 7 | 6681,15 |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 8 | 9240,00 |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 9 | 6900,60 |
| 8 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 10 | 9145,50 |
| 9 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Полевая, д. 11 | 7739,55 |
| 10 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 1 | 8046,15 |
| 11 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 3 | 8937,60 |
| 12 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 5 | 7724,85 |
| 13 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 6 | 7954,80 |
| 14 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 7 | 7798,35 |
| 15 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 8 | 7894,95 |
| 16 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 9 | 7070,70 |
| 17 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 10 | 7928,55 |
| 18 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Юбилейная, д. 11 | 6939,45 |
| 19 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Советская, д. 48 | 9207,45 |
| 20 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2А | 6041,70 |
| 21 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 2Б | 6053,25 |
| 22 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 4А | 5959,80 |
| 23 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 17 | 9133,95 |
| 24 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 19 | 9063,60 |
| 25 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Пионерская, д. 21 | 8963,85 |
| 26 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 2А | 5584,95 |
| 27 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Комсомольская, д. 10 | 9264,15 |
| 28 | Самарская обл., Кинельский район, с. Чубовка, ул. Чапаевская, д. 6 | 2415,00 |

Инструкция по заполнению заявок

на участие в открытом конкурсе

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

села Чубовка сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

Конкурсная документация, включая типовые формы документов, которые входят в ее состав, разработана и утверждена организатором конкурса – Администрацией сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский. Конкурсная документация выдается по адресу: 446403, Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Нефтяников, 13, каб. 1, вовремя и в сроки, указанные в извещении. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru,www.kinel.ru. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 446403, Самарская область, Кинельский район, с. Чубовка, ул. Нефтяников, 13, каб. 1,,во время и в сроки, указанные в извещении.

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 5 к Правилам. Изменение указанной формы заявки не допускается. Заявка на участие в конкурсе принимается в запечатанном конверте, на котором должна быть пометка «Заявка на участие в открытом конкурсе № _______________ по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами села Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. Заинтересованное лицо вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1. Сведения и документы о претенденте:

а) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;

б) номер телефона, факса, е-mail;

в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные на ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе (приказ о назначении руководителя, выписка из решения общего собрания, доверенность и т.п.);

д) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному п. 15 Правил, если федеральными законами установлены требования к

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещение, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки с указанием даты и номера регистрации.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании письменного уведомления.

При внесении изменений в заявку, претендент предоставляет такие изменения в запечатанном конверте, в который вкладывается уведомление о внесении изменений и на котором должна быть пометка «Внесение изменений в заявку на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами села Чубовка сельского поселения

Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя). На конверте с изменениями в заявку рекомендуется указать номер, за которым заявка была зарегистрирована либо дату направления организатору конкурса заявки в случае направления ее почтовой связью. Регистрация конвертов с изменениями и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

В день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов на заседании конкурсной комиссии, претендент вправе подать заявку, изменить или отозвать поданную заявку.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам.

Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации или уполномоченным представителем, осуществляющим действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе, и скреплена печатью организации. Исправления, вносимые в заявку, должны оформляться аналогичным образом.

В случае если претендент принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, оформляется общая заявка на участие в конкурсе с указанием лотов, адресов многоквартирных домов.

Заявка, представленная с нарушением указанных требований, отклоняется согласно п. 4.4.3 Правил.

Проект

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

______________________	«___»___________ 20__ года

______________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

именуем__ в дальнейшем "Управляющая организация", в лице __________________


__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя предприятия, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _______________________________, с одной стороны,

(устава, доверенности и т.п.)

и _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица,

__________________________________________________________________________,

муниципального образования, субъекта РФ, Российская Федерация,

__________________________________________________________________________,

при необходимости указать всех собственников помещения(й) на правах общей

долевой собственности) являющ____ Собственником(ами) _______________________

___________________________________________________________________________

(нежилого(ых) помещения(й), квартир(ы) N ___, комнат(ы) в коммунальной

квартире)

общей площадью ______________ кв. м, жилой площадью ________________ кв. м,

на _________ этаже _______________________этажного Многоквартирного дома по

адресу: __________________________________________ (далее - Многоквартирный

(индекс, улица, номер дома, номер корпуса)

дом), на основании ________________________________________________________

(документ, устанавливающий право собственности на жилое/

нежилое помещение)

N __ от "__"_____________ ____ г., выданного ______________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдававшего, заверившего или зарегистрировавшего

документы)

или представитель Собственника в лице _____________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на

__________________________________________________________________________,

(наименование федерального закона, акта уполномоченного органа либо

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. ст. 185, 186

ГК РФ или удостоверенная нотариально)

именуем_____ в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, вместе именуемые

далее Стороны, заключили настоящий Договор управления Многоквартирным домом

(далее - Договор) о нижеследующем.

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведенного в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 года N 75, открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от "__"__________ 200_ года N _____).

1.2. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений в Многоквартирном доме.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в Многоквартирном доме.

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме (далее - Правила содержания общего имущества) и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность (далее - Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения), утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года N 491, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее по тексту - Правила предоставления коммунальных услуг), утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года N 290 (далее - Минимальный перечень работ и услуг), Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года N 416 (далее - Правила по управлению многоквартирными домами), иными положениями законодательства Российской Федерации.

- 2. Предмет Договора

2.1. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению Многоквартирным домом и надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: _______________________, предоставлять коммунальные услуги Собственнику и иным лицам, пользующимся помещениями в этом доме, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.

         Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома регулируются положениями раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации, правовыми актами Самарской области.
         2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества на основании данных, содержащихся в Акте о состоянии общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса, и указан в приложении N 1 к настоящему Договору.

Границы общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме и имущества каждого Собственника в отдельности устанавливаются в соответствии с Правилами содержания общего имущества. Ответственность за надлежащее техническое и санитарное состояние своего имущества несет каждый Собственник помещения.

Работы и (или) услуги по управлению Многоквартирным домом устанавливаются в соответствии с Правилами по управлению многоквартирными домами.

- 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг содержится в приложении N 2 к настоящему Договору. Перечень работ и (или) услуг по управлению Многоквартирным домом указан в приложении N 4 к настоящему Договору.

Изменения в вышеуказанные перечни вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору на основании решения общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме либо в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в приложениях NN 2, 4 к настоящему Договору работ и (или) услуг становится невозможным либо нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те работы и (или) услуги, осуществление которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственнику счета по оплате фактически выполненных работ и (или) оказанных услуг.

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный настоящим Договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

В случае возникновения необходимости проведения не установленных настоящим Договором работ и услуг Собственники на общем собрании принимают решение об оплате дополнительных работ с учетом предложений Управляющей организации о сроке начала проведения дополнительных работ (услуг), необходимых объеме и стоимости работ (услуг), порядке их оплаты.

3.1.2. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять Собственнику и иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, коммунальные услуги в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим Договором, приведен в приложении N 3 к настоящему Договору. Изменения в данный перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

3.1.3. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы и оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию).

3.1.4. Принимать от Собственника, иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, плату за содержание жилого помещения, коммунальные и другие оказываемые по настоящему Договору услуги.

3.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию и иные документы, связанные с управлением Многоквартирным домом, вносить в них необходимые изменения. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.7. Рассматривать жалобы (заявления, требования, претензии) Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. В течение 2 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии) направлять заявителю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа.

3.1.8. Информировать Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также о причинах нарушения качества предоставления коммунальных услуг в течение суток со дня обнаружения неполадок в работе внутридомовых инженерных систем и (или) инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне Многоквартирного дома, путем размещения соответствующей информации в местах, удобных для ознакомления, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах Многоквартирного дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.9. Информировать Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

3.1.10. Производить перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора в случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

3.1.11. Информировать в письменной форме Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, об изменении размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в ином размере.

3.1.12. Предоставлять Собственнику и иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, следующую информацию:

наименование, место нахождения Управляющей организации (адрес ее постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, фамилия, имя и отчество руководителя;

адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийной или аварийно-диспетчерской служб;

о размере платы за содержание жилого помещения, о размере тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам и реквизитах нормативных правовых актов, на основании которых применяются тарифы;

о порядке внесения и форме платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги;

об объемах, параметрах качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, установленной продолжительности перерывов в оказании услуг и выполнении работ, а также информацию о Правилах содержания общего имущества и Правилах изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;

о параметрах качества предоставления коммунальных услуг, предельных сроках устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленных законодательством Российской Федерации, а также информацию о Правилах предоставления коммунальных услуг;

сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд;

наименования, адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг, Правил содержания общего имущества и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Указанная информация размещается на досках объявлений, расположенных во всех подъездах Многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, и вблизи жилых домов, а также на доске объявлений в помещении Управляющей организации в месте, доступном для всех потребителей.

3.1.13. Обеспечивать по требованию Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, выдачу в день обращения копии из финансового лицевого счета и (или) выписки из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов.

3.1.14. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.15. Согласовывать с Собственником и иными лицами, пользующимися помещениями в Многоквартирном доме, время доступа в помещение не менее чем за 3 дня до начала проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения, в котором указываются:

предполагаемые дата и время проведения работ;

номер телефона, по которому Собственник и иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления;

вид работ, который будет проводиться;

сроки проведения работ;

должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ.

3.1.16. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, производить сверку платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платежей с учетом соответствия качества выполняемых работ и предоставляемых услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также правильность начисления установленных неустоек (штрафов, пеней).

3.1.17. На основании заявки Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, направлять своего работника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Собственников помещений в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.18. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.1.19. Не допускать проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения, включая технические этажи.

3.1.20. За 30 дней до прекращения настоящего Договора передать техническую документацию на Многоквартирный дом и иные связанные с управлением им документы вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо при выборе Собственниками непосредственного управления Многоквартирным домом одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения в доме, а также произвести выверку расчетов по платежам, внесенным Собственниками помещений в Многоквартирном доме в счет обязательств по настоящему Договору.

3.1.21. Ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять собственникам и иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, отчет о выполнении договора управления за предыдущий квартал.

3.1.22. Информировать Собственника об освободившихся муниципальных жилых помещениях в течение 5 рабочих дней после снятия граждан с регистрационного учета.

3.2. Управляющая организация имеет право:

3.2.1. Оказывать за дополнительную плату услуги и выполнять работы (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) по договорам, заключаемым с Собственниками и иными лицами, пользующимися помещениями в Многоквартирном доме.

3.2.2. В установленном законодательством Российской Федерации порядке взыскивать с Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, задолженность по оплате за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

3.2.3. В установленном нормативными правовыми актами порядке приостановить предоставление коммунальных услуг тем Собственникам и иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, которыми допущена просрочка внесения платы за коммунальные услуги.

3.2.4. Требовать в соответствии с частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, внесения им оставшейся части платы в согласованном порядке.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Поддерживать принадлежащие ему помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, технические, противопожарные и санитарные правила, а также Правила содержания общего имущества.

3.3.2. Возмещать вред, причиненный имуществу других Собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, либо общему имуществу Собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.3.3. Своевременно вносить плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

3.3.4. В случае если помещения оборудованы приборами учета потребления холодной и горячей воды:

3.3.4.1. Обеспечивать после вступления в действие настоящего Договора доступ работников Управляющей организации к приборам учета для опломбирования и снятия первичных показаний и далее - для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям.

3.3.4.2. Производить за свой счет техническое обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учета.

3.3.4.3. Вести учет потребляемой холодной и горячей воды.

3.3.4.4. При обнаружении неисправностей приборов учета немедленно сообщать об этом Управляющей организации.

3.3.4.5. Не нарушать пломбы на приборах учета, не демонтировать приборы учета и не осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.

3.3.5. При возникновении аварийных ситуаций в занимаемых помещениях в Многоквартирном доме и на придомовой территории немедленно сообщать о них в соответствующую аварийную службу и Управляющую организацию.

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации следующую информацию:

- об изменении количества проживающих в помещении граждан в течение 2 дней, в том числе о лицах, вселившихся в качестве временно проживающих граждан на срок более 5 календарных дней;

- о лицах (номера контактных телефонов, адреса), имеющих доступ в помещения в случае временного отсутствия Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, на случай проведения аварийных работ;

- о предстоящем переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений.

3.3.7. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.8. Переустройство и (или) перепланировку жилого помещения производить в соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации порядком.

3.3.9. Соблюдать следующие требования:

- не использовать приборы, оборудование и иные бытовые машины с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жилого помещения;

- не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

- не присоединяться самовольно к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, не вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на Многоквартирный дом либо в технический паспорт помещения;

- не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте помещения;

- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

- не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

- не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

- не создавать повышенного шума в помещениях и местах общего пользования.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в том числе участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации предоставления ежеквартального отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Договора.

3.4.7. Производить переустройство и (или) перепланировку жилых помещений в соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации порядком.

3.4.8. Предоставлять помещения в наем, пользование, аренду или на ином законном основании физическим или юридическим лицам с учетом требований гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

балконов;

л) производить своевременную очистку балконов и козырьков балконов от свисающих сосулек и наледи в зимнее время;

м) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

н) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

о) соблюдать иные требования, Правила пользования жилыми помещениями и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области.

3.4.9.	Представлять Управляющей организации сведения об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.

- 4. Расчеты по Договору

4.1. Порядок определения цены Договора:

Цена настоящего Договора устанавливается по результатам открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления Многоквартирным домом равной размеру платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления Многоквартирным домом, и составляет ____________________ рублей ________________ копеек.

Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается одинаковым для Собственников жилых и нежилых помещений в Многоквартирном доме.

4.2. Порядок определения платы за содержание жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги:

4.2.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, вносимая на счет Управляющей организации, включает:

- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, указанные в приложении N 4 к настоящему Договору, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, указанные в приложении N 2 к настоящему Договору;

- плату за коммунальные услуги, указанные в приложении N 3 к настоящему Договору.

Плата за услуги, работы по управлению Многоквартирным домом включена в состав платы за содержание жилого помещения, указанной в конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления Многоквартирным домом.

4.2.2. Плата за содержание жилого помещения

Собственники несут бремя расходов по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с долями в праве общей долевой собственности на это имущество.

Собственники оплачивают услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, перечень которых с указанием периодичности выполнения и стоимости установлен приложением N 2 к настоящему Договору, а также работы и (или) услуги по управлению Многоквартирным домом, перечень которых установлен приложением N 4 к настоящему Договору, на основании результатов проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору Управляющей организации.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества, работ и (или) услуг по управлению в Многоквартирном доме Собственник вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги.

Изменение размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производится в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4.2.3. Плата за коммунальные услуги

Размер платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых и индивидуальных (поквартирных) приборов учета определяется исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном порядке.

Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Договору, рассчитывается по тарифам, установленным органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов на территории Самарской  области, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, принятыми в пределах своей компетенции.

В порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, один раз в год (по услуге отопления) или один раз в квартал (по услугам холодного и горячего водоснабжения и водоотведения) производится перерасчет размера платы исходя из определенного расчетным путем количества фактически потребленного коммунального ресурса.

Изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.2.4. Плата за товары и услуги организаций коммунального комплекса, получаемые Собственником по договорам, заключенным непосредственно с соответствующими организациями, вносится Собственником в такие организации в установленном соответствующими договорами порядке.

4.3. Порядок внесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги:

4.3.1. Обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги возникает у Собственника и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, с момента начала срока действия настоящего Договора (с "__"___________ 20_ г.).

Уклонение от подписания настоящего Договора не освобождает Собственника от обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Внесение платы за выполненные Управляющей организацией работы и оказанные услуги (не связанные с содержанием и ремонтом общего имущества) отдельным Собственникам и (или) иным лицам, пользующимся помещениями в Многоквартирном доме, осуществляется в порядке и размере, установленных соглашением между Собственником и (или) иными лицами, пользующимися помещениями в Многоквартирном доме, заказавшими выполнение соответствующих работ или услуг, и Управляющей организацией.

4.3.2. Обязанность по внесению платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги возникает у нанимателей или иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, в соответствии с договорами, на основании которых возникает право пользования помещениями. Если размер внесенной нанимателем или иными лицами, пользующимися помещениями в Многоквартирном доме, платы меньше платы, установленной для Собственников помещений настоящим Договором, Собственник переданного в пользование помещения обязан внести Управляющей организации по ее требованию оставшуюся часть платы в согласованном порядке.

4.3.3. Плата за содержание жилого помещения и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных Управляющей организацией не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги Собственник

и иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, вносят

Управляющей организации ___________________________________________________

(указать способ внесения платы за содержание

__________________________________________________________________________.

жилого помещения и коммунальные услуги)

Плата за содержание жилого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.3.4. Неиспользование помещений Собственником и (или) иными лицами, пользующимися помещениями в Многоквартирном доме, не является основанием невнесения платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

При временном отсутствии Собственника и (или) иного лица, пользующегося помещениями в Многоквартирном доме, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

4.3.5. Собственник и (или) иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право на меры социальной поддержки, вносят плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, исходя из размера платы, рассчитанной с учетом меры социальной поддержки.

4.3.6. Собственник и (или) иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3.7. В случае если при устранении угрозы жизни и здоровью граждан, предотвращении ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы оказаны услуги и выполнены работы ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Собственник и (или) иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, не вправе требовать изменения размера платы за содержание жилого помещения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Факт оказания услуг и выполнения работ, а также предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, устанавливается в порядке, предусмотренном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и Правилами предоставления коммунальных услуг.

5.2. Собственник, а также иные лица, пользующиеся помещениями в Многоквартирном доме, отвечают за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Управляющей организацией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Обеспечение исполнения обязательств Управляющей организацией по настоящему Договору:

5.3.1. Исполнение Управляющей организацией обязательств перед  Собственниками помещений в Многоквартирном доме по возмещению убытков

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего

исполнения Управляющей организацией обязательств, вытекающих из настоящего

Договора, а также по возмещению вреда, причиненного общему имуществу,

обеспечиваются предоставлением в пользу Собственников _____________________

(наименование

__________________________________________________________________________.

меры по обеспечению исполнения обязательств)

Размер обеспечения исполнения Управляющей организацией обязательств составляет __________________________________.

5.3.2. Собственники помещений в Многоквартирном доме вправе предъявлять в судебном порядке требования по надлежащему исполнению обязательств за счет предоставленного обеспечения исполнения обязательств.

В случае реализации обеспечения исполнения обязательств полностью или в части Управляющая организация гарантирует возобновление обеспечения до установленного настоящим Договором размера в 30-дневный срок.

- 6. Порядок и формы осуществления контроля за выполнением обязательств Управляющей организацией

6.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу Собственника в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору. К числу таких документов относятся:

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг;

- справки о сумме собранных с Собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения;

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями;

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных настоящим Договором;

- сведения о номерах рабочих телефонов и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников и иных лиц, пользующихся помещениями в Многоквартирном доме, руководителями и специалистами Управляющей организации.

Собственник не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации.

6.2. Собственник вправе за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах Многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом, с ежеквартальным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении настоящего Договора, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую Управляющими организациями.

6.3. Письменные претензии Собственника о неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору рассматриваются Управляющей организацией в течение 2 рабочих дней. Собственник вправе направлять копии претензий для осуществления контроля за их исполнением в органы государственного надзора и контроля. Предписания, акты являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, осуществляющих государственный надзор и контроль.

- 7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

7.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Собственника:

в случае отчуждения находящегося в его собственности помещения вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, если Управляющая организация не выполняет условия настоящего Договора.

7.2.3. По соглашению сторон.

7.2.4. В судебном порядке.

7.2.5. По обстоятельствам непреодолимой силы.

7.3. Обязательства по настоящему Договору прекращаются:

7.3.1. В случае смерти Собственника со дня смерти.

7.3.2. В случае ликвидации Управляющей организации.

- 8. Срок действия Договора

8.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год и действует с "__"________ 200_ г.

Собственник, уклоняющийся от заключения настоящего Договора, на основании статьи 445 Гражданского кодекса РФ может быть понужден к его заключению в судебном порядке по требованию Управляющей организации. Права и обязанности у Собственника и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем пункте Договора даты независимо от того, подписан ли Договор всеми Собственниками.

8.2. Срок действия Договора продлевается на 3 (три) месяца, если:

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления Многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления Многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления Многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления Многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договора (договоров) управления Многоквартирным домом или с иного установленного Договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления Многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления Многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

- 9. Перечень приложений к Договору

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Состав общего имущества в многоквартирном доме (приложение N 1);

- Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложение N 2);

- Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в многоквартирном доме (приложение N 3);

- Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом (приложение N 4).

- 10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Управляющая организация                       Собственник
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________
Тел. ______________________________     ___________________________________
Р/сч. _____________________________     ___________________________________
в банке ___________________________     ___________________________________
БИК _______________________________
К/сч. _____________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________
___________________________________
___________________________________

- Приложение N 1. СОСТАВ общего имущества в многоквартирном доме

Приложение N 1
к Проекту
договора управления многоквартирным
домом, включаемому в конкурсную документацию
по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

СОСТАВ общего имущества в многоквартирном доме

N ___ по улице ______________ пос.________

(Для определения состава общего имущества в многоквартирном доме используется Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.)

- Приложение N 2. ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Приложение N 2
к Проекту
договора управления многоквартирным
домом, включаемому в конкурсную документацию
по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

N ___ по улице ______________ пос.________

(Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту определяется в соответствии с результатами открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.)

- Приложение N 3. ПЕРЕЧЕНЬ коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией в многоквартирном доме

Приложение N 3
к Проекту
договора управления многоквартирным
домом, включаемому в конкурсную документацию
по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией в многоквартирном доме

N ____ по улице ____________ пос.________

(Перечень коммунальных услуг определяется наличием в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению.)

- Приложение N 4. ПЕРЕЧЕНЬ работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом

Приложение N 4
к Проекту
договора управления многоквартирным
домом, включаемому в конкурсную документацию
по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом

N ____ по улице ____________ пос.________

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом определяется в соответствии с результатами открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.