Самарская  область

муниципальный  район  Кинельский

Администрация

сельского  поселения

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013 г. № 82

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

на территории сельского поселения Кинельский»

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»       №131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с  применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04 г. №122-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с разграничением полномочий» от 18 октября 2007 года №230-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Кинельский».

Глава  администрации

сельского поселения Кинельский:                                               А.А. Придиус

Исп.: Маслова Е.П.

тел.: 3-65-17

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Кинельский

№ 82 от 05.06.2013 г.

Перечень

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

Населенные пункты поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы для целей пожаротушения должны у каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь  объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5-3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0.2 куб.м.

В населенных пунктах на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешивать таблички с изображением инвентаря с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.