УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

сельского поселения Комсомольский

от 10.02.2017г. № 12

| № п/п | Наименование объекта, который планируется передать в концессию | Планируемый срок проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | башня Рожновского 1973 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Павловка, улица Центральная, инвентарный №0000003А; | 2018.г. |
| 2. | башня Рожновского 1985 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Покровка, улица Центральная, инвентарный №0000004А |  |
| 3. | буровая скважина 1983 года, 200 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000005А; |  |
| 4. | буровая скважина 1977 года, 50 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000006А |  |
| 5. | буровая скважина 1977 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000007А |  |
| 6. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000008А |  |
| 7. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000009А |  |
| 8. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Павловка, улица Центральная, инвентарный №00000010А |  |
| 9. | буровая скважина 1985 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Покровка, улица Центральная, инвентарный №00000011А |  |
| 10. | буровая скважина 1985 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Филипповка, улица Рабочая, инвентарный №00000012А |  |
| 11. | водонапорная башня 1972 года, 130 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Лесная, 24 Б, инвентарный №0000013А |  |
| 12. | водопровод магистр. 1973 года, диаметром 100 мм, протяженностью 4,2 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Павловка, улица Центральная, инвентарный №0000014А | 2019 2018 |
| 13. | водопровод 1991 года, диаметром 50 мм, протяженностью 6 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000015А |  |
| 14. | водопровод 1975 года, диаметром 100 мм, протяженностью 6 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Комсомольская, инвентарный №0000016А |  |
| 15. | водопровод 1958 года, 400 м.п., протяженностью 3,5 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Грачевка, улица Молодежная, инвентарный №0000017А |  |
| 16. | водопровод 1957 года, протяженностью 2,5 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Покровка, улица Центральная, инвентарный №0000018А |  |
| 17. | магистральные сети 1970 года, протяженностью 14 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица 50 лет Октября, инвентарный №0000020А |  |
| 18. | магистральные сети 1972 года, диаметром 100 мм, протяженностью 5 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Садовая, инвентарный №0000021А |  |
| 19. | башня БР-25 1969 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Тростянка, улица Центральная, инвентарный №0000023А |  |
| 20. | нежилого здания котельной № 2 |  |
| 21. | скважина 1969 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Тростянка, улица Центральная, инвентарный №0000025А |  |
| 22. | котельная 1966 года, площадью 31,0 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Павловка, улица Центральная, 2 А, инвентарный №0000003А |  |
| 23. | котельная 1966 года, площадью 31,0 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Покровка, улица Центральная, 102 А, инвентарный №0000004А |  |
| 24. | мини-котельная, 1997 года, площадью 10,0 кв.м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Павловка, улица Центральная, 30 А, инвентарный №0000006А |  |
| 25. | водопровод 1969 года, диаметром 100 мм, протяженностью 1800 м, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Тростянка, улица Центральная, инвентарный №0000024А |  |
| 26. | теплосеть подзем. 1982 года, диаметром 108 мм, протяженностью 1,1 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Комсомольская и улица Молодежная, инвентарный №0000009А |  |
| 27. | теплофикация подзем.. 1963 года, протяженностью 12,8 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица 50 лет Октября, инвентарный №00000010А | 2019 |
| 28. | теплосеть возд. 1994 года, диаметром 350 мм, протяженностью 1,5 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица 50 лет Октября и улица Комсомольская, инвентарный №0000008А |  |
| 29. | канализация 1972 года, протяженностью 10 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица 50 лет Октября, инвентарный №0000019А; |  |
| 30 | напорная канализация 1990 года, протяженностью 11 км, по адресу: Самарская область, Кинельский район, поселок Комсомольский, улица Молодежная, инвентарный №0000022А |  |
| 31. | буровая скважина 1985 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, село Филипповка, улица Рабочая 2а | 2017г. |
| 32. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, улица Молодежная 25 |  |
| 33. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, улица Молодежная 27 |  |
| 34. | буровая скважина 1977 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, улица Молодежная 29 |  |
| 35. | буровая скважина 1983 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, улица Молодежная 31 |  |
| 36. | буровая скважина 1977 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Комсомольский, улица Молодежная 33 |  |
| 37. | буровая скважина 1985 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Покровка, улица Цветочная 3а, |  |
| 38. | буровая скважина 1988 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, с.Павловка, пер.Придорожный 12 |  |
| 39. | буровая скважина 1950 года, по адресу: Самарская область, Кинельский район, п.Тростянка, улица Садовая 8 |  |