Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Комсомольский Муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2016 № 511

.

Об утверждении муниципальной

программы «Модернизация систем

наружного освещения сельского

поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2019 годы»

В целях обеспечения надежного и высокоэффективного наружного освещения сельского поселения Комсомольский, экономного использования электроэнергии и бюджетных средств, выделяемых на содержание наружного освещения, создания комфортных условий проживания населения в соответствии с. Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Комсомольский, администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизации систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» (Приложение 1).

2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Комсомольский, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским поселением Комсомольский самостоятельно за счет средств бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

6. С момента вступления настоящего постановления в силу, признать утратившим силу:

- Постановление Администрации сельского поселения Комсомольский от 23.12.2013 № 267 «О муниципальной программе «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский самарской области на 2014-2016 г.г.»

Глава сельского поселения

Комсомольский                                                                                Т.П.Сотникова

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области

от 06.12.2016. № 511

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизации систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы ».

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизации систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Цели программы | - обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области - формирование комфортных условий проживания населения. |
| Задачи программы | - восстановление и модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский; - увеличение количества освещаемой территории; - повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Снижение затрат бюджета на уличное освещение (в процентах); - Количество замененных и модернизированных систем наружного освещения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа рассчитана на среднесрочный период – 2017-2019 годы Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования Программы составляет 8700,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Областной бюджет – 0 тыс. рублей; 2. Местный бюджет: в 2017 году – 2900 тыс. руб.; в 2018 году – 2900 тыс. руб.; в 2019 году – 2900 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные до 235 694 кВт.ч в год; Увеличение доли освещенных частей улиц, проездов сельского поселения Комсомольский; Увеличение доли светильников с энергоэкономичными лампами с 40% в 2016 году до 80% в 2019 году |

  - 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения Комсомольский - включает в себя свыше 148 ед. световых приборов. Протяженность освещенных частей улиц составляет 44,7 км - это 82,5%, таким образом большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, имеют недостаточное освещение; где-то оно вообще отсутствует.

Оценка состояния систем наружного освещения в сельском поселении Комсомольский показывает, что средний износ действующих воздушных линий – более 40 %.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения сельского поселения Комсомольский должны использоваться осветительные приборы со светодиодными лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности  и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает содержать большое количество спецтехники и ремонтных бригад, что приводит к дополнительным затратам бюджета на содержание систем уличного освещения.

Выше изложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Для эффективного решения проблем в сфере наружного освещения и благоустройства поселения необходим комплексный программно-целевой подход. и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на республиканском уровнях.

В целях решения указанных проблем осуществляются разработка и реализация программы «Модернизации системы наружного освещения сельского поселения Комсомольский Кинельского района Самарской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа).

Итак, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- остротой социально-экономической проблемы уличного освещения в сельском поселении Комсомольский;

- необходимостью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и дорожного движения.

  - 2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются следующие:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Комсомольский;

- формирование комфортных условий проживания населения;

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- восстановление и модернизация систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский;

- увеличение количества освещаемых территорий в сельском поселении Комсомольский;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в сельском поселении Комсомольский условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа.

I-й этап реализации Программы (2017 год) включает в себя: проведение инвентаризации установок уличного освещения;

ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников  на более энергоэффективные.

II-й этап реализации Программы (2018-2019 годы) подразумевает строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Инвентаризация систем наружного освещения в сельском поселении Комсомольский необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем. Она включает в себя присвоение всем элементам систем освещения номеров, создание баз данных: составление перечней элементов и описание их основных характеристик.

Восстановление сетей наружного освещения – это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях – опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять собой новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников с натриевыми лампами (далее – ДНаТ) на светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя, проведении инвентаризации и внесении данных в базу, осуществлении восстановительных работ.

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, которые позволят снизить затраты на контроль, включение/выключение систем освещения, а также использовать двухставочный тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения Программы будут производиться:

- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

- замена аварийных опор на железобетонные или металлические опоры с цинковым покрытием;

- замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

- замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод;

- модернизация систем управления наружным освещением.

Замена существующих светильников на светильники с высокоэнергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территории сельского поселения Комсомольский, снизить нагрузку на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период. Вопросы энергосбережения при этом должны решаться в первую очередь за счет применения экономичных приборов с улучшенными светотехническими параметрами. Важно, чтобы освещение было экономичным, долговременным и простым в обслуживании.

Для уменьшения энергопотребления в установках наружного освещения в 2017-2019 годах будут использоваться осветительные приборы с энергоэкономичными источниками света, такими, как ДНаТ, световая отдача которых в 2 раза выше, чем аналогичных по мощности ДРЛ, а также светодиодные светильники.

Положительный экономический эффект реализации Программы основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей,  а в отдельных случаях и при их улучшении. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации Программы предполагается использовать светотехническое оборудование с намного большим сроком службы, чем применяемое на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить его замену.

Проведение работ по снижению потерь электричества в распределительных сетях наружного освещения требует замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее -  СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65оС до плюс 85оС, полной влагонепроницаемостью. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволит снизить потери электроэнергии в сетях наружного освещения и повысить электробезопасность населения, заметно уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Реализация Программы позволит:

- значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения;

- повысить надежность и эффективность установок наружного освещения сельского поселения Комсомольский, снизив при этом эксплуатационные затраты;

- сократить расходы бюджета сельского поселения на электропотребление установок наружного освещения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

При выделении средств федерального и областного бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения доли бюджета сельского поселения Комсомольский.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения Комсомольский.

Общий объем финансирования Программы составляет 8700,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы:

1. Областной бюджет – 0 тыс. рублей;

2. Местный бюджет:

- в 2017 году – 2900 тыс. руб.;

- в 2018 году – 2900 тыс. руб.;

- в 2019 году – 2900 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации включает:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

- софинансирование расходов по выполнению программных мероприятий из бюджета сельского поселения Комсомольский в объемах, предусмотренных Программой;

- подготовку предложений в перечень объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения сельского поселения Комсомольский на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

- отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

- мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

Средства бюджета сельского поселения Комсомольский: полученные за счет средств бюджета Самарской области, а также предусмотренные в бюджете сельского поселения на долевое финансирование ремонт, строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения используются администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном Законом и Программой.

6. Целевые индикаторы Программы

Во всех случаях расчеты производятся на основании обобщенных  данных и выражаются в процентах.

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных  в сельском поселении  рассчитывается как отношение общей протяженности улиц, проездов в населенных пунктах к общей протяженности освещенных частей улиц, проездов.

Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с лампами накаливания  к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Комсомольский.

Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с ртутными лампами к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Комсомольский.

Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с натриевыми лампами к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Комсомольский.

Доля светодиодных светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества светодиодных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Комсомольский.

Доля других светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества других светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Комсомольский.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Организация управления Программой осуществляется администрацией сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, действующих на территории сельского поселения Комсомольский, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области от 20.11.2013 № 242.

Система управления Программой направлена на достижение поставленной цели и решения намеченных задач, а также на повышение эффективности от проведения каждого мероприятия и получение долгосрочных устойчивых результатов.