Самарская область

Кинельский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2013  № 111

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, в целях развития оптимизации, развития и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сохранения их работоспособности, улучшения их состояния, администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

- Постановление администрации сельского поселения Красносамарское от 01.10.2013 года № 90 считать недействительным.

- Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Красносамарское							      	     Юрчакова Л.И.

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Красносамарское

№ 111 от 27.11.2013 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСАМАРСКОЕ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области |
| Нормативно-правовые основы разработки программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» Распоряжение Главы администрации сельского поселения Красносамарское № 54 от 19.09.2013 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ «Малышевка» |
| Основные цели программы | Оптимизация, развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы и до 2020 года |
| Основные задачи, решаемые при реализации программы | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства; - развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ «Малышевка» |
| Объемы и источники финансирования программы | Предполагаемый общий объем финансирования целевой программы определяется исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников и составляет 1 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 500,00 тыс. руб. 2015 год - 300,00 тыс. руб. 2016 год - 200,00 тыс. руб. в том числе по поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 2014 год - ___ тыс. руб. 2015 год - ___ тыс. руб. 2016 год - ___ тыс. руб. |
| Ожидание и конечные результаты программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка целевой программы вызвана необходимостью реконструкции существующих инженерных коммуникаций, повышению их надежности и качества оказываемых услуг, обеспечение ресурсосбережения, а также дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры, для наиболее полного охвата населения коммунальными услугами и освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства. По данным Министерства экономического развития Самарской области, муниципальный район Кинельский, в состав которого входит сельское поселение Красносамарское, по своей инвестиционной привлекательности  последние 4 года находится на 1 месте. Это обусловлено многими факторами: удобное географическое положение, развитая логистика, обеспеченность трудовыми ресурсами, наличие природных ископаемых, плодородие земель, растущие темпы жилищного строительства.

Целевая программа состоит из основных направлений деятельности в области жилищно-коммунального хозяйства, имеющих важное значение для населения сельского поселения Красносамарское, а именно: направления теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В основу целевой программы приняты целевые показатели Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», а также выводы и рекомендации «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области», утвержденной Распоряжением Главы администрации сельского поселения Красносамарское № 54 от 19.09.2013 года

Целевая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного строительства и повышения качества оказываемых услуг.

2. Планируемый результат реализации Программы:

- модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры для повышения надежности ее функционирования;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, повышение уровня ремонтопригодности систем;

- создания технической возможности оборудования многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоносителей и дальнейшего развития программ ресурсосбережения;

- повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с нормативными документами;

- дальнейшее развитие инженерных коммуникаций в соответствии с градостроительным планом и утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения;

- охват коммунальными услугами большего количества жителей сельского поселения и создания благоприятных условий для жилищного строительства;

- повышения уровня безопасности населения сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Теплоснабжение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

3.1. Общие положения

Система теплоснабжения потребителей сельского поселения Красносамарское включает в себя модульные котельные, которые расположены в непосредственной близости от объектов социальной сферы и многоквартирных жилых домов.

Основным поставщиком тепла в бюджетные учреждения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский является МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», в многоквартирные жилые дома – товарищество собственников жилья «Современник». Основной организацией осуществляющей техническое обслуживание мини-котельных для подачи тепла в жилые дома и здание администрации сельского поселения является ООО ЖКХ «Малышевка».

3.2 Анализ состояния существующих систем теплоснабжения

ООО ЖКХ «Малышевка» осуществляет техническое обслуживание мини-котельной в здании администрации сельского поселения Красносамарское и 3 мини-котельных, осуществляющих теплоснабжение 6 многоквартирных жилых домов с. Красносамарское, в которых проживает 339 граждан.

Таблица № 1

| № | Адрес мини-котельной | Отапливаемые МКД | Общая жилая площадь | Количество лицевых счетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини-котельная ул. Кооперативная, 5а | Кооперативная д. 5 | 872,8 | 18 |
|  |  | Кооперативная д. 7 | 728 | 16 |
| 2 | Мини-котельная ул. Кооперативная, 9а | Кооперативная д. 9 | 716,9 | 16 |
|  |  | Кооперативная д. 11 | 742,2 | 16 |
| 3 | Мини-котельная ул. Самарская, 28а | Самарская, д. 11 | 850,8 | 18 |
|  |  | Самарская, д. 28 | 842,9 | 18 |

Мини-котельные установлены в непосредственной близости от жилых домов, качестве топлива используется природный газ.

В 2010-2011 г. было произведено техническое перевооружение мини-котельных с установкой отопительных котлов: 4 «Микро-100», 2 «Микро-95» и 1 Микро-50 в здании администрации сельского поселения.

Общая характеристика системы теплоснабжения:

Суммарная  установленная мощность

Мини-котельных составляет					- 0,56 Гкал/час.

Степень износа оборудования мини-котельных 		- 6,7%

Общий объем полезного отпуска 				- 1645 Гкал.

Тепловые магистрали						- двухтрубные

Условный диаметр						- до 50 мм;

Система теплоснабжения 					- закрытая.

Регулирование тепловой нагрузки  				- качественное

(за счет изменения температуры

теплоносителя на источнике тепла).

Расчетный температурный график тепловых сетей 	- 95-70 ºC.

Средний износ тепловых сетей  составляет 			- 78 %

Существующий максимальный потенциал мини-котельных не предполагает в перспективе подключение новых потребителей  тепловой энергии.

В 2009 году проведен капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу ул. Кооперативная, 11, с заменой внутридомовых инженерных систем, в том числе внутридомовой системы отопления.

Внутридомовые тепловые коммуникации остальных 5 многоквартирных домов (1976-1985 годов постройки) имеют высокую степень износа, что сказывается на неравномерном распределении теплоносителя по внутренним отопительным магистралям.

3.3 Перспектива развития системы теплоснабжения.

Основной задачей Программы в сфере теплоснабжения являются обеспечение существующих потребителей тепловой энергией надлежащего качества.

Данная задача определяет основные направления развития системы теплоснабжения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский:

- перевод многоквартирных домов ТСЖ «Современник» на индивидуальное отопление.

3.4 Мероприятия по модернизации объектов системы теплоснабжения сельского поселения

Перевод многоквартирных домов ТСЖ «Современник» на индивидуальное отопление позволяет кардинально изменить схему теплоснабжения многоквартирных домов и является основным. В качестве дополнительных мер по поддержанию системы теплоснабжения в рабочем состоянии можно выделить следующие мероприятия:

- повышение общих защитных и теплозащитных характеристик теплотрасс;

- капитальный ремонт изношенных трубопроводов и радиаторов отопления в многоквартирных домах;

-сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

-повышение экологической безопасности теплоснабжения.

4 . Водоснабжение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области.

4.1. Общие положения

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский являются подземные источники. На территории поселения расположены 5 действующих водозаборных скважин, введенных в эксплуатацию в 1988 – 1989 годах. Из них 4 скважины расположены в с. Красносамарское и 1 скважина расположена в п. Круглинский. Установлено 3 водонапорные башни Рожновского, 2 в с. Красносамарское и 1 в п. Круглинский. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с. Красносамарское и п. Круглинский – ООО ЖКХ «Малышевка»

4.2 Анализ состояния существующих систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение сельского поселения Красносамарское осуществляется из следующих водозаборных скважин:

Таблица № 2

| № п/п | № скважины | Местонахождение скважины | Год ввода в эксплуатацию | Производительность м3/ч | Глубина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1989 | 26,5 | 60 |
| 2 | 6 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1988 | 26,5 | 58 |
| 3 | 7 | с. Красносамарское, ул. Мира | 1989 | 26,5 | 73 |
| 4 | 8 | с. Красносамарское, ул. Крестьянская | 1989 | 26,5 | 40 |
| 5 | б/н | п. Круглинский | 1989 | 26,5 | 40 |

Все скважины оборудованы глубинными насосами ЭЦП 6-10-110, насосное оборудование новое и функционирует с 2010 - 2013 года.

3 скважины (с. Красносамарское, водозабор по ул. Мира, водозабор по ул. Крестьянской, водозабор в п. Круглинский) оборудованы автоматическими станциями управления и защиты «Лоцман».

Приборы учета подачи воды на водозаборных скважинах отсутствуют.

Охранная зона водозаборов не соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проект ЗСО отсутствует.

Проектная мощность водозаборов составляет 232,14 тыс. м3/год, фактическое потребление воды составляет 45,81 тыс. м3/год, что составляет 20% проектной мощности.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Системы водоподготовки и водоочистки отсутствуют.

Общая протяженность водоводов уличной водопроводной сети составляет 12 632 м.  Из них в с. Красносамарское, протяженность – 7 632 м, материал – чугун, сталь, износ водопроводных сетей - 87% и п. Круглинский, протяженность – 5 000 м, материал сталь, износ водопроводных сетей – 5 % (Приложение 1)

На сроки проведения ремонтных работ оказывает значительное влияние износ существующей запорной арматуры и несоответствие современным требованиям ее количества.

В настоящий момент не имеют центрального водоснабжения потребители в п. Поплавский, п. Лебяжий, с. Красная Самарка и с. Красносамарское, ул. Самарская – 0,5 км и ул. Зрящева – 2,7 км. Водоснабжение данных потребителей осуществляется местно, от индивидуальных скважин.

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления представлены в таблице № 3

Таблица № 3

| Наименование потребителя | Удельное водопотребление м3/чел в месяц |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома или жилые дома со всеми удобствами | 5,85 |
| Многоквартирные дома или жилые дома без ванн | 3,6 |
| Многоквартирные дома или жилые дома с водопроводом | 2,85 |
| Водопотребление от колонки | 1,5 |
| Полив на 1сотку (в летний период) | 7,4 |
| КРС, на 1 голову | 1,8 |
| Молодняк КРС | 1,5 |
| Свинья, на 1 голову | 0,7 |
| Овца, на 1 голову | 0,3 |

Существующие технические и технологические проблемы в водоснабжении сельского поселения Красносамарское:

- износ водопроводных сетей и запорной арматуры;

- отсутствие очистных сооружений питьевой воды;

- отсутствие зон санитарной охраны водозаборных сооружений;

- отсутствие коммерческого учета потребленных водных ресурсов.

4.3  Перспективные направления развития системы водоснабжения.

В качестве перспективных направлений развития и дальнейшей разработки мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения является:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям установленных нормативов;

- обеспечение эффективной защиты источников подземного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности оборудования;

- контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Следует учитывать, что в соответствии с градостроительными планами и планами развития сельского поселения потребление воды увеличится на 12 % в том числе:

- потребителями жилого назначения		- на 10 %

- объектами социального назначения		- на 1 %

- прочими потребителями				- на 1 %

Оценка расходов воды без учета планируемых потерь при транспортировке, в качестве прогноза по годам, представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Показатели | ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, в том числе: | тыс.м3 | 37,610 | 38,090 | 38,580 | 39,070 | 39,550 | 40,040 | 40,530 | 41,020 |
| жилые здания (население) | тыс.м3 | 36,420 | 36,900 | 37,390 | 37,870 | 38,360 | 38,840 | 39,330 | 39,820 |
| объекты соцкультбыта | тыс.м3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| прочие | тыс.м3 | 1,069 | 1,070 | 1,072 | 1,073 | 1,075 | 1,076 | 1,078 | 1,079 |

4.4 Мероприятия по модернизации объектов системы водоснабжения сельского поселения

Учитывая существующее технические и технологические проблемы в водоснабжении и прогнозные значения водопотребления сельского поселения Красносмарское до 2020 года планируется осуществление ряда мероприятий для достижения, намеченных настоящей целевой программой, перспективных направлений, а именно:

- направление бесперебойного снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям установленных нормативов включает в себя устройство станции очистки и водоподготовки, замену водопроводных труб, установку требуемого количества запорной арматуры, устройство колодцев и иные мероприятия (Приложение 2);

- направление повышения энергетической эффективности оборудования включает мероприятия по установке приборов учета, автоматизации процессов водоподготовки и формировании системы контроля качества;

5. Водоотведение сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области

В настоящее время в сельском поселении Красносамарское муниципального района Кинельский отсутствует централизованная система водоотведения.

Водоотведение в многоквартирных и частных домах осуществляется в выгребные ямы, которые периодически вычищаются специализированной техникой.

Очистку выгребных ям от бытовых сточных вод на территории поселения осуществляет  ООО ЖКХ «Малышевка».

6. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге реализации Программы ожидается:

- обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и снижение частоты возникновения аварийных ситуаций;

- развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки  и перспективного развития с увеличением числа абонентов, имеющих центральное водоснабжение на;

- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов  жилищно-коммунального комплекса;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат на оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Экономическая эффективность достигается за счет сокращения затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов тепловой энергии на отопление.

7. Финансовое обеспечение Программы

Мероприятия, предусмотренные программой и выделенные для выполнения планируются для реализации в течение 2014-2016 года, в полном объеме программа планируется к выполнению до 2020 года.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет областного, районного и местного бюджетов, в том числе администрация сельского поселения Красносамарское в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий Программы в объеме 1 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год 		 -  500,00 тыс. руб.

2015 год  		 -  300,00 тыс. руб.

2016 год 		 -  200,00 тыс. руб.

8. Информационно-организационное освещение целевой программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, газету «Вестник сельского поселения Красносамарское»,  а также встречи с населением по месту жительства.

8. Механизм управления реализацией Программы.

Контроль выполнения программы и расходования средств осуществляется Администрацией сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский в соответствии с бюджетным законодательством, Уставом сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский и иными муниципальными правовыми актами.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Сведения о водопроводных сетях на территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Месторасположение участка водопроводной магистрали | Протяженность участка (м) | Материал | Диаметр (мм) | Количество единиц запорной армаруры | Наличие пожарных гидрантов | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водовод от водозабора по ул. Мира до ул. Кооперативная | 700 | чугун | 159 | - | - | 87 |
| 2 | Водопровод по ул. Кооперативная | 950 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 3 | Водопровод по ул. Кооперативная | 300 | сталь | 60 | 1 | - | 87 |
| 4 | Водопровод от ул. Кооперативная до ул. Солнечная | 350 | чугун | 110 | 1 | - | 87 |
| 5 | Водопровод по ул Солнечная | 310 | чугун | 110 | 1 |  | 87 |
| 6 | Водопровод по ул. Молодежная | 420 | чугун | 110 |  | 1 | 87 |
| 7 | Водопровод по ул. Советская | 1 060 | чугун | 120/159 | 1 | 4 | 87 |
| 8 | Водопровод от ул. Советская до ул. Южная | 125 | сталь | 60 | 1 |  | 87 |
| 9 | Водопровод по ул. Базарная | 500 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 10 | Водопровод по ул. Крестьянская | 950 | чугун | 120 | 1 | 1 | 87 |
| 11 | Водопровод по ул. Самарская | 1 360 | чугун | 110 | 1 | 1 | 87 |
| 12 | Водопровод от водонапорной башни до ул. Советская | 180 | ПЭ | 100 | 1 |  | 0 |
| 13 | Ответвления водопроводов по с. Красносамарское | 427 | чугун/сталь | 159-60 |  |  | 87 |
| 14 | Водопровод п. Круглинский | 5 000 | сталь | 100 |  |  | 5 |
|  | Всего с. Красносамарское | 7 632 |  |  |  | 9 |  |
|  | Всего п. Круглинский | 5 000 |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого сельское поселение | 12 632 |  |  |  | 9 |  |

|  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года |  |  |
| Мероприятия по модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятий | Протяженность участка (м) | Единиц (шт) | Место проведения работ | Планируемый срок (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж водочистного комплекса, в том числе: |  |  | водозабор по ул. Мира |  |
|  | фильтр-грязевик Ду50 | - | 1 |  |  |
|  | угольный фильтр | - | 1 |  |  |
|  | установка УФ-обеззараживания | - | 1 |  |  |
| 2 | Монтаж систем автоматизации и КиП |  |  | водозабор по ул. Мира |  |
|  | установка запорной арматуры | - | 1 |  |  |
|  | установка обратного клапана | - | 1 |  |  |
|  | установка приборов учета на скважины | - | 3 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул. Самарской | 700 |  |  | 2014 |
| 4 | Замена водопровода: | 6025 |  |  |  |
|  | водопровод по ул. Кооперативная | 950 | - |  | 2015 |
|  | водопровод от ул. Кооперативная до ул. Солнечная | 350 | - |  |  |
|  | водопровод по ул Солнечная | 310 | - |  |  |
|  | водопровод по ул. Молодежная | 420 | - |  |  |
|  | водопровод по ул. Советская | 1060 | - |  |  |
|  | водопровод от ул. Советская до ул. Южная | 125 | - |  |  |
|  | водопровод по ул. Базарная | 500 | - |  |  |
|  | водопровод по ул. Крестьянская | 950 | - |  |  |
|  | водопровод по ул. Самарская | 1360 | - |  |  |
| 5 | Монтаж водопроводных колодцев в том числе на: |  | 4 |  | 2014 |
|  | водопровод по ул. Кооперативная |  | 4 |  |  |
|  | водопровод от ул. Кооперативная до ул. Солнечная |  |  |  |  |
|  | водопровод по ул Солнечная |  |  |  |  |
|  | водопровод по ул. Молодежная |  |  |  |  |
|  | водопровод по ул. Советская |  |  |  |  |
|  | водопровод от ул. Советская до ул. Южная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | водопровод по ул. Базарная |  |  |  |  |
|  | водопровод по ул. Крестьянская |  |  |  |  |
|  | водопровод по ул. Самарская |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж новых пожарных гидрантов |  | 1 |  |  |
|  | водопровод п. Круглинский |  | 1 |  | 2014 |
| 7 | Установка общедомовых приборов учета |  | 6 |  |  |
|  | по ул. Кооперативная |  | 4 |  | 2014 |
|  | по ул. Самарская |  | 2 |  | 2014 |