РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Кинельский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Малая Малышевка

# РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2017 года      № 103

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области , Собрание представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2030 годы.

2. Настоящее решение подлежит публикации в Вестнике Малой Малышевки, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу на следующий день после опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                       С.В.Курапов

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                              А.В. Авдеев

|  | УТВЕРЖДЕНА Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2017 г. .№ 103 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

Комплексного развитиЯ систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района кинельский

самарской области

на 2017-2030 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2030 годы», ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Малая Малышевка Кинельского района, Самарской области, (далее- администрация сельского поселения) |
| Соисполнители муниципальной Программы | МУП ЖКЖ «Малышевка» сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области , ( далее- МУП ЖКХ « Малышевка») |
| Цели Программы | Целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - повышение качества условий проживания в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, ( далее- сельское поселение); - надежность и экологическая безопасность коммунального обслуживания, - преобразование жилищно-коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей в рамках устанавливаемых органами власти социально-экономических условий и правил; - обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; |
| Задачи Программы | - модернизация систем коммунальной инфраструктуры и строительство объектов, используемых для водоотведения( биологически-очистных сооружений); - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг. |
| Целевые показатели Программы | - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - показатели надежности; - показатели качества коммунальных ресурсов; - показатели доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели воздействия на окружающую среду |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2017 -2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений Программы | Общий объем финансирования программы : 665,0 тыс. рублей 2017 год - 145,0 тыс. рублей 2018 год - 40,0 тыс. рублей 2019 год – 40,0 тыс. рублей 2020 год – 40,0 тыс. рублей 2021 год – 40.0. тыс. рублей с 2022-2030 гг. – 360,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть поставленных целей и задач: - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, - эффективность и надежность работы объектов жизнеобеспечения, - повышение экологической безопасности |

- Характеристика существующего состояния, систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

На территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области расположено 5 населенных пунктов: села Малая Малышевка, Александровка, поселки Сосновка, Подлесный и Карповка.

В таблице № 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах сельского поселения  инженерной инфраструктуры, где:

ТС-Теплоснабжение;

ВС-Водоснабжение;

ВО-Водоотведение;

ЭС-Электроснабжение;

ГС-Газоснабжение;

ТБО – вывоз твердых бытовых отходов.

Таблица № 1 Наличие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малая Малышевка | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| 2 | с. Александровка | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
| 3 | п. Сосновский | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 4 | п. Подлесный | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| 5 | с. Карповка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Обслуживание центральной модульной котельной на территории села Малая Малышевка осуществляется ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Данная организация осуществляет деятельность по  производству и передаче тепловой энергии потребителям села.

Централизованная модульная котельная предназначена для теплоснабжения

многоквартирных   жилых   домов   и   административно–общественных   зданий.

Индивидуальные  источники тепловой  энергии  находящиеся  в  частной  собственности служат  для  отопления  индивидуальных  жилых  домов  (1,  2

-х  этажные  жилые  дома).

Основные характеристики существующей системы теплоснабжения села Малая Малышевка.

Установленная мощность модульной котельной – 2,79 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 2,2 Гкал/час.

Коэффициент использования мощности – 79%.

Система теплоснабжения – закрытая.

Протяженность тепловых сетей в 2-ч трубном исчислении- 3110 м.

Износ оборудования – 12,8%.

Износ тепловых сетей – 12,8%.

Объем реализации тепловой энергии – 3,13 тыс.Гкал

Тепловая энергия используется потребителями для целей отопления.

Регулирование   отпуска   теплоты   осуществляется   по   центральному

качественному  методу,  в  зависимости  от  температуры  наружного  воздуха.  Разность температур  теплоносителя  при  расчетной  для  проектирования  систем  отопления температуре  наружного  воздуха  (принята  температура  воздуха  наиболее  холодной пятидневки  обеспеченностью  0,92  равная  минус  30  °С  согласно  СНиП  23-01 -99 9 «Строительная  климатология»)  равна  20  °С  (график  изменения  температур  в подающем и обратном теплопроводе 95/70 °С).

Основная  часть  объектов  индивидуального  жилищного  строительства,  а  также некоторые  общественные  здания  оборудованы индивидуальными  источниками  тепловой  энергии,  число  которых  равно  количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением

Поквартирное  отопление в многоквартирных дамах на  территории  села Малая Малышевка отсутствует.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованное водоснабжение имеется в сёлах Малая Малышевка и

Александровка.

Организацией,  обслуживающей  системы  водоснабжения  населённых

пунктов  сельского поселения является  МУП  ЖКХ « Малышевка» Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

- добыча    пресных    подземных    вод;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на

договорной   основе.

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям,  определенным  действующим  законодательством. Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество

воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений, подающих воду в сеть;

- водоводов, водонапорных башен и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Данная централизованная система является зонированной, осуществляет водоснабжение каждого населённого пункта: с. Малая Малышевка и с. Александровка в отдельности.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды,

противопожарные, производственные цели и полив приусадебных участков.

Таблица № 2 Характеристика системы водоснабжения.

| Наименование показателя | Един. Измер. | вода питьевого качества |
| --- | --- | --- |
| Баланс водоснабжения |  |  |
| Поднято воды | куб.м. | 73102 |
| Подано воды в сеть | куб.м. | 73102 |
| Потери воды | куб.м. | 6250 |
| Отпущено воды всего, в том числе | куб.м. | 66852 |
| Отпущено воды по категориям потребителей | куб.м. | 66852 |
| финансируемым из бюджетов всех уровней | куб.м. | 5594 |
| в том числе по приборам учета |  | 5594 |
| населению | куб.м. | 59346 |
| в том числе по приборам учета |  | 45020 |
| прочим потребителям | куб.м. | 1912 |
| в том числе по приборам учета |  | 1912 |
| Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | куб.м. | 52526 |
| Объем реализации воды питьевого качества по нормативам | куб.м. | 14326 |
| Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении | км | 16,12 |
| Количество скважин | ед. | 6 |
| Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 |
| Количество аварий и повреждений на сетях | ед. | 10 |
| количество аварий и повреждений на сооружениях | ед. | - |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки воды | часов за отчетный период | 8784 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры всего, в том числе | % | 77 |
| оборудования водозаборов | % | 77 |
| оборудования очистки воды | % |  |
| оборудования транспортировки воды | % | 77 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 7,3 |
| Полная себестоимость (тыс. руб.) | тыс. руб. | 2295,5 |
| Реагенты | тыс. руб. |  |
| Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 783,3 |
| энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 783,3 |
| тариф на энергию | руб./кВт. ч | 7,153 |
| объем энергии | тыс.кВт.ч | 109,5 |

Централизованной системой питьевого водоснабжения не охвачены сёла Сосновка, Карповка и п. Подлесный. В с. Малая Малышевка имеются тер-ритории где отсутствует централизованная система водоснабжения:

- жилые дома по ул. Советской от дома №1 по дом №65;

- жилые дома по ул. Чапаевской от дома №1 по дом №72;

- - жилые дома по ул. Луговой;

- - жилые дома по ул. Лесной;

- жилые дома по ул. Первомайской.

Население пользуется водой из колодцев и собственных скважин.

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах сельского поселения Малая Малышевка – нет. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производст-енного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды, за-бираемые с помощью водозаборных скважин, согласно лицензии СМРN 01408 ВЭ от 20.04.2019 г. на право пользования участками недр для водоснабжения населённых пунктов сельского поселения  Малая Малышевка.

На территории сельского поселения Малая Малышевка отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Результаты лабораторных испытаний качества воды показали, что вода из подземных источников централизованной системы водоснабжения с. Малая Малышевка соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На водозаборных сооружениях в населённых пунктах поселения каждая скважина оснащена собственным насосом, типа ЭЦВ. Cроки эксплуатации насосов превышают почти 20 лет. Резервных насосов не предусмотрено. Автоматика на скважинах отсутствует.

На сегодняшний день в замене нуждаются: 7,3 км водопроводных сетей. При условии, что максимально разрешенный срок эксплуатации водоводов составляет 40 лет, износ существующих водопроводных сетей сельского

поселения составляет 70÷100%. Износ насосного оборудования составляет 71,4%. Это приводит к повышению аварийности системы – образованию утечек, потере объемов воды, росту затрат на ремонт и содержание аварийных участков, отключению абонентов на время устранения аварии, снижению качества поставляемых услуг, росту тарифов. Именно поэтому необходимо проектирование экономичной и эффективной системы водоснабжения, своевременная реконструкция и модернизация сетей.

Учитывая износ водопроводных сетей, можно предположить, что с течением времени, если не принимать меры по реконструкции и ремонту водопроводов, возможен полный отказ системы водоснабжения.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим

эксплуатационным ресурсом. Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент уте-чек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 15 лет.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

В сельском поселении централизованная система канализации  отсутствует.  Хозяйственные – бытовые стоки от существующей застройки  поступают в выгребные ямы, колодцы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места , отведенные для этой цели санитарным надзором.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает ООО «Самараэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Основными потребителями электроэнергии являются:

-	ЖКХ и население;

-	собственное потребление энергосектора;

-	промышленный комплекс;

-        сельское хозяйство.

Система наружного освещения сельского поселения Малая Малышевка  включает  в себя свыше 150 ед. световых приборов, около 150 ед. опор, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, свыше 32,8  км распределительных сетей. Протяженность освещенных частей улиц составляет 25 км. - это 76,3 %.

Оценка состояния систем наружного освещения в сельском поселении Малая Малышевка показывает, что средний износ действующих  воздушных  линий составляет 50 %.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации. В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды систем наружного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей.

В этой связи назрела необходимость внедрения нового подхода к организации уличного освещения с использованием светотехнического оборудования, основанного на нанотехнологиях и отвечающего современным требованиям энергоэффективности.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газораспределение на территории сельского поселения  производится от магистральных автоматических газораспределительных станций до потребителя ОАО « Средневолжская газовая компания».

Таблица № 3 Данные о газоснабжении села Малая Малышевка  и Александровка.

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки ( ГРС, АГРС): - местоположение с указанием на общей схеме газоснабжения - исходное давление | АГРС с. Малая Малышевка, ул. Лесная Низкое |
| ГРП сельского поселения: - местоположение , с размещением на схеме сетей газоснабжения - расход куб.м /час - тип регулятора | с. Малая Малышевка- 3 ед. - ул. Школьная,4 - ул. Заводская,18 - ул. Комиссара Бакулина,12 РДУК; РДБК |
| Основные сети: - Общая протяженность уличной газовой сети, м - Схемы сетей с указанием диаметров и длин участков - Давление - Материал труб | 49670,0 Низкое Сталь |

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА ТБО.

На территории сельского поселения осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Регулярно осуществляется  сбор,  и вывоз бытовых отходов с территории сельского поселения. Общее число контейнеров для сбора ТБО в сельском поселении составляет 74 шт., количество оборудованных контейнерных площадок – 50.

Предприятие, занимающихся сбором и вывозом ТБО, на территории сельского поселения осуществляет ООО « Экосервис». Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон согласно графика вывоза, согласованного с администрацией сельского поселения.

На 01.01.2017 г. заключено договоров  на сбор и вывоз ТБО с 1935 заявителями. За 2016 год вывезено  из сельского поселения 363,000 куб.м

Таблица № 4 Информация о характеристике контейнерных площадок , содержащей данные о контейнерных площадках и контейнерах на территории сельского поселения Малая Малышевка по состоянию на 01.01.2017  г.

| Местонахож-дение контейнерной площадки | Контейнерные площадки | контейнеры |
| --- | --- | --- |
|  | имеющиеся количество контейнерных площадок, шт. | необходимо построить контейнерных площадок, шт. | имеющееся количество контейнеров |
|  | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м 6 м | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м 6 м | Установле-но, шт. | необходимо за-менить шт. |
| ул. Молодежная , д. 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |
| ул. Молодежная , д. 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |
| ул. Молодежная, 22 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Молодежная 21 СДК | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Молодежная 20 магазин «Елена» | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Молодежная 19 детский сад | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| кладбище |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |
| ул. Луговая 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Лесная 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Советская 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Советская 48 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Советская 83 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Советская 116 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Советская 139 за магазином |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |
| ул. Советская 173 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Советская д. 207 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Чапаевская 37 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 56 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 83 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Чапаевская 107 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 117– церковь | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 150 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 170 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Чапаевская 183 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Полевая д. 39 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Полевая д. 21 минимагазин «Ильина» |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Полевая, д. 26 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Заводская 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Заводская 13 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная 4 больница |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Школьная 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная 34 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Школьная 50 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная 107 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная 140 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная д. 153 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Школьная д. 170 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. К. Бакулина д. 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| Остановка трасса | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Первомайская д. 7 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Первомайская 27 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| с. Александровка ул. Алексеева за ж/д вокзалом |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |
| с. Александровка ул. Алексеева 31 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Александрова 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  |
| ул. Александрова 51 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| ул. Александрова 60 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |
| ул. Александрова 86 клуб | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| ул. Подлесная 13 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ул. Сосновская напротив д. 13 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| ИТОГО | 32 | 13 | 4 | 1 | 32 | 13 | 4 | 1 | 74 | 60 |

2. План развития сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области , план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период 2017-2030 г.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

•	подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

•	освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

•	содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

•увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры

•	приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

•	обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

•	развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Жилая зона населенных пунктов по генплану формируется на базе:

•	существующей застройки с её частичной реконструкцией;

•	использования под застройку имеющихся пустырей;

•	уплотнения сложившейся застройки;

•	использования материалов ранее выполненных привязок и проектов планировок;

•	материалов кадастра;

Резервные площадки под новую жилую застройку находятся как в границах, так и за пределами территорий населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка : с. Малая Малышевка, Александровка, Карповка, п. Подлесный.

Таблица № 5 Резервные площадки под новую жилую застройку в сельском поселении Малая Малышевка

| Местоположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га | Количество проектируемых участков | Ориентировочная численность населения, чел. | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м | Основание | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В северо-восточной части, за границей села | 100,46 | 535 | 1872 | 80,25 |  |  |
| В западной части села | 35,69 | 243 | 850 | 36,45 | предложения муниципальных образований | Изменить границы села |
| В западной части, за границей села | 118,48 | 789 | 2761 | 118,35 |  |  |
| В северо-западной части села, между ул. Школьная и ул. Молодёжная | 2,39 | 15 | 52 | 2,25 |  | — |
| Итого | 257,02 | 1582 | 5535 | 237,3 |  |
| Поселок Подлесный |
| В юго-восточной части, за границей посёлка | 8,89 | 59 | 206 | 8,85 | предложения муниципальных образований | Изменить границы посёлка |
| Село Александровка |
| За границей села | 63,27 | 337 | 1179 | 50,55 | предложения муниципальных образований | Изменить границы села |
| В южной части, за границей села | 46,11 | 245 | 860 | 36,75 |  |  |
| ИТОГО | 109,38 | 582 | 2039 | 87,3 |  |  |
| Село Карповка |
| В северной части села | 7,4 | 41 | 143 | 6,15 | предложения муниципальных образований |  |
| Всего по сельскому поселению | 382,69 | 2264 | 7923 | 339,6 |  |  |

Программа предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения включает в себя:

•	Водоснабжение и водоотведение

•	Теплоснабжение

•	Газоснабжение

•	Электроснабжение

•	Связь

Водоснабжение и водоотведение

Все новое строительство будет обеспечиваться централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить следующее:

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

•	произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на

полиэтиленовые трубы;

•	заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

•	выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует;

- установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке и вновь проектируемой;

•	построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций;

•	предусмотреть очистку воды до нормативных показателей

•	решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

•	определить необходимость в увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений.

•	определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

•	выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них.

•	установить приборы учета для всех потребителей.

•	при проектировании и строительстве дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной и коммунальной инфраструктуры.

Предусматриваются следующие мероприятии:

1)	Реконструкция водопровода в с. Малая Малышевка;

2)	Реконструкция, замена существующих сетей водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения Малая Малышевка;

3)	Строительство водопроводных сетей по всем оставшимся улицам населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

-	применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

-	устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

-	применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

-	решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

Таблица № 6 - Расчётное водопотребление и водоотведение на сельское поселение Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на расчетный срок.

| Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз. пит. м3/сут | м3/час мах. | Пожаро тушен л/сек | Полив м3/сут | Протяженность се-тей, км (сущ,) планир. рекон. | Хоз.быт. м3/сут | Протяженность сетей, км |
| с. Малая Малышевка | 2241 | 448 | 35 | 1x15 | 200 | (13,70-сущ.) 9,6-рекон. | - | - |
| с. Карповка | 3 | 0,6 | 0,6 | 1x5 | 0,3 | - | - | - |
| с.Александровка | 216 | 43 | 7.5 | 1x10 | 19 | 2,0 | - | - |
| п. Подлесный | 35 | 7 | 1,5 | 1x5 | 3 | 2.0 |  | - |
| п.Сосновский | 51 | 10 | - | - | 5 | - |  | - |

Таблица № 7 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на расчетный срок.

| Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | S м2 Жилого фонда | Расход тепла жилых зданий Q, Г кал/час | Расход тепла общественных зданий Q, Г кал/час | Общий Расход тепла Q. Г кал/ча с | Годовые тепло- затраты Q, Г кал |
| с. Малая Малышевка | 2241 | 81977,3 | 8920 | 2970 | 11890 | 36890 |
| с. Карповка | 3 | 7 8 | 8.5 | 2,5 | 11 | 35 |
| с. Александровка | 216 | 3920 | 428 | 140 | 568 | 1764 |
| п. Подлесный | 35 | 1040 | 116 | 35 | 151 | 468 |
| п. Сосновский | 51 | 1735 | 190 | 60 | 250 | 780 |

Таблица № 8 Расходы газа на новое строительство

|  |  | Расход газа, м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточнике жилых домов | На общественнь здания | Протяженность сетей, км |
| в северной части села Карповка | 41 | 30 | 139 | 35 | 1,45 |
| за границей села Александровка | 337 | 172 | 1146 | 291 | 7,75 |
| в южной части села Александровка | 245 | 133 | 833 | 331 | 6,825 |
| В юго-восточной части поселка Подлесный за границей населенного пункта | 59 | 38 | 201 | 48 | 2,6 |
| В северо-восточной части села Малая Малышевка за границей населенного пункта | 535 | 257 | 1819 | 463 | 9,650 |
| в западной части села Малая Малышевка | 243 | 132 | 826 | 210 | 27,35 |
| в западной части села Малая Малышевка за границей населенного пункта | 789 | 379 | 2683 | 68 |  |
| Всеверо- западной части села Малая Малышевка между ул. Школьная и ул. Молодежная. | 15 | 14 | 51 | 13 |  |

3. Перечень мероприятий и целевых показателей.

3.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Программа направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,

- улучшение экологической ситуации.

- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

- сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

На территории сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются следующие организации: МУП ЖКХ « Малышевка сельского поселения Малая Малышевка, ПАО «Самараэнерго», ООО «Средневолжская газовая компания», ООО «Экосервис».

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

3.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

г) использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения новых объектов капитального строительства.

Основными мероприятиями реализации программы, направленными на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства являются:

1. Обеспечение централизованной системой водоснабжения всех жителей сель кого поселения;

2. Строительство водоочистных сооружений в селе Малая Малышевка;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения поселения новой жилой застройки поселения;

5. Проектирование новых водопроводных сетей;

6. Строительство новых водопроводных сетей;

7. Проектирование новых водозаборных сооружений;

8. Строительство новых водозаборных сооружений;

9. Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;

3.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории сельского поселения, утилизируются на спецполигоне ООО «Экосервс».

Утилизация твердых бытовых отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

3.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов.

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования для водоподготовки;

4. Реконструкция участка магистрали водопровода холодной воды по улицам:

ул. Школьная, протяженностью 2000 м.п.;

ул. Советская, протяженностью 2000 м.п

ул. Чапаевская, протяженностью 1500 м.п

ул. Полевая, протяженностью 700 м.п

ул. Молодежная, протяженностью 400 м.п

ул. Комиссара Бакулина, протяженностью 350 м.п

ул. Заводская, протяженностью 350 м.п

5. Проведение работ по уличному освещению.

3.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Основными мероприятиями являются:

- Полная реконструкция участков сетей холодного водоснабжения, общей протяженностью протяженностью 7000 м.

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

3.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев;

2. Рекультивация территории;

3. Посадка деревьев;

4. Посадка кустарников;

5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения;

6. 100% охват населения услугами по вывозу ТБО.

3.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

3.9. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

3.10. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы  является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. С 01.07.2017 г. для потребителей сельского поселения будут действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- Тариф на услуги МУП ЖКХ « Малышевка» на холодное водоснабжению установлен в размере 38,72 руб./куб.м.

- Тариф услуг по газоснабжению населения составит 5,01 руб. за 1.куб.м.

- Тариф услуг по электроснабжению населения, составит 2,69 руб. кВт.

- Тариф на вывоз твердых бытовых отходов, составит 51,50 руб./чел.

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области области  на 2017-2030 годы

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятия МУП ЖКХ « Малышевка».

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения и МУП ЖКХ « Малышевка».

Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, утверждая ежегодно отчет об исполнении Программы.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены на заседании Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка по инициативе администрации сельского поселения или по ее предложению в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5.  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Постановлением Администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 31.12.2015 года № 2581 « О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, сельскому поселению Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области передан земельный участок площадью 447940 кв.м, отнесенный к категории земель населенных пунктов, под жилищное строительство. Проект носит название «Зеленая окраина».

Жилая застройка, будет расположена в западной части села Малая Малышевка по улицам Арбузная, Башкирка, Казачья и Солнечная. Итого на всем участке будет находиться 300 домов с примерным количеством  проживания 1000 человек. На территории «Зеленой окраины» в зоне рекреации планируются строительство:

- детского сада на 120 мест, размером 30 м. х 30 м.;

-спортивного комплекса с бассейном размером 60 м. х 20 м.;

- торгового центра  размером 30 м. х 30 м.;

- парковой  зоны с фонтаном  и аттракционами .

Разработан проект на объект: « Сети и сооружения инженерного обеспечения для малоэтажной застройки в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.», который включает в себя следующее:

Разработка проект планировки и межевания территории для линейного объекта в  составе, и в соответствии и со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Проект планировки территорий для инженерных сетей для территории квартала жилой застройки площадью 47 га;

Проект планировки и межевания территории под линейные сооружения за границей квартала жилой застройки:

- площадью 12,4 га (6214 м * 20м) для канализационного  коллектора от жилой застройки до КОС;

- площадью  0,32 га (160 м * 20м) для сбросного коллектора очищенных стоков;

- площадью 5,03 га (2513м * 20м) для водоводов от водонапорных башен до существующих сетей села и от точки подключения до застройки;

- площадью 0,8 га (1607 м * 5м) га для размещения внеплощадочных сетей связи;

- площадью 1 га (100 х 100м) для КОС;

- площадью 1,4 га (1751 м * 8м) для размещения воздушных линий 10 кВ;

- площадью  1,2 га (609 м * 20м) в общем коридоре коммуникаций для водоснабжения и канализации;

- площадью  1,1 га (564 м * 20м) в общем коридоре коммуникаций для канализации и электроснабжения;

- площадью  0,28 га (140 м * 20м) в общем коридоре коммуникаций для канализации и связи;

- площадью  0,97 га (485 м * 20м) в общем коридоре коммуникаций для водоснабжения, связи и электроснабжения;

- площадью  0,5 га (253 м * 20м) в общем коридоре коммуникаций для водоснабжения и связи,

- площадью 0,5 га для размещения  2-х водоза-борных скважин,

-  площадью 0,5 га для размещения  2-х  водонапорных башен

Итого: 26 га (14296 м)

Всего: 73 га  (20 570м)

Сети водоснабжения

Сеть водоснабжения «Зеленой окраины» предусмотрен кольцевой, от водозаборных скважин. Проектный расход воды на объект  100,75 м3/сут. Пожарный расход 16,37 м3/час. Общий расчетный расход воды в сети 106,37м3/час.,

- Производительность скважин – 25,0 м3/час.

Количество скважин – 2 шт. Разработать проект ЗСО.

На скважинах установить узлы коммерческого учета воды.

Предусмотрена  установка частотного преобразователя на скважине.

- Предусмотрена  установку водонапорных башен – 2 шт. по 160 м3 каждая, со стальным стволом высотой 25 метров.

- Сеть водоснабжения кольцевая, I типа, при одной зоне с односторонним питанием. Расстановку пожарных гидрантов принята по нормам.

- Сеть водопровода для проектируемой жилой застройки общей протяженностью – 6,3 км,

- Сеть водопровода для существующей застройки общей протяженностью – 3,86 км,

- Предусмотрена камера переключения на кольцевой сети – 1 шт.

- Переход под автомобильной дорогой - 1 шт., выполняемый методом горизонтального направленного бурения, протяженностью 40 м.

Материал труб – полиэтилен по ГОСТ 18599-2001

Сети водоотведения

Предусмотрена  централизованная сеть канализации с проектным расходом стоков 916,5 м3/сут., в том числе:

- Сети по канализации новых населенных пунктов I группы сложности для проектируемой жилой застройки общей протяженностью 5,16 км, с расходом 16,37 м3/час из полиэтиленовых труб;

- Самотечные канализационные коллекторы для существующей застройки при подземной прокладке и расходе 78,93 м3/ч длиной 7,53 км от существующей застройки до проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенного за границами земельного участка под жилую застройку с количеством пересечений по трассе более 10 шт.

- Запроектировать очистные сооружения канализации, производительностью 1000 м3/сут. с сооружениями биологической очистки сточных вод, сооружениями доочистки стоков, механического обезвоживания осадка, обеззараживания сточных вод, резервными иловыми площадками, сбросным коллектором очищенных стоков протяженностью 160м и выпуском сточных вод в водоем.

Сети электроснабжения. Освещение

Для электроснабжения объекта проектом предусмотрено:

- Однотрансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА– 1 шт.,

- Однотрансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 1х630 кВА– 1 шт.,

- Двухтрансформаторную подстанцию напряжением 10/ 0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА– 1 шт.;

- Однотрансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА– 1 шт.,

- Воздушную линию 0,4 кВ по территории жилой застройки протяженностью 8,6 км.

- ДЭС с дизельгенераторами единичной мощностью 28 кВт - 1 шт.

- Воздушные линии 10 кВ от точки подключения до проектируемых КТП протяженностью 2,8км,

- Выполнить расчеты:

- Электрический расчет компенсации реактивной мощности, выбор компенсирующих устройств, определение места их установки 1 устройство для 4шт.  КТП;

- Расчет токов короткого замыкания электрических сетей - 12 линий;

- Расчеты по присоединению потребителей – 1 расчет на нагрузку 690 кВт присоединяемых нагрузок на шинах 0,4 кВ потребителя.

Наружное освещение улиц.

Проложить по опорам совместно с линиями электроснабжения.

Общая протяженность 5,2 км.

Количество пунктов питания, характеристики кабеля определить проектом.

Выполнить все необходимые инженерные расчеты системы электроснабжения.

Сети связи

Сети связи будут выполнены оптико-волоконным кабелем, протяженность сетей:

От точки подключения  до жилой застройки – 2 км;

По территории жилой застройки – 9 км

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации использовать беспроводные радиоприемники.

Проложить линии проводного радио по проектным опорам электроснабжения.

Сети газоснабжения

Проектом газоснабжения будет предусмотрено:

Установка 2-х ШГРП с узлом учета газа. Предусмотрено проектирование навеса над ШГРП, крепления продувочной свечи, ограждения, крепления ШГРП.

Сети газопровода низкого давления проложить надземно, на опорах двух и более типоразмеров. Протяженность газопровода по территории жилой застройки – 8,0 км.

Газопроводы высокого давления от точки подключения до ГРП и ГРП (с высокого на низкое давление) строятся силами газоснабжающей организации.

Газопроводы – вводы надземной прокладки на 300 участков – предусмотреть отдельным проектом.

На раздел газоснабжение разработать раздел «ИТМ  ГО и ЧС».

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых домов выполнить по индивидуальной системе с установкой навесных двухконтурных котлов с горячим водоснабжением.

Предельная стоимость строительства составит 404 004,16 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

на 2017-2030 годы»

Перечень мероприятий программы на 2017и плановый период 2018-2019 годы

| № п/п | Наимено-вание мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 1.1 Замена стального водопровода d-100 мм протяженостью 1550 м на трубопровод из ПЭТ d-100 мм 1.2. Замена стального водопровода d-150 мм протяженостью 480 м на трубопровод из ПЭТ d-150 мм 1.3. Замена стального водопровода d-50 мм протяженостью 1100 м на трубопровод из ПЭТ d-50 мм | МУП ЖКХ «Малышевка» | 2017- 2019 гг. | 145,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Установка приборов учета | МУП ЖКХ «Малышевка» | 2017- 2019 |  |  |  |
| 3. | Рабата с проектно-сметной документации по строи-тельству биологически- очистных сооружений | Администрация сельского поселения | 2017-2019 |  |  |  |