Администрация

сельского поселения

Новый Сарбай

муниципального района

Кинельский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 69 от 02.12.2015 г.

«Об утверждении «Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Новый Сарбай

на 2016-2018 гг.»

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай  на 2016-2018 гг.».

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского

поселения Новый Сарбай					             А.С. Золотухин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

сельского поселения Новый Сарбай

от «02» декабря  2015 года № 69

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Новый Сарбай

на 2016-2018 гг.»

2015    г.

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай на 2016-2018 гг. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Методические рекомендации по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Самарской области от 06.05.2011 г. № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Новый Сарбай |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Новый Сарбай |
| Основные цели Программы | -оптимизация, развитие и модернизация систем водоснабжения, сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния |
| Срок и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Основные задачи реализации Программы | 1. Обеспечение надежности работы действующих: - объектов жилищно-коммунального комплекса; -развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - улучшение качества воды и охвата населения централизованным водоснабжением на территории сельского поселения Новый Сарбай (в процентах) |
| Исполнители (участники) мероприятий программы | ООО «Уют» МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» муниципального района Кинельский |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 600,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2016 год – 200,0 тыс.руб. 2017 год – 200,0 тыс.руб. 2018 год – 200,0 тыс.руб. в том числе по источникам финансирования: средства областного бюджета – тыс.руб. средства местного бюджета – 600 тыс.руб. 2016 год – 200 тыс.руб. 2017 год –200 тыс.руб. 2018 год – 200 тыс.руб. Объем финансирования расходов финансирования на реализацию Программы определять ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Новый Сарбай за счет средств областного и районного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников |
| Ожидание и конечные результаты Программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новый Сарбай с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Новый Сарбай. |

Введение

Сельское поселение Новый Сарбай расположено в северной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Новый Сарбай, расположен в  37 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 67 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 5 населенных пунктов: село Новый Сарбай, село Николаевка 2-я, п. Привет, п. Заречье, д. Николаевка 1-я.

Сельское поселение Новый Сарбай граничит:

– с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

На территории сельского поселения Новый Сарбай газифицированы населённые пункты село Новый Сарбай, село Николаевка 2-я.

Основой экономики сельского поселения является СПК (колхоз) имени Калягина, который специализируется на животноводстве.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения  Новый Сарбай  составляет  823, 0   га, в том числе в границах населенных пунктов: село Новый Сарбай –  212,43   га, село Николаевка 2-я –  123,82   га, п. Привет –  40,44   га, д. Николаевка 1-я – 1,85  га, поселок Заречье -   20,94  га.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский на 2016-2018 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Новый Сарбай в сфере развития   коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых  средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, являющихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры  для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилья, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

В результате повысится качество предоставляемых услуг, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Новый Сарбай разработана муниципальная  Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай на 2016 – 2018 гг.».

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

Для реализации Программы определены источники финансирования. Их два - это средства местного бюджета с привлечением средств районного и областного бюджета.

Характеристика  существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение сельского поселения Новый Сарбай

3.1. Общие положения

ООО «Уют» - являются главными поставщиками услуг водоснабжения, которыми пользуются практически все жители и предприятия с. Новый Сарбай.

Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Новый Сарбай являются подземные источники. На  территории сельского поселения Новый Сарбай - 2 действующих водозаборных скважин (с. Новый Сарбай, ул. Колхозная,  с. Новый Сарбай, ул. 60 лет  Октября)

3.2 Анализ состояния существующих систем водоснабжения

Водоснабжение

Водоснабжение сельского поселения Новый Сарбай осуществляется

из следующих водозаборов

| № п/п | Населенный пункт | Водозаборы (количество скважин) | Производительность, тыс. м3/сут. | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый Сарбай ул. Колхозная | 1 | 4 | ООО «Уют» |
|  | Новый Сарбай ул. 60 лет Октября | 1 | 16 |  |

В сельском поселении Новый Сарбай с водозаборов вода подается по центральным водоводам  непосредственно в водопроводную сеть.

Общая протяженность всех водоводов и уличной водопроводной сети в сельском поселении Новый Сарбай  - 11749  км.  Износ систем водоснабжения в сельском поселении  Новый Сарбай составляет 70 %.

3.3 Перспективы развития системы

водоснабжения

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

3.4. Мероприятия по строительству и модернизации объектов  систем

водоснабжения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Новый Сарбай в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых клиентов.

Предусмотренные Программой мероприятия  позволят  сделать сельское поселение Новый Сарбай привлекательным в плане привлечения инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг.

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Произвести замену водопроводной сети. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является отсутствие централизованной системы водоснабжения во многих районах поселения, и серьёзный износ водопровода. Протяжённость водопроводных сетей  в сельском поселении, нуждающихся в замене, составляет 16781 п.м.

За период с 2016 по 2018 гг. в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- осуществить реконструкцию водопроводных сетей.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

в сельском поселении Новый Сарбай

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источник | Объем финансирования по годам, тыс.руб. |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода по ул. Школьной | 2016-2018 гг. | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 600,0 |

3.5. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности

Для увеличения энергоэффективности услуги, при анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами потерь воды являются:

- в доле потребителей по категории «население» присутствует смешанный жилой фонд: многоквартирные дома и частные домовладения, некоторые из которых используются как второе жильё и зарегистрированных жителей не имеют, как и не имеют приборов учета на воду. Применение норматива потребления по водоснабжению для таких потребителей является невозможным и не объективным. Более того, частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытья автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях и т.д., нормативы потребления которых не отражают истинной величины водоразбора, или не установлены вовсе;

- неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки;

- установленные нормы потребления не отражают истинного водопотребления и не стимулируют потребителей к установке приборов учёта;

- аварии на водопроводных сетях;

- искажение показателей приборов учета жителями в сторону уменьшения;

Пути улучшения энергоэффективности:

- уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных и технических мероприятий;

- увеличить сбор платежей путём увеличения норм потребления;

- при тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую выручку по данной услуге путём присоединения новых абонентов, а так же  увеличения сборов за счёт установки приборов учета.

- при невозможности (нежелании) абонента, юридического лица, устанавливать приборы учёта, применять расчёты за потреблённую воду из расчёта сечения трубы и скорости потока воды 1,2 метр/сек.

Планируемая величина снижения потребления энергоресурсов по услуге «Холодное водоснабжение» в период 2016-2018 гг. – 30%.

3.5. Обосновывающие материалы

По состоянию на декабрь 2015 года для коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Новый Сарбай разработаны:

- «Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Новый Сарбай», утвержденная постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай от 19.12.2013 № 97;

- «Генеральный план сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский», утвержденный Решением Собрания представителей сельского поселения Новый Сарбай за № 164 от 16.09.2013 г.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новый Сарбай должны быть реализованы в течение 2016 - 2018 годов.

5. Оценка социально-экономической

эффективности Программы

Предусмотренные Программой мероприятия  позволят  сделать сельское поселение Новый Сарбай привлекательным в плане привлечения инвесторов среди управляющих компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг.

Финансирование мероприятий Программы

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета с привлечением средств районного и областного бюджета в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год согласно требованиям бюджетного законодательства. Для реализации Программы необходимо 600,0 тыс.руб.

Организация управления Программой

Для каждого мероприятия в данной Программе определены сроки исполнения и планируемый объем затрат бюджета сельского поселения Новый Сарбай. Ответственным за выполнение мероприятий, указанных в приложении к Программе, является ООО «Уют», МБУ «Управление строительства, архитектуры  и ЖКХ» муниципального района Кинельский. Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством. Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет администрация сельского поселения Новый Сарбай.

Информационно-организационное освещение Программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в газете «Вестник Нового Сарбая», на сайте муниципального района Кинельский,  а также встречи с населением по месту жительства.

Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет администрация сельского поселения Новый Сарбай.