Собрание  представителей

сельского   поселения    Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской  области

РЕШЕНИЕ

№ 135 от 11 сентября 2017 года

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 года»

В соответствии со статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2015 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Госстроя от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения Сколково, Генеральным планом сельского поселения Сколково, Собрание представителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 года» (далее – Программа)

2. Установить, что в ходе реализации программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2026 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете « Сколковский вестник»

Глава сельского поселения Сколково                                            А.В. Щербаков

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Сколково                                                       И.П. Пестерева

Программа

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОЛКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

на 2017-2026 годы

2017 год

.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОЛКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017-2026 ГОДЫ

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказ Госстроя от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Сколково, Генеральный план сельского поселения Сколково. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные цели Программы | . Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Основные задачи реализации Программы | обеспечение надежности работы действующих: -объектов жилищно-коммунального хозяйства -развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2026гг. Мероприятия Программы охватывают период Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Исполнители (участники) мероприятий программы | Администрация сельского поселения Сколково |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 1112 тыс. руб., в него входят средства местного бюджета, в том числе по годам: 2017 год - 160 тыс. руб. 2018 год – 226 тыс. руб. 2019 год - 226 тыс. руб. 2020 год- 250 тыс.руб 2021 год – 250 тс.руб. Объем финансирования расходов на реализацию Программы определять ежегодно исходя из экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении. |
| Ожидание и конечные результаты Программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. |

Введение.

Сельское поселение Сколково расположено в центральной части муниципального района Кинельский Самарской области. Поселение граничит  с Красноярским районом, с городским округом Кинель, с сельскими поселениями муниципального района Кинельский Алакаевка,   Богдановка, Кинельский.

Характерное расположение поселения накладывает особенности в эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково на 2017-2026 годы разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Сколково в сфере развития   коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых  средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, являющихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры  для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

В результате повысится качество предоставляемых услуг, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 г. №  210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства поселения разработана Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский  Самарской области на 2017 – 2026 г.г.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

Для реализации Программы определены источники финансирования. Это средства местного бюджета и средства иных бюджетов.

Характеристика  существующего состояния  коммунальной инфраструктуры.

1. Жилищное, социально-культурное и промышленное строительство

Развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, а также на существующих площадках застройки.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

-сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

-формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

Данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющего коммунальную  инфраструктуру по сельскому поселению Сколково на 2017-2026 года представлены в таблице №1.

Таблица 1. Общие данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющие коммунальную инфраструктуру

по сельскому поселению Сколково на 2017-2026 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Срок (годы) | Общая площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сколково | АСП Сколково | 2017-2019 | 50.0 га |
| 2 | с.Бузаевка | АСП Сколково | 2017-2019 | 20.0 га |

2. Теплоснабжение сельского поселения Сколково

2.1. Общие положения

Система теплоснабжения потребителей сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский включает:

- теплоснабжение от модульных котельных, расположенных в непосредственной близости от объектов социальной сферы;

-индивидуальное (поквартирное) отопление от котлов – колонок.

Основным поставщиком тепла в бюджетные учреждения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский является  МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства м.р. Кинельский».

2.2 Анализ состояния существующих систем теплоснабжения

МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» осуществляет теплоснабжение всех бюджетных учреждений, расположенных на территории сельского поселения Сколково. Тепловая энергия вырабатывается 5 модульными котельными, находящимися в ведении у МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский». В качестве топлива используется природный газ. Степень износа оборудования модульных котельных составляет - 60%

2.3 Перспектива развития системы теплоснабжения.

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

-повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения сельского поселения Сколково;

- снижение негативного воздействия на природу.

Основные направления развития системы теплоснабжения  предусматривают:

-модернизацию существующих тепловых сетей (замену изношенных трубопроводов при необходимости с увеличением диаметров труб) и строительство новых тепловых сетей.

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Мероприятия по строительству и модернизации

объектов системы теплоснабжения

На основании Генерального плана сельского поселения Сколково, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Сколково от 17 сентября 2013 года № 48, в соответствии  с задачами стратегического развития системы теплоснабжения сельского поселения Сколково,  сформирован перечень технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить тепловой энергией вновь создаваемые, реконструируемые объекты недвижимости, повысить качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

В перечень включены мероприятия по:

- реконструкции и расширению существующих источников теплоснабжения, обеспечивающих приросты тепловой мощности и техническую доступность присоединения потребителей, расположенных в зоне их действия;

- развитию, реконструкции, модернизации тепловых сетей;

- повышению эффективности производства, передачи и распределения тепловой сети;

-повышению экологической безопасности теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения представлены в Приложении №1

Раздел 3. Водоснабжение и водоотведение сельского поселения Сколково.

3.1. Общие положения

ООО ЖКХ «Уют» - является главным поставщиком услуг водоснабжения, которым пользуются   все жители и предприятия сельского поселения Сколково.

ООО ЖКХ «Уют» кроме этого является поставщиком услуг водоотведения потребителям села Бузаевка.

Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Сколково являются подземные источники. На территории села Сколково - 2 действующие водозаборных скважины, на территории села Бузаевка – 3 действующие водозаборные скважины.

Водоотведение

В селе Бузаевка бытовые и промышленные сточные воды через канализационные сети и коллекторы поступают на очистные сооружения. Износ сетей водоотведения составляет более 50 %. Здания и оборудование очистных сооружений требует капитального ремонта и модернизации.

3.2 Анализ состояния существующих систем водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения с.п. Сколково, состоит из следующих основных элементов:

-  водозаборных сооружений, насосов, подающих воду в сеть;

-  водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.

Централизованным водоснабжением с помощью подземных водозаборов обеспечены следующие населённые пункты сельского поселения Сколково: с. Сколково, с. Бузаевка, с. Преображенка.

Частично население пользуется водой из шахтных колодцев и собственных скважин.

Используется вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, в том числе, на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Уличные водопроводные сети на территории сельского поселения являются комбинированными (кольцевые и частично тупиковые), смонтированы из различных материалов (чугун, сталь, ПЭ) различных диаметров. На сетях установлены пожарные гидранты.

Во всех населенных пунктах сети имеют большой процент износа и требуют ремонта, реконструкции или замены.

На четырех из пяти водозаборах установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман» и приборы учета подачи воды.

Общая протяженность всех водоводов и уличной водопроводной сети составляет 30,4 км, в селах Сколково и Преображенка составляет - 10,7 км, в селе Бузаевка – 19,7 км. Диаметр водопроводов варьирует от 40 до 100 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, асбест, ПВХ.  Износ систем водоснабжения  составляет более 60 %.

Артезианская скважина, расположенная на территории с. Сколково, подключена к магистральному водопроводу, проложенному по ул. Советская, соединяющая два села Сколково и Преображенка.

- технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозабора с. Бузаевка включающая в себя три артезианские скважины и водонапорную башню, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

Из водозаборных узлов №1, 2, 3 по водопроводу диаметром 100 мм питьевая вода подается в село Бузаевка. По водоводам различного диаметра от 100мм до 40 мм направляется в отдельные районы села.

В поселке Пчелка сельского поселения Сколково централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из шахтных колодцев и собственных скважин.

Краткая техническая характеристика и режим работы артезианских скважин представлены в таблице 2

Таблица 2.- Характеристика скважин

| № п/п | № скважины по паспорту, месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины | Производительносчть, м3 /сут. | Состояние на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сколково |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1162р, на территории МТФ | 1987 | 70 | 59 | Рабочая, степень износа 80% |
| 2 | Скважина № 3503-р, на территории села , ул. Советская 65 Б | 1983 | 40 | 16,33 | Рабочая,степень износа 80% |
| с. Бузаевка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1, на территории ОПХ | 1982 | 60 | 46,03 | Рабочая,степень износа 80% |
| 2 | Скважина №2, на территории д/сада ул. Юбилейная | 1985 | 72 | 27,13 | Рабочая,степень износа 80% |
| 3 | Скважина №3, за селом | 1991 | 40 | 8,77 | Рабочая,степень износа 80% |

Краткая техническая характеристика водопроводных сооружений, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Место размещения, краткая характеристика | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Кол-во, шт. | Текущее техническое состояние, степень износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня с. Сколково, V=50м3 | 2013 | 1 | Рабочая, степень износа 8% |
| Водонапорная башня с. Бузаевка, V=50м3 | 1987 | 1 | Рабочая, степень износа 80% |

Водоотведение

Схема канализации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский следующая: в селе Бузаевка имеются  очистные сооружения, в остальных селах центральное водоотведение отсутствует. Пропускная мощность очистных сооружений  составляет 200 м3/сут. Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 4,2 км. Канализационные сети и коллекторы имеют износ более 90 %. Здание и оборудование очистных сооружений в с. Бузаевка  требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы и сети также требуют замены.

3.3 Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению. Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих очистных сооружений, замены изношенных и строительства новых сетей.

3.4. Мероприятия по строительству и модернизации объектов  систем

водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Сколково в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения представлены в приложении  № 2

Раздел 4. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов

  - Общие положения

В настоящее время услуги по сбору, обезвреживания, транспортировке и размещению отходов I-IV  класса опасности от населения и организаций  на территории сельского поселения Сколково оказываются ООО «Экосервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТБО. Для сбора и временного накопления ТБО используются стандартные контейнеры, установленные на оборудованных контейнерных площадках.

  - Анализ существующего состояния объектов, используемых для захоронения

  - (утилизации) ТБО.

Размещение твердых бытовых отходов осуществляется методом захоронения на двух полигонах. Полигон ТБО пос. Советы расположен в 1,5 км северо-восточнее пос. Алексеевка. Год ввода в эксплуатацию 1997 г., занимаемая площадь- 13,38 га. Полигон ТБО и промышленных отходов «Северо-Восточный»-2 (МСК «Водино»), расположен на территории отработанного карьера ««Северо-Восточный»-2 , на северно-западной границе Кинельского района в 2,5 км восточнее п. Водино, год ввода в эксплуатацию 2005 год, занимаемая площадь- 45 га, срок эксплуатации- более 20 лет.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково  должны быть реализованы в течение 2017 - 2026 годов.

6. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

7.Финансирование мероприятий Программы

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год согласно требованиям бюджетного законодательства.

Мероприятия Программы охватывают период Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Предполагаемый общий объем финансирования на первые 5 лет  составляет   1010   тыс. руб., в него входят средства  местного бюджета.

.

8.Организация управления Программой

Для каждого мероприятия в данной Программе определены сроки исполнения и планируемый объем затрат бюджета сельского поселения Сколково и иных бюджетов. Ответственными за выполнение мероприятий, указанных в приложении к Программе, являются администрация сельского поселения Сколково. Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет администрация сельского поселения Сколково.

.

9.Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы.     Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет главный бухгалтер Администрации сельского поселения Сколково.

Приложение №1

К Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский на 2017-2026гг.

Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения в сельском поселении Сколково на 2017-2026 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации программы (год) | Мероприятия | Финансовые средств на реализацию мероприятий тыс.руб. | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сколково | АСП Сколково | 2020 | Замена утеплителя теплотрассы от здания мини котельной до здания администрации 25м. | 24 | местный бюджет | АСП Сколково |

Приложение №2

К Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский на 2017-2029гг.

Мероприятия по ремонту и  модернизации систем водоснабжения в сельском поселении Сколково на 2017-2026 гг.

| № п/п | заказчик | Срок реализации (год) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий (т.р) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельского поселения Сколково | 2017 | -Ремонт водопровода ул. Садовая 250м. с. Бузаевка ул. Молодежная 500м. - установка насоса в с. Сколково | 105 55 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 2. | Администрация сельского поселения Сколково | 2018 | -установка приборов учета артезианской воды 2 шт. - замена насоса в с. Бузаевка - ремонт водопровода в с. Бузаевка 400 п.м. | 40 46 140 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 3. | Администрация сельского поселения Сколково | 2019 | - установка приборов учета артезианской воды 1 шт. - разработка проекта ЗСО - текущий ремонт водопровода в с.Сколково, с. Бузаевка, с. Преображенка | 20 70 136 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 4 | Администрация сельского поселения Сколково | 2020 | - монтаж ограждения 1-го пояса ЗСО в с. Сколково, с. Бузаевка | 226 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| 5 | Администрация сельского поселения Сколково | 2021 | -Замена водопровода в с. Сколково 1000 п.м. -Замена водопровода в с. Преображенка 800 п.м. | 150 100 | Местный бюджет | Администрация сельского поселения Сколково |
| ИТОГО: |  |  |  | 1112 |  |  |