Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения

Сколково

446411,с. Сколково,

ул. Колхозная, 9А

тел. факс 846 63 38534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  51  от  20.11.2015 г.

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы»

В целях обеспечения надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Сколково, экономного использования электроэнергии и бюджетных средств, выделяемых  на содержание наружного освещения, создания комфортных условий  проживания населения в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сколково, администрация сельского поселения Сколково,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   прилагаемую муниципальную программу  «Модернизации системы наружного освещения сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области  на 2016-2018 годы» (приложение №1)

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области средства на долевое финансирование муниципальной программы «Модернизации системы наружного освещения сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области  на 2016-2018 годы» с привлечением средств бюджета Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на  следующий  день после его официального  опубликования в газете «Сколковский вестник».

4. Контроль за исполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сколково                                              В.И. Федорищев

Увыкин 38532

Приложение

к Постановлению главы

администрации сельского поселения Сколково

№ 51  от 21.11 2015 года.

ПРОГРАММА

Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2018 годы

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Сколково Кинельского района, Самарской области. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Сколково Кинельского района, Самарской области |
| Цели программы | обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Сколково; - формирование комфортных условий проживания населения; - решение проблем безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | - восстановление и модернизация систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения Сколково; - увеличение количества освещаемой территории; - повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения |
| Этапы и сроки реализации программы | - с 2016 по 2018 годы; I этап - 2016 год; II этап - 2017 - 2018 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | в 2016 году - 174 тыс. руб.; в 2017 году - - 174 тыс. руб.; в 2018 году - - 174 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные до 5 000 кВт.ч в год; - Увеличение доли освещенных частей улиц, проездов СП Сколково с 7,0 км. в 2016 году до 8,0 км. в 2018 году; - Увеличение доли светильников с энергоэкономичными лампами с 80 шт. в 2016 году до 110 шт. в 2018 году. |

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Вопросы развития систем наружного освещения имеют  выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов государственной власти.

В настоящее время система наружного освещения сельского поселения Сколково - включает  в себя свыше 100 ед. световых приборов. Протяженность освещенных частей улиц составляет 7.0 км -  это 46%, таким образом большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, имеют недостаточное освещение; где-то оно вообще отсутствует.

Оценка состояния систем наружного освещения в сельском поселении Сколково показывает, что средний износ действующих воздушных  линий –  50 %.

Замене  подлежат 6,2 км   сетей   наружного освещения, выработавших срок эксплуатации.

Количество действующих светоточек с ртутными лампами 2 шт. –  это 0,025 % от общего числа. Натриевые лампы составляют 95 % общего парка источников света.

Значительный износ сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы   не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением.

Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении,  повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или   в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения СП Сколково должны использоваться осветительные приборы со светодиодными лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности  и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

В настоящее время планирование и финансирование потребления  электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей бюджета сельского поселения, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает  содержать  большое  количество  спецтехники    и     ремонтных бригад, что приводит  к дополнительным затратам бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения СП Сколково не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства села невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на республиканском уровнях. В этой связи потребуются согласованные действия исполнительных органов государственной власти Самарской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

В целях решения указанных проблем осуществляются разработка и реализация  программы «Модернизации системы наружного освещения сельского поселения Сколково Кинельского района Самарской области  на 2016-2018 годы» (далее – Программа).

Итак, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

остротой социально-экономической проблемы в сельском поселении Сколково;

необходимостью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения  и дорожного движения;

межотраслевым и межведомственным характером проблем, необходимостью привлечения  к их решению исполнительных органов  местного самоуправления.

  - Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются следующие:

обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения  Сколково;

формирование комфортных условий проживания населения;

решение проблем безопасности дорожного движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

восстановление и модернизация систем наружного освещения сельского поселения Сколково;

увеличение количества освещаемых территорий в сельском поселении Сколково;

повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход  к формированию в сельском поселении Сколково условий, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа.

I-й этап реализации Программы (2016 год) включает в себя: проведение инвентаризации установок уличного освещения;

ремонт систем наружного освещения по существующим опорам   и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников  на более энергоэффективные.

II-й этап реализации Программы (2017-2018 годы) подразумевает  строительство новых,  реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Инвентаризация систем наружного освещения в сельском поселении  Сколково необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем. Она включает в себя присвоение всем элементам систем освещения номеров, создание  баз данных: составление перечней элементов и описание их основных характеристик.

Восстановление сетей наружного освещения – это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях – опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять собой новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников  с натриевыми лампами (далее – ДнаТ) на светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя,  проведении инвентаризации и внесении данных в базу,  осуществлении восстановительных работ.

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение  автоматизированных систем управления  наружным освещением, которые  позволят снизить затраты на контроль, включение/выключение систем освещения, а также использовать двухставочный  тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

В ходе выполнения Программы будут производиться:

поэтапное снижение количества осветительных приборов  со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

замена аварийных опор на железобетонные или  металлические опоры с цинковым покрытием;

замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод;

модернизация систем управления наружным освещением.

Замена существующих светильников на светильники  с высокоэнергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территории сельского поселения Сколково, снизить нагрузку на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.  Вопросы энергосбережения при этом должны решаться в первую очередь за счет применения экономичных приборов с улучшенными светотехническими параметрами. Важно, чтобы освещение было экономичным, долговременным и простым  в обслуживании.

Для уменьшения энергопотребления в установках наружного освещения в 2016-2018 годах будут использоваться осветительные приборы  с энергоэкономичными источниками света, такими, как ДНаТ, световая отдача которых в 2 раза выше, чем аналогичных по мощности ДРЛ, а также светодиодные светильники.

Положительный экономический эффект реализации Программы основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей,  а в отдельных случаях и при их улучшении. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации Программы предполагается использовать светотехническое оборудование с намного большим сроком службы, чем применяемое на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить его замену.

Проведение работ по снижению потерь электричества  в распределительных сетях наружного освещения требует замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее -  СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65оС до плюс 85оС, полной влагонепроницаемостью. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволит снизить потери электроэнергии       в сетях наружного освещения и повысить электробезопасность населения, заметно уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

Реализация Программы позволит:

значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения;

повысить надежность и эффективность установок наружного освещения сельского поселения Сколково, снизив при этом эксплуатационные затраты;

сократить расходы бюджета села на электропотребление установок наружного освещения.

4. Ресурсное обеспечение Программы

При выделении средств федерального бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения доли бюджета  СП Сколково.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета бюджета сельского поселения Сколково.

Объемы и источники финансирования Программы  (тыс. рублей)

|  | финансовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, в том числе: | всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| всего, в том числе: |  | 174 | 174 | 174 |
| бюджет м.р. Кинельский |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов |  | 174 | 174 | 174 |

5. Механизм реализации Программы

эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

софинансирование расходов по выполнению программных мероприятий из бюджета СП Сколково в объемах, предусмотренных Программой;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта, строительства, реконструкции  и модернизации систем наружного освещения СП Сколково на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий   на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

Средства бюджета СП Сколково: полученные за счет средств бюджета Самарской области, а также предусмотренные в бюджете сельского поселения на долевое финансирование  ремонт, строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения  используются администрацией сельского поселения в порядке, предусмотренном Законом и Программой.

Выделение субсидий из бюджета Российской Федерации на ремонт, строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения населенных пунктов республики осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой.

6. Целевые индикаторы Программы

Во всех случаях расчеты производятся на основании обобщенных  данных и выражаются в процентах.

6.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных  в сельском поселении  рассчитывается как отношение общей протяженности улиц, проездов в населенных пунктах к общей протяженности освещенных частей улиц, проездов.

6.2. Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с лампами накаливания  к общему количеству светильников наружного освещения в СП Сколково.

6.3. Доля светильников наружного освещения с ртутными  лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с ртутными лампами  к общему количеству светильников наружного освещения в СП Сколково.

6.4. Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с натриевыми лампами к общему количеству светильников наружного освещения в СП Сколково.

6.5. Доля  светодиодных светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества светодиодных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в СП Сколково.

6.6. Доля других светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества других светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в сельском поселении Сколково.

7. Эффективность реализации Программы

| № | Система показателей оценки эффективности |  | Изменение значений показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов в СП Сколково | Строительство сетей наружного освещения в СП Сколково | 550м | - | - | 550 м | - | - |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | Замена светильников на более энергоэкономичные при проведении работ по ремонту, восстановлению и реконструкции систем наружного освещения в СП Сколково | - | 1500м | 1500м | - | 1500м | 8000м |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | -«- |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | -«- | 95% | 90% | 80% |  |  |  |
| 5 | Доля светодиодных светильников наружного освещения | -«- | 5% | 10% | 20% |  |  |  |
| 6 | Другие светильники наружного освещения | -«- |  |  |  |  |  |  |

Приложение:

Затраты на модернизацию уличного освещения 2016 год

| № | Наименование мероприятия | Цена за ед. (руб.) | Количество | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка нового светодиодного светильника | 1112 | 30 | 33360 |
| 2 | Замена старого светильника ЖКУ и лампы ДнаТ на светодиодный | 600 | 23 | 13800 |
| 3 | Замена неизолированного провода УО на СИП | 80 | 44 | 3520 |
| 4 | Монтаж новой линии УО с СИП, установкой светильников | 56000 | 2,4 | 123320 |
|  | ВСЕГО |  |  | 174000 |